## Arkusz1
|  | ZP/PN/2019/28 – jednorazówka | [9 empty] | Załącznik nr 1 do SIWZ-modyfikacja
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
pakiet 1 | lp. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie/ nazwa pliku zawierająca materiały potwierdzające wymagania Zamawiającego
| 1 | KANIULA NOWORODKOWA 26G fioletowa bez portu do podawania leku.zawiera min.5 pasków RTG. | 450 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 2 | lp. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie/ nazwa pliku zawierająca materiały potwierdzające wymagania Zamawiającego
| 1 | STRZYKAWKA do gazometrii bez igły, bez funkcji samonapełniania, z heparyną litową oraz korkiem do zamykania strzykawki, do 3ml | 2000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 2 | STRZYKAWKA do gazometrii z igłą 0,7 z funkcją samonapełniania, z heparyną litową, z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym oraz korkiem do zamykania strzykawki, do 3ml | 2000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 3 | lp. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie/ nazwa pliku zawierająca materiały potwierdzające wymagania Zamawiającego
| 1 | KLIPS HORISON M/L | 2400 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 2 | KLIPSY TYTANOWE DO KLIPSOWNICY ETHICON EL-314 | 2400 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 4 | lp. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie/ nazwa pliku zawierająca materiały potwierdzające wymagania Zamawiającego
| 1 | Osłonka na głowice do USG | 3000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 5 | lp. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie/ nazwa pliku zawierająca materiały potwierdzające wymagania Zamawiającego
| 1 | Osłona na kończynę wykonana z 2-warstwowego materiału włóknina/folia. Warstwa zewnętrzna jest nieprzesiąkalna dla płynów i odporna na uszkodzenia (PE); warstwa wewnętrzna (PP z hydrofilnym wykończeniem).dawka: 25x80cm | 80 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 2 | Osłona na kończynę wykonana z 2-warstwowego materiału włóknina/folia. Warstwa zewnętrzna jest nieprzesiąkalna dla płynów i odporna na uszkodzenia (PE); warstwa wewnętrzna (PP z hydrofilnym wykończeniem.dawka: 75cmx120cm | 80 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 3 | Osłona na rękaw o min.długosci 50cm,zakończona elastycznym mankietem 100%poliester | 60 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 6 | lp. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie/ nazwa pliku zawierająca materiały potwierdzające wymagania Zamawiającego
| 1 | Drenik uszny -tuba wentylacyjna silikon niebieski miękki kołnierz w kształcie parasolki z 3 nacięciami ułatwiajacymi składanie w trakcie zakładania śr.1mm ,śred zew 2,9mm,dł-2,8mm | 50 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 7 | lp. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie/ nazwa pliku zawierająca materiały potwierdzające wymagania Zamawiającego
| 1 | Zestaw do pompy flocare infinity do worków i butelek | 1200 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 8 | lp. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie/ nazwa pliku zawierająca materiały potwierdzające wymagania Zamawiającego
| 1 | Osłona na głowicę USG sterylna krótka | 100 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 9 | lp. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie/ nazwa pliku zawierająca materiały potwierdzające wymagania Zamawiającego
| 1 | Zgłębnik żołądkowy z kontrastem RTG jednorazowego użytku w rozmiarze CH 36; CH 35 x1000 | 200 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 10 | lp. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie/ nazwa pliku zawierająca materiały potwierdzające wymagania Zamawiającego
| 1 | Test ureazowy ,szybki do wykrywania Helicobakter pylori | 500 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 11 | lp. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie/ nazwa pliku zawierająca materiały potwierdzające wymagania Zamawiającego
| 1 | Igła do znieczulania podpajęczynówkowego atraumatyczna z ostrzem ołówkowym, z igłą wprowadzającą jednorazowego użytku G 26 0,45-0,58 x 90mm, | 800 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 12 | lp. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie/ nazwa pliku zawierająca materiały potwierdzające wymagania Zamawiającego
| 1 | Sterylny zestaw do upustu krwi. Skład:igła z drenem i worek 450ml | 60 | zest | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 13 | lp. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie/ nazwa pliku zawierająca materiały potwierdzające wymagania Zamawiającego
| 1 | GĄBKA SILIKONOWA DO ABLACJI O PRZEKROJU 3,0 mm x 5,0 mm | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 2 | GĄBKA SILIKONOWA O PRZEKROJU 5,5 mm x 7,5 mm | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 3 | Gąbka silikonowa okrągła śr 5mm | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 14 | lp. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie/ nazwa pliku zawierająca materiały potwierdzające wymagania Zamawiającego
| 1 | Bikanalikowy sterylny zestaw do intubacji dróg łzowych dla dzieci składający się z silikonowej rurki 0,64/60mm oraz metalowej sondy o średnicy 0,8mm | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 2 | Bikanalikowy sterylny zestaw do intubacji dróg łzowych dla dzieci składający się z silikonowej rurki 0,64/60mm oraz metalowej sondy o średnicy 0,8mm.Silikon medyczny z opcją PVP. | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 3 | Bikanalikowy sterylny zestaw do intubacji dróg łzowych dla dorosłych silikon medyczny z opcją CDR | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 15 | lp. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie/ nazwa pliku zawierająca materiały potwierdzające wymagania Zamawiającego
| 1 | Worek do laparoskopii do zabiegów ginekologicznych 200ml | 60 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 16 | lp. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie/ nazwa pliku zawierająca materiały potwierdzające wymagania Zamawiającego
| 1 | Mostek stomijny 65mm i 90mm | 70 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 17 | lp. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie/ nazwa pliku zawierająca materiały potwierdzające wymagania Zamawiającego
| 1 | Jednorazowy wysokochłonny nieuszczelniający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok(zapobiega przesuwaniu się względem siebie warstwy chłonnej i nie przepuszczalnej),mocnego nieprzemakalnego 3-warstwowego laminatu i superchłonny. | 2000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 18 | lp. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie/ nazwa pliku zawierająca materiały potwierdzające wymagania Zamawiającego
| 1 | Proteza głosowa rozmiar 6;8;10 | 13 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Niskooporowa, wszczepialna silikonowa proteza głosowa. Posiadająca pierścień z polimeru fluorowego widocznego w promieniach rentgenowskich oraz dwa elastyczne kołnierze (od strony przełyku i od strony stomy) umożliwiające zakładanie tej samej protezy do przetoki przełykowo-gardłowej z dojścia przedniego – przez tracheostomę albo z dojścia tylnego – od strony przełyku z użyciem giętkiej prowadnicy. Proteza winna być łatwo czyszczona za pomocą szczoteczki oraz przepłukiwana za pomocą gruszki
Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: • Proteza musi być wykonana z silikonu medycznej jakości; • Proteza musi zapewniać maksymalny przepływ powietrza do przełyku – wymagana średnica korpusu minimum 22 French; • Proteza musi być fabrycznie przygotowana do procedury wymiany, tj. umieszczona w podajniku (aplikatorze) do założenia protezy od strony stomy (sterylnie) • Obudowa jednokierunkowej zastawki musi być widoczna w promieniach rentgenowskich; • Opakowanie powinno zawierać szczoteczkę do czyszczenia protezy;
Pakiet 19 | lp. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlow producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie/ nazwa pliku zawierająca materiały potwierdzające wymagania Zamawiającego
| 1 | strzykawka jednorazowa jałowa niskooporowa trzyczęściowa do znieczuleń zewnatrzoponowych z końcem Luer-Lock Pojemność od 5ml-10ml | 50 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 20 | lp. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie/ nazwa pliku zawierająca materiały potwierdzające wymagania Zamawiającego
| 1 | Cewnik do karmienia Ch 6 gł 40cm z linią kontrastową RTG wzdłuż całej długości oraz znacznik głębokości od 5-35 cm wykonany z termoplastycznego PCV bez flatanów | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 2 | Cewnik do podawania leków przez pępowinę ze znacznikiem RTG elastyczny z zaokąglonymi dystalnymi końcówkami ne 5-6Fx350-400ID 1,4mm wykonany z termoplastycznego PCV bez flatanów | 15 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 3 | Jednorazowa łyżka sterylna ze światłowodem, z ochronnym pokrowcem rozm. 1 -4 | 100 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 4 | Łącznik kątowy 90 stopni | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 5 | Uchwyt do laryngoskopu kompatybilny z jednorazową łyżką sterylną ze światłowodem i ochronnym pokrowcem | 6 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 6 | Zestaw do drenazu opłucnej dla noworodków z cewnikiem do drenażu - jednorazowy ( Igły 18G,25G,21G,20G, 1 wentyl ssący do drenazu 1 plastikowy zbiornik z ręcznikiem na płyn XRO - cewnik do drenażu) | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 21 | lp. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie/ nazwa pliku zawierająca materiały potwierdzające wymagania Zamawiającego
| 1 | Elektroda igłowa Ambu długość 50 mm średnica 0,45 mm .Opakowanie 25 sztuk | 4 | op | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 2 | Elektroda igłowa Ambu długość 75 mm średnica 0,65 mm .Opakowanie 25 sztuk | 4 | op | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 22 | lp. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie/ nazwa pliku zawierająca materiały potwierdzające wymagania Zamawiającego
| 1 | Worek stomijny,odpuszczalny z okienkiem kompatybilny z płytkami | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 2 | Płytka stomijna z dodatkowym kołnierzem flizelinowym,nasączona substancją ochronną z miękkim systemem mocowania worka, do docięcia od 13 do 32 mm | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 3 | Płytka stomijna z dodatkowym kołnierzem flizelinowym,nasączona substancją ochronną z miękkim systemem mocowania worka, do docięcia od 13 do 50 mm | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 4 | Płytka stomijna z dodatkowym kołnierzem flizelinowym,nasączona substancją ochronną z miękkim systemem mocowania worka, do docięcia od 13 do 70 mm | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 5 | Worek stomijny, odpuszczalny przeźroczysty. Płytka nacięta, nasączona substancją ochronną.Otwór do docięcia 13-70 | 50 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 23 | lp. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie/ nazwa pliku zawierająca materiały potwierdzające wymagania Zamawiającego
| 1 | strzykawka insulinowa 1ml sterylna jednorazowa z wtopioną igłą rozmiar 0,3x13 mm | 2000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 2 | strzykawka insulinowa 1ml sterylna jednorazowa z wtopioną igłą rozmiar 0,3x8 mm | 2000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 24 | lp. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie/ nazwa pliku zawierająca materiały potwierdzające wymagania Zamawiającego
| 1 | Zestaw sterylnych węży irygacyjnych do systemy piezoelektrycznego o długości min 2,9m z klipsami do mocowania wzdłuż kabla napędu .Pakowane sterylnie jednostkowo. | 200 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 25 | lp. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie/ nazwa pliku zawierająca materiały potwierdzające wymagania Zamawiającego
| 1 | Kwas cytrynowy 50% (10 litrów) | 150 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 2 | Podchloryn sodu stabilizowany zaw. Min 100g/l aktywnego chloru -roztwór zawierajacy ok 3,9% aktywnego chloru op 5 litrów | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 26 | lp. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie/ nazwa pliku zawierająca materiały potwierdzające wymagania Zamawiającego
| 1 | Przyrząd do transferu leków do worka Viaflo, system bezigłowy kompatybilny z opakowaniem Viaflo i z końcówką typu luer lock, klipsem zabezpieczającym,gwarantującym nierozerwalność połączenia, przepływem aktywowanym wkłuciem końcówki typu luer oraz zastawką zasklepiającą się samoistnie po rozłączeniu z końcówką typu luer typu Cytoluer | 1500 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 2 | Przyrząd do transferu leku z filtrem 0,2 mikrona oraz z zastawką, system bezigłowy kompatybilny z fiolką i z końcówką typu luer lock, przepływ płynu aktywowany wkłuciem końcówki typu luer, z zastawką zasklepiającą się samoistnie po rozłączeniu z końcówką luer, posiadający badania z stabilności z cytostatykami typu Chemo Aid | 1500 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 27 | lp. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie/ nazwa pliku zawierająca materiały potwierdzające wymagania Zamawiającego
| 1 | Zastawka silikonowa komorowo - otrzewnowa typu Pudenz 12/16 mm z kompletem drenów: dokomorowym 23 cm/ lub pediatryczny 15 cm/ oraz dootrzewnowo-dosercowym 110 cm. Zastawka wyposażona w centralna membranę położona przy wlocie płynu oraz dodatkowa polipropylenową osłonę zabezpieczająca przed przebiciem. Dren otrzewnowy o otwartym końcu, perforowany. Dren komorowy z adapterem przeciwzgięciowym. Zakres ciśnień niskie , średnie, wysokie. | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 2 | Zestaw do drenażu komorowego zewnętrznego/ komplet/ :przeżroczysta , plastikowa torba o pojemności 600 ml / z komora kropelkową zintegrowaną z torbą/ ze skalą ciśnienia 360 mm H2O,hermetyczny system bez filtrów. Przewód o dł 160 cm z zaciskami i zastawka kierunkową, łącznikami Luer-lock, zaworem trójdrożnym i portem Y do wkłuć. Dren komorowy 290 mm.,/ średnica wew. 1,5 mm, zewn. 3mm/ ze znacznikami radiologicznymi. | 75 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 3 | Zestaw do drenażu lędźwiowego zewnętrznego / komplet/ :przeżroczysta , plastikowa torba o pojemności 600 ml / z komora kropelkową zintegrowaną z torbą/ ze skalą ciśnienia 360 mm H2O, hermetyczny system bez filtrów Przewód o dł 160 cm z zaciskami i zastawka kierunkową, łącznikami Luer-lock, zaworem trójdrożnym i portem Y do wkłuć. Dren komorowy 290 mm.,/ średnica wew. 1,5 mm, zewn. 3mm/ ze znacznikami radiologicznymi . | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 28 | lp. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie/ nazwa pliku zawierająca materiały potwierdzające wymagania Zamawiającego
| 1 | OSŁONKA/SOCZEWKA JEDNODNIOWA sterylna pakowana po 30 sztuk | 24 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 29 | lp. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie/ nazwa pliku zawierająca materiały potwierdzające wymagania Zamawiającego
| 1 | PASKI FLUORESCEINOWE "BIO GLO" | 2000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 30 | lp. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie/ nazwa pliku zawierająca materiały potwierdzające wymagania Zamawiającego
| 1 | Komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym automatycznie napełniana wodą, dren doprowadzający wodę o dł1,2 m. | 40 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 31 | lp. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie/ nazwa pliku zawierająca materiały potwierdzające wymagania Zamawiającego
| 1 | Sonda gastrostomijna silikonowa ze znacznikiem głębokości co 2 cm, dł 17cm, z trzema wejściami: do podawania pokarmu, płukania i podawania leków. Rozm od 12-24 | 40 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 2 | Sonda Sengstakena w rozmiarach 16 Ch ; 18 Ch i 20 Ch. długość 115 cm, 100% silikonu | 15 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 3 | Zestaw do cystostomii 9FR,10 FR,12FR,14FR cewnik przeźroczysty Foleya,balon 3-5 ml, igła-troakar nierozrywalny,ostrze otwarte w kształcie półksiężyca,sterylny | 40 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 32 | lp. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie/ nazwa pliku zawierająca materiały potwierdzające wymagania Zamawiającego
| 1 | Rurki intubacyjne zbrojone pediatryczne,jednorazowe jałowe bez mankietu uszczelniającego rozmiary od 3,0 do6,0 | 100 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 33 | lp. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie/ nazwa pliku zawierająca materiały potwierdzające wymagania Zamawiającego
| 1 | Igła do biopsji gruboigłowej ręczna 14G/150cm | 40 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 34 | lp. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie/ nazwa pliku zawierająca materiały potwierdzające wymagania Zamawiającego
| 1 | Sterylny Fartuch Chirurgiczny sterylny fartuch rozm. M-L pełnobarierowy i oddychający na całej powierzchni wykonany z włókniny trójwarstwowej SFS o gramaturze 81 g/m2. Przebadany na przenikanie cytostatyków (badania niezależne załączone do oferty). Rękaw fartucha zakończony dzianinowym mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwalająca na nałożenie fartucha z zachowaniem jałowości zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Rękawy fartucha klejone. Fartuch po założeniu posiada widoczne oznaczenie stopnia barierowości. Opakowanie zawierające min. 1 ręcznik chłonny. Posiadający min. 2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań | 250 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 2 | Maska respiratorowa FFP3 z zaworem oddechowym Półmaska ochronna dla personelu medycznego – respiratorowa spełniająca wymogi klasy FFP3 wg EN 149:2001 zarejestrowana jako środek ochrony osobistej, w kształcie stożka jednopanelowa, wykonana z materiałów: poliester, melt blown, poliester posiadającą w części środkowej zawór oddechowy ułatwiający oddychanie, w górnej części maski wyprofilowane usztywnienie na nos, po stronie wewnętrznej (od strony twarzy) pianka zwiększającą komfort użytkowania i ułatwiająca oddychanie, gumki na głowę wykonane z termoplastycznego bezlateksowego materiału ułatwiającego nakładanie maski, skuteczność filtracji cząsteczkowej (dla cząsteczek 0,1 µm ) > 99,9 % , skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9%, całkowite przesiąkanie do środka < 0,65 % , penetracja aerozoli testowych <0,65%, opór oddechowy przy wdechu i wydechu ≤2,45 mbar. | 300 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 3 | Okulary ochronne. Wykonane z przezroczystego polikarbonu (PC), Posiadają boczne otwory wentylacyjne w zausznikach, Krawędzie zaokrąglone. Środek ochrony indywidualnej kategorii II, zgodne z EN 166, I klasa optyczna | 30 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 4 | Zestaw ratunkowy do usuwania skażenia cytostatykami. Produkt zarejestrowany jako środek ochrony osobistej (PPE) najwyższej kategorii III. Zoptymalizowany do usuwania cytostatyków wszystkich typów. Rekomendowany przez DGOP oraz ESOP. Skład zestawu: 1. kombinezon ochronny – 1szt; 2. rękawice ochronne odporne na cytostatyki – 1par; 3. rękawice żółte odporne na uszkodzenia mechaniczne – 1para; 4. obuwie ochronne 1para; 5. maska ochronna FFP3 – 1szt; 6. gogle ochronne – 1szt; 7. marker do oznaczenia obszaru skażenia lekiem – 1szt;8. butelka z H2O – 1szt;9. łopatka – szpatułka – 1szt;10. szufelka – 1szt;11. torba do utylizacji 1 + 2szt;12. szczypce drewniane – 1szt;13. mata chłonna ChemoSorb – 1szt; 14. ściereczki Isysoft – 6szt; 15. niebieski worek na odpady – 1szt; 16. specjalny worek na odpady zabezpieczający wydostanie się cytostatyku – 1szt; 17. opaski zaciskowe – 2szt; 18. tabliczka informacyjna / obrazkowa (oznaczenie miejsca skażenia miejsca) – 1szt;19. Instrukcja dla użytkownika - 1szt; 20. raport z wypadku | 3 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 5 | Worek osłonka światłoczuła dla gotowych leków cytostatycznych 100-250 ml 12x21 | 400 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 6 | Worek osłonka światłoczuła dla gotowych leków cytostatycznych 500-1000 ml 20x30 | 150 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 7 | Sterylna osłona na obuwie z podeszwą antypoślizgową , lamowane szwy, troki do zawiązania wokół kostki, zwalidowany system podwójnego pakowania Dostępna w rozmiarze od S do XL; wykonane z: wysokiej gęstości polietylenu o wadze powierzchniowej 45 g/m2 umożliwiający transfer powietrza i pary wodnej (oddychającego) celem zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania (przepuszczalność powietrza ISO 5636-5 wynik 4 s) Produkt winien posiadać certyfikat przeciwchemicznej odzieży ochronnej kategorii III klasa 5 i 6 oraz badania na przenikanie typowych leków cytostatycznych wydane przez niezależne od producenta akredytowane laboratoria chemiczne z wykazem tych środków (przynajmniej 10) w tym leków cytostatycznych, do użytkowania w pomieszczeniach czystych wg klasy ISO-4/5, A i B. * | 50 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 8 | Serweta jałowa 2-warstwowa, z jednej strony zabezpieczona przed przemakaniem, z drugiej strony chłonna, niepyląca o wymiarach: szerokość 40-60 cm długość 50-75cm | 250 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 9 | Czepek chirurgiczny o kroju furażerki uniwersalny, oddychający z możliwością wywijania, wiązany na troki, wykonany w części bocznej z wzmocnionej włókniny absorpcyjnej pochłaniającej pot o gram. min. 47 g/m2, część górna przewiewna z polipropylenu SMS o gramaturze max. 10g/m2. Zgodny z EN 13485 i EN 14001. Sposób pakowania – kartoniki z możliwością higienicznego pojedynczego wyjmowania z kartonika. | 250 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 35 ANULOWANY
pakiet 35 | lp. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie/ nazwa pliku zawierająca materiały potwierdzające wymagania Zamawiającego
| 1 | Zestaw do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową z hemofiltrem z polisulfanowa bloną półprzepuszczalną o pow. dyfuzyjnej 1,8 m2 | 120 | zest. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 2 | Zestaw do ciągłej hemodiafiltracji z regionalną antykoagulacją cytrynianową się z hemofiltrem z polisulfanowa bloną półprzepuszczalną o pow. dyfuzyjnej 1,8 m 2 | 40 | zest. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 3 | Zestaw do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową dedykowany do leczenia wstrząsu septycznego z hemofiltrem z polisulfanowa bloną półprzepuszczalną z punktem odcięcia 40-45 kDa o pow. dyfuzyjnej 1,8 m2 | 15 | zest. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 4 | Zestaw do plazmaferezy leczniczej z plazmafiltrem o powierzchni dyfuzyjnej 0,6 m2 | 5 | zest. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 5 | Wodorowęglanowy dializat (wyrób medyczny) o składzie : - potas 2 lub 4 mmol/l - sód 133 mmol/l - wapń 0 mmol/l (bezwapniowy) - magnez 0,75 lub 1,00 mmol/l - fosforany 0 lub 1,25 mmol/l - wodorowęglan 20 mmol/l Opakowanie - 5,0 l. worek dwukomorowy zapakowany sterylnie w zewnętrznej folii bez obecności powietrza. Worek powinien posiadać dwa porty do pobierania płynu: 1. typu Luer Lock 2. typu Safe Lock (skrętny) oraz port z membraną do nakłucia igłą w celu modyfikacji składu. | 5000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 6 | Płyn do hemofiltracji i plazmaferezy – wodorowęglanowy płyn do hemofiltracji buforowany glukozą o stężeniu fizjologicznym 5,55 mmol/l o różnych stężeniach potasu (0/2/3/4 mmol/l), wieloelektrolitowy. Opakowanie - 5,0 litrowy worek dwukomorowy z wielowarstwowej folii bez PVC, połączenie zawartości komór musi być wykonalne przez ucisk na jedną z nich. Worek powinien posiadać dwa porty do pobierania płynu (wylotowe): 1. typu Luer Lock 2. typu Safe Lock (skrętny) oraz port z membraną do nakłucia igłą w celu modyfikacji składu. | 1000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 7 | 4% Cytrynian sodu w workach 1500 ml. Opakowanie - worek dwukomorowy zapakowany sterylnie w zewnętrznej folii bez obecności powietrza. Worek powinien posiadać port do pobierania płynu typu Safe Lock (skrętny) oraz port z membraną do nakłucia igłą w celu modyfikacji składu. | 1500 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 8 | Roztwór do zabezpieczania kanałów cewnika dializacyjnego w postaci 46,7% cytrynianu sodu. Opakowanie - 20 fiolek po 5 ml. | 10 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 9 | Hemofiltr polisulfonowy o pow. 2,3 m2 do zabiegu hemodialzy albuminowej | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 10 | Worki na filtrat 10L | 220 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 11 | Adapter typu "Y" | 75 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 12 | igła typu Spike dł. 72 mm (opak. = 100 szt.) | 4 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 13 | Cewniki dializacyjne silikonowe o śr. 11,5 i 13,5 F oraz dł. 15, 20 i 24 cm | 60 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 14 | Cewniki dializacyjne silikonowe o śr. 13,5 F oraz dł. 28 i 35 cm | 40 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 36 | lp. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie/ nazwa pliku zawierająca materiały potwierdzające wymagania Zamawiającego
| 1 | Antybakteryjna emulsja myjąca na bazie octenidyny do włosów i ciała, nie zawiera środków zapachowych i barwiących, bez mydła, do antybakteryjnej toalety pacjentów przed zabiegami operacyjnymi. Dawka 1 litr. | 180 | op. | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 37 | Lp. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie/ nazwa pliku zawierająca materiały potwierdzające wymagania Zamawiającego
| 1 | Cewnik Foley 100% silikonu z balonem uszczelniającym Ch 20-30 | 40 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 2 | Cewnik Foley 100% silikonu z balonem uszczelniającym Ch 6-18 | 40 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 38 | Lp. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie/ nazwa pliku zawierająca materiały potwierdzające wymagania Zamawiającego
| 1 | OPATRUNEK SZTUCZNA SKÓRA, HEMOSTATYCZNY, TYPU „EPIGARD” 8X10CM | 100 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 39 | Lp. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie/ nazwa pliku zawierająca materiały potwierdzające wymagania Zamawiającego
| 1 | System godzinowej zbiórki moczu z menzurą 500 ml i wymiennym workiem 2000 ml. Precyzyjne pomiary - zintegrowana komora pomiarowa 50ml do małych objętości (podziałka co 1 ml). Zakręcany zawór przelowowy – łatwe i szybkie opróżnienie menzury do worka. Napowietrzana komora z zaworem zwrotnym- zapobieganie cofaniu się moczu. Bezigłowe złącze do pobierania próbek -zapobiega przypadkowym zakłucia. Zawory napowietrzające menzury i worka – dla zapewnienia optymalnej równowagi ciśnień i poprawy przepływu. Złącze uniwersalne – kompatybilność z wszystkimi powszechnie stosowanymi rodzajami cewników urologicznych. Boczne paski- pewne mocowanie do łóżka. Zawór wylotowy T-TAP – obsługiwany jedną ręką dla ułatwienia i przyśpieszenia opróżnienia worka. Klamra mocująca dren – umożliwia przymocowanie drenu do łóżka. Zacisk drenu – ułatwia pobieranie prób | 100 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 40 | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie/ nazwa pliku zawierająca materiały potwierdzające wymagania Zamawiającego
| 1 | Rampa 3-kranikowa, wykonana z materiału o dużej odporności na działanie agresywnych leków (poliamid) Kraniki z pokrętłami o wyczuwalnym indykatorze położenia otwarty/zamknięty. Wszystkie ramiona kraników zabezpieczone koreczkami luer-lock z trzpieniem poniżej brzegu krawędzi. Jedno z ramion musi posiadać łącznik rotacyjny, zapewniający swobodny obrót rampy wokół osi linii infuzyjnej. Zespół kraników tworzących rampę trwale połączony ze sobą i zintegrowany z białą podstawą umożliwiającą mocowanie jej do stojaków pionowych. Produkt pakowany pojedynczo | 200 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 2 | Rampa 5-kranikowa, wykonana z materiału o dużej odporności na działanie agresywnych leków (poliamid) Kraniki z pokrętłami o wyczuwalnym indykatorze położenia otwarty/zamknięty. Wszystkie ramiona kraników zabezpieczone koreczkami luer-lock z trzpieniem poniżej brzegu krawędzi. Jedno z ramion musi posiadać łącznik rotacyjny, zapewniający swobodny obrót rampy wokół osi linii infuzyjnej. Zespół kraników tworzących rampę trwale połączony ze sobą i zintegrowany z białą podstawą umożliwiającą mocowanie jej do stojaków pionowych. Produkt pakowany pojedynczo | 200 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 41 | lp. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie/ nazwa pliku zawierająca materiały potwierdzające wymagania Zamawiającego
| 1 | Czujnik pomiaru parametrów hemodynamicznych FLO TRAC | 50 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 2 | Czujnik do pomiarów parametrów metodą termodylucji przepłucnej VOLUME VIEV | 50 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 3 | Czujnik do pomiaru ciśnienia krwawego | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 4 | Czujnik do pomiaru ciśnienia krwawego z możliwością przełączenia pomiędzy ciągłym pomiarem ciśnienia tętniczego i żylnego | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 42 | Lp. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie/ nazwa pliku zawierająca materiały potwierdzające wymagania Zamawiającego
| 1 | Rurka intubacyjna z balonem niskociśnieniowym, do krótkich wentylacji; (opakowanie sterylne, jednorazowego użytku, nadruk rozmiaru, linia kontrastowa Rtg; balon kontrolny z samoczynnie zamykającym się zaworem,pół transparentny łącznik 15mm) rozmiar 4,5 | 100 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 43 | Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie/ nazwa pliku zawierająca materiały potwierdzające wymagania Zamawiającego
| 1 | grotowkręty do stabilizatora zewnętrznego fi: 6 mm, dł. 175 mm | 60 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 2 | grotowkręty do stabilizatora zewnętrznego fi: 6 mm, dł. 150 mm | 60 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 3 | grotowkręty do stabilizatora zewnętrznego fi: 5 mm, dł. 175 mm | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 4 | grotowkręty do stabilizatora zewnętrznego fi: 5 mm, dł. 150 mm | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 44 | Lp. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie/ nazwa pliku zawierająca materiały potwierdzające wymagania Zamawiającego
| 1 | Obłożenie do KRANIOTOMII bez foli | 150 | kpl. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 45 | Lp. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie/ nazwa pliku zawierająca materiały potwierdzające wymagania Zamawiającego
| 1 | Jałowa serweta operacyjna 17nit.4warstw,po wstępnym praniu 45x70cm z nitką radiacyjną i tasiemką,pakowane a'2szt. | 5000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 2 | Kompres gazowy jałowy 17N12W KOMPRES 10cmx10cm, pakowany po 20 szt. | 20000 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 3 | Kompres gazowy jałowy17N 12 w KOMPRES, 10cmx10cm, pakowany po 10 szt. | 14000 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 4 | Kompres gazowy 17N 16 W z nitką radiacyjną KOMPRES, 10cmx10cm , pakowany po 20 szt. | 100 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 5 | KOMPRES GAZOWY JAŁOWY 17-NITKOWY, 12 WARSTWOWY ,a 3-5 szt KOMPRES, 5cmx5cm | 15000 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 6 | Kompres gazowy jałowy 17 N 12 w KOMPRES, 7,5 cm x 7,5 cm, pakowany po 10 szt. | 15000 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 7 | Kompres gazowy jałowy 17N 12 w KOMPRES, 5cm x5cm pakowany po 20 szt. | 10000 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 8 | Kompres gazowy jałowy 17N 12 w KOMPRES, 7,5 X 7,5 PAKOWANY PO 20 SZT. | 2000 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 9 | Kompres gazowy jałowy 17N 12w KOMPRES, 5cmx5cm, pakowany po 10 szt. | 5000 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 10 | KOMPRES GAZOWY JAŁOWY 17-NITKOWY, 12 WARSTWOWY, a’ 3-5 szt. KOMPRES, 7,5 cm x 7,5 cm | 15000 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 11 | KOMPRES GAZOWY JAŁOWY 17-NITKOWY, 12 WARSTWOWY, a' 3-5 szt. KOMPRES, 10 cm x 10 cm | 10000 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 12 | KOMPRES GAZOWY NIE JAŁOWYz nitką RTG 20-NITKOWY, 32 WARSTWOWY a 50 sztuk, KOMPRES, 10x10cm | 20 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 13 | KOMPRES GAZOWY NIEJAŁOWY 17-NITKOWY, 12 WARSTWOWY, a' 100 szt. KOMPRES, 5 cm x 5 cm x 100 szt. | 1000 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 14 | KOMPRES GAZOWY NIEJAŁOWY 17-NITKOWY, 12 WARSTWOWY, a’ 100 szt. KOMPRES, 10 cm x 10 cm x 100 szt. | 500 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 15 | KOMPRES GAZOWY NIEJAŁOWY 17-NITKOWY, 12 WARSTWOWY, a' 100 szt. KOMPRES, 7,5 cm x 7,5 cm x 100 szt | 1500 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 16 | KOMPRES GAZOWY NIEJAŁOWY 17-NITKOWY, 16 WARSTWOWY, a' 100 szt. KOMPRES, 10 cm x 10 cm x 100 szt. | 1000 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 17 | KOMPRES GAZOWY NIEJAŁOWY 17-NITKOWY, 16 WARSTWOWY, a' 100 szt. KOMPRES, 7,5 cm x 7,5 cm x 100 szt. | 500 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 18 | KOMPRES GAZOWY NIEJAŁOWY 17-NITKOWY, 16 WARSTWOWY, a' 100 szt. KOMPRES, 5 cm x 5 cm x 100 szt. | 1000 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 46 | Lp. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie/ nazwa pliku zawierająca materiały potwierdzające wymagania Zamawiającego
| 1 | JAŁOWE KOMPRESY DO ODSĄCZANIA PŁYNÓW USTROJOWYCH PRZY OPERACJACH NAUROCHIRURGICZNYCH. WYKONANE Z 4 - WARSTWOWEJ WŁÓKNINY Z TRWALE PRZYMOCOWANĄ NITKĄ KONTRASTUJĄCĄ W PROMIENIACH RTG. 15 mm x 15 mm | 1500 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 2 | JAŁOWE KOMPRESY DO ODSĄCZANIA PŁYNÓW USTROJOWYCH PRZY OPERACJACH NAUROCHIRURGICZNYCH. WYKONANE Z 4 - WARSTWOWEJ WŁÓKNINY Z TRWALE PRZYMOCOWANĄ NITKĄ KONTRASTUJĄCĄ W PROMIENIACH RTG., 20 mm x 50 mm | 3000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 3 | JAŁOWE KOMPRESY DO ODSĄCZANIA PŁYNÓW USTROJOWYCH PRZY OPERACJACH NAUROCHIRURGICZNYCH. WYKONANE Z 4 - WARSTWOWEJ WŁÓKNINY Z TRWALE PRZYMOCOWANĄ NITKĄ KONTRASTUJĄCĄ W PROMIENIACH RTG., 50 mm x 90 mm | 1500 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 4 | JAŁOWY TAMPON DO TAMPONADY Z 2 TROKAMI, 2 cm x 1,5 cm | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 5 | JAŁOWY TAMPON DO TAMPONADY Z 2 TROKAMI, 3 cm x 2 cm | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 47 | Lp. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie/ nazwa pliku zawierająca materiały potwierdzające wymagania Zamawiającego
| 1 | HYPOALERGICZNY PLASTER OPATRUNKOWY NA KLEJU BEZ ZAWARTOŚCI UCZULAJĄCEGO TLENKU CYNKU I KAUCZUKU PLASTER, 1 m x 6 cm | 70 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 2 | HYPOALERGICZNY PLASTER OPATRUNKOWY NA KLEJU BEZ ZAWARTOŚCI UCZULAJĄCEGO TLENKU CYNKU I KAUCZUKU PLASTER, 1 m x 8 cm | 60 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 3 | PRZYLEPIEC CHIRURGICZNY W 100 % Z WŁÓKNINY POLIESTROWEJ, HYPOALERGICZNY, PERFOROWANY NA CAŁEJ POWIERZCHNI UMOŻLIWIAJĄCEJ PRECYZYJNE DZIELENIE BEZ NOŻYCZEK WZDŁUŻ I W POPRZEK, ODDYCHAJĄCY, Z KLEJEM AKRYLOWYM BEZ ZAWARTOŚCI UCZULAJĄCEGO TLENKU CYNKU. PRZYLEPIEC, 2,5 CM X 9,14 M | 700 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 4 | Przylepiec chirurgiczny, w 100% z włókniny poliestrowej, hypoalergiczny, perforowany na całej powierzchni umożliwiającej precyzyjne dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, oddychający, z klejem akrylowym bez zawartości uczulającego tlenku cynku PRZYLEPIEC, 5cmx9,14m | 200 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 5 | Włókninowy, hypoalergiczny przylepiec chirurgiczny z klejem akrylowym w kolorze białym na rolce PRZYLEPIEC , 2,5cmx9,14m | 7000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 6 | Włókninowy, hypoalergiczny przylepiec chirurgiczny z klejem akrylowym w kolorze białym na rolce PRZYLEPIEC, 1,25cm x 9,14 m | 1500 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 48 | Lp. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie/ nazwa pliku zawierająca materiały potwierdzające wymagania Zamawiającego
| 1 | Hemostatyczna impregnowana,poliuretanowa macierz o strukturze plastra miodu.Powierzchnia wewn.i zewn. komory gąbki jest nasączona trombiną,chlorkiem wapnia i kwasem aminokapronowym. Opatrunek elastyczny niewchłanialny.10x10 cm | 15 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 49 | Lp. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie/ nazwa pliku zawierająca materiały potwierdzające wymagania Zamawiającego
| 1 | Opatrunek piankowy o strukturze podobnej do plastra miodu z przezroczystą wodoszczelna folią ochronną. Sterylny., 20cmx10cm, opakowanie 20 szt | 25 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 2 | Opatrunek piankowy o strukturze podobnej do plastra miodu z przezroczystą wodoszczelna folią ochronną. Sterylny., 30Cmx10cm, opakowanie 20 szt. | 1 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 50 | Lp. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie/ nazwa pliku zawierająca materiały potwierdzające wymagania Zamawiającego
| 1 | Probówki z polistyrenu 16x100 mm o poj.9-11 ml, okrągłodenne | 2000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 2 | Probówki z polistyrenu 12x75 mm o poj. 4 ml, okrągłodenne | 100000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 3 | Statyw do probówek o śr 12 mm na 50 sztuk z tworzywa sztucznego | 4 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 4 | Statyw do probówek o śr 12 mm na 20 szt z tworzywa sztucznego lub druciany powlekany | 4 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 5 | Statyw do probówek o s 16 mm na 50 -60 miejsc z tworzywa sztucznego | 4 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 6 | Statyw do probówek o s 16 mm na 20 miejsc z tworzywa sztucznego | 4 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 7 | Pipety pasteura z PE o poj 3,0 ml | 2000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 8 | Jednorazowe płyty do grup krwi z 5 wgłębieniami (5x7) celek wykonane z białego PCV | 2400 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0