## Arkusz1
ZP/PN/2019/41- ortopedia II
załącznik nr 1 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| pakiet 1 | Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego szyjkowo-przynasadowe
Pozycja | Opis przedmiotu | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Depozyt
1 | Trzpień bezcementowy, przynasadowy, szyjkowy, o przekroju owalnym, z czterema bocznymi wypustkami derotacyjnymi, regulujący koślawość/szpotawość ustawienia wysokością przycięcia szyjki. W szczególności umożliwiający wysokie, podgłowowe cięcie szyjki i zachowanie jej fragmentu. Trzpień w minimum 9 rozmiarach. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką, bioaktywną, warstwą hydroksyapatytu. Części dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek trzpienia 12/14, wymiennie dostępny: Trzpień bezcementowy, prosty, przynasadowy, bezkołnierzowy, pokryty w części bliższej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo cienką (max 20cm), bioaktywną (osteoindukcyjną), szybko-resorbującą (do 6ciu miesięcy) warstwą fosforanowo-wapniową (tzw. BONIT). Kształt trzpienia stożkowy w dwóch płaszczyznach. Kąt szyjkowo-trzonowy zredukowany do 127° ułatwiający odtworzenie naturalnej anatomii pacjenta. Trzpień dostępny w minimum 10 rozmiarach standardowych i 10 rozmiarach lateralizowanych. Część dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Stożek Eurokonus. | 300 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Trzpień w minimum 10 rozmiarach 3 wersjach: standardowej, lateralizowanej i CoxaVara. Trzpień prosty, stożkowy w jednej płaszczyźnie, z rowkami podłużnymi i poprzecznymi na powierzchiach bocznych, pokryty warstwą HA na całej długości. Część proksymalna polerowana. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo- panewkowego. Stożek trzpienia 12/14, opcjonalnie: trzpień bezcementowy o przekroju prostokątnym, zwężający się dystalnie, z trzema pionowymi płetwami derotacyjnymi na każdej stronie. trzpień wykonany z korundowego stopu tytanowego w dwóch wersjach: standardowej z kątem szyjkowo-trzonowym 132° w 12 rozmiarach i lateralizowanej 125° w 10 rozmiarach. Stożek Eurokonus. | 120 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką (max 20mm), bioaktywną (osteoindukcyjną), warstwą fosforanowo-wapniową (CaP) szybko-resorbującą (do 6ciu miesięcy). Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy trzech typów wkładek ceramicznej lub PE lub PE z wit. E | 100 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z otworami na śruby. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej. Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy wkładek ceramicznej lub PE. | 200 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Zaśłepka apikalna do panewki | 200 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Wkładki panewkowe wykonane z silnie usieciowanego (cross-link) polietylenu HXLPE, dostosowane do rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm, i 40mm, | 240 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Wkładki panewkowe wykonane z silnie usieciowanego (cross-link) polietylenu HXLPE stabilizowanego witaminą E, dostosowane do rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm, i 40mm. | 80 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Wkładki panewkowe wykonane z ceramiki Biolox DELTA, dostosowane do rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm, i 40mm | 60 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Głowy CoCr o podwyższonej gładkości, stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm, i 40mm, opcjonalnie dostępne: Głowy metalowe o stożku Euroconus w średnicach zewnętrznych 22.2mm, 28mm i 32mm | 240 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Głowy wykonane z ceramiki Biolox DELTA o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm, i 40mm | 100 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Śruby panewkowe śr. 5.0mm i 6.5mm | 200 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
12 | Instrumentarium i napędy, na czas trwania umowy, w bezpłatne użyczenie. Wraz z przeszkoleniem personelu z obsługi. Ostrze piły w cenie implantu do każdego zabiegu. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
| pakiet 2 | Endoprotezy stawu biodrowego BiPolarne
Pozycja | Opis przedmiotu | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Depozyt
1 | Trzpień typu Muller, prosty, stożkowy w dwóch płaszczyznach, samocentrujący - nie wymagający stosowania centralizatora z podłużnymi nacięciami stabilizacyjnymi. Dostępny w minimum 10 rozmiarach i 2 opcjach ofsetowych. | 120 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Metalowa czasza bipolarna w średnicach zewnętrznych od 42mm do 58mm ze skokiem co 1mm. Implant wyposażony w montowany śródoperacyjnie polietylenowy pierścień blokujący komponent głowy. Wkładka polietylenowa umożliwiająca zatrzaśnięcie głów 28mm w 7 rozmiarach. Opcjonalnie dostępne czasze z wkładem ceramicznym przeznaczone do artykulacji ceramika/ceramika. | 120 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Głowy metalowe o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm i 32mm w min. 7 długościach szyjki | 120 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Panewka cementowana/bezcementowa sferyczna, podwójnie-mobilna (wkładka ruchoma wewnątrz metalowej czaszy, głowa zatrzaśnięta i ruchoma we wkładce), dostępna w minimum 10 średnicach zewnętrznych. Czasza polerowana wewnątrz i na zewnątrz. | 80 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Wkładki panewkowe do czaszy podwójnie mobilnej, wykonane z polietylenu UHMWPE przystosowane do zatrzaśnięcia głów 22mm i 28 mm. Opcjonalnie dostępne wkładki z wykładziną ceramiczna. | 80 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Panewka polietylenowa, cementowana, z dwoma znacznikami RTG, typu Muller do głowy 28mm i 32mm. Średnica zewnętrzna od 44mm do min. 62mm, ze skokiem co 2mm. Opcjonalnie dostępna panewka z mechanizmem zatrzaskowym dla głów 28mm i 32mm w średnicach od 44mm do 62mm oraz panewka płaska z jednym znacznikiem RTG w średnicach od 52mm do 68mm dla głów 36mm. | 40 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Instrumentarium i napędy, na czas trwania umowy, w bezpłatne użyczenie. Wraz z przeszkoleniem personelu z obsługi. Ostrze piły w cenie implantu do każdego zabiegu. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
| pakiet 3 | System kabli i płyt do zespoleń złamań kości okołoprotezowych
Pozycja | Opis przedmiotu | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Depozyt
1 | Kable o średnicy 2mm. i długości 750mm. wykonane z plecionki 7 drutów stalowych | 80 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Zacisk stalowy pozwalający na umocowanie naprężonego kabla | 80 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Płyty stalowe z otworami do przeprowadzaniu śrub korowych i z zaciskami do przeprowadzania kabli o długości od 110-310mm., 3, 5, otworowa stopniowane co 50 mm. | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Płyty stalowe z otworami do przeprowadzaniu śrub korowych i z zaciskami do przeprowadzania kabli o długości od 110-310mm., 7, 9, 11 otworowa stopniowane co 50 mm. | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Płyta stalowa, kętarzowa z 3, 5 zaciskami | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Płyta stalowa, kętarzowa z 7, 9 zaciskami | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Instrumentarium wraz z kostką kalibracyjną pozwalającą kontrolować siłę zacisku. Wraz z przeszkoleniem personelu z obsługi. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0