Nr sprawy ZP/PN/2019/42-sprzęt VIII/II

załącznik nr 1 do SIWZ modyfikacja

Formularz asortymentowo-cenowy

Zestaw do trudnej intubacji – 1 kpl.

Producent		.................….................

Model			.................….................

Typ			.................….................

Kraj pochodzenia	.................….................

Rok produkcji		.................….................

(urządzenia fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie demonstracyjne, nie powystawowe)

Cena:

| Nazwa | Ilość szt. | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do trudnej intubacji | 1 kpl. |  |  | 8% |  |  |

Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika:

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry graniczne | Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| Dane ogólne aparatu |  |  |  |
| 1. | Kolorowy ekran 3,5”, rozdzielczość 640x480 | Tak |  |
| 2. | Wbudowany akumulator litowo-jonowy, w komplecie zasilacz | Tak |  |
| 3. | Możliwość obracania monitora w dwóch płaszczyznach (lewo/prawo: 270°, góra/dół: 120°) | Tak |  |
| 4. | Możliwość obracania monitora w dwóch płaszczyznach (lewo/prawo: 270°, góra/dół: 120°) | Tak |  |
| 5. | Możliwość transferu zarejestrowanych zdjęć i filmów do komputera | Tak |  |
| 6. | Kamera CMOS:min. 2 Mpixele | Tak |  |
| 7. | Źródło światła: dioda LED: min 800 lux | Tak |  |
| 8. | Funkcja anti-fog | Tak |  |
| 9. | W komplecie łyżki w rozmiarach Mac 2,3,4, Mill 1 | Tak |  |
| 10 | Łyżki metalowe, wielorazowe do sterylizacji min. 1000 razy (moczenie w płynach dezynfekcyjnych, sterylizacja niskotemperaturowa: gaz lub plazma) | Tak |  |
| 12. | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesięcy) wraz z bezpłatnymi przeglądami min. 1/rok | Tak |  |
| 13. | Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48h od momentu zgłoszenia (dni robocze) | Tak |  |
| 14. | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach (do 7 dni roboczych) | Tak |  |
| 15. | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy tego samego podzespołu) | Tak |  |
| 16. | Serwis na terenie Polski | Tak |  |
| 17. | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu (minimum) 10 lat | Tak |  |
| 18 | Bezpłatne szkolenie z obsługi dla personelu medycznego | Tak |  |
| 19 | Dokumentacja techniczna urządzenia(Certyfikaty CE, deklaracje zgodności) dostawa z urządzeniem. | Tak |  |
| 20 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej zestawy są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

Do oferty należy dołączyć materiały producenta w języku polskim potwierdzające spełnienie w/w parametrów.

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

…………………….…., dnia ………………

……………………………………………..………

(podpis i  pieczęć osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub  posiadających pełnomocnictwo)