## Arkusz1
ZP/PN/2019/61- ortopedia III | [7 empty] | Załącznik nr 1 do SIWZ
| pakiet 1 | Proteza rewizyjna stawu biodrowego
Pozycja | Opis przedmiotu | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Depozyt
Trzpień rewizyjny – modularny złożony z części krętarzowej i dystalnej. Wykonany ze stopu tytanu.Obie części łączone ze sobą za pomocą konusa stopu CoCr.
1 | Część krętarzowa w dwóch typach (standardowej i szerokiej) o długości od 55mm do 105mm ze skokiem co 10mm – wyposażona w otwór po stronie przyśrodkowej z możliwością regulacji ante/retrotorsji w zakresie +/- 40 stopni. | 15 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Część dystalna (trzpień) w dwóch wersjach – prosta i zakrzywiona, w grubościach od 14 do 28mm (ze skokiem co 2mm) i dł. 120, 140, 200 i 260mm. | 15 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Głowy metalowe CoCr 28,32, 36mm. | 15 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Panewka rewizyjna bezcementowa typu press-fit wykonana ze stopu tytanu w technologii druku 3D, pokryta tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Panewka umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami, z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Wkłady do panewki symetryczne, asymetryczne, półzwiązane na głowy rosnące 28,32,36mm, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od minimum 46mm do minimum 70mm ze skokiem co 2mm. | 15 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Panewka rewizyjna bezcementowa stawu biodrowego. Panewka – rewizyjna wykonana z tantalu, o porowatej strukturze, zbliżonej w ujęciu 3D do struktury kości gąbczastej. Implant panewkowy z systemem towarzyszących uzupełnień, pozwalających na zaopatrzenie defektów strukturalnych panewki kostnej i jej otoczenia, w zakresie od I stopnia do IIIB stopnia w klasyfikacji Paprockiego. | 15 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Wkłady z polietylenu wysokousieciowionego, symetryczne, asymetryczne na głowy rosnące 28,32,36mm. | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Augment TM do uzupełnienia stropu wykonane w całości z tantalu, w 6 średnicach i 4 wysokościach. | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Łaty TM do dna panewki 26, 32, 36 mm wykonane w całości z tantalu. | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Protezy TM kolumny miednicy dostępne w 4 rozmiarachwykonane w całości z tantalu. | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Podkładki TM do augmentów 5, 10,15° wykonane w całości z tantalu. | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Kosz rewizyjny TM Dostępne w prawej i lewej konfiguracji, wersje z długim i krótkim ramieniem. Po 10 rozmiarów każdy, w zakresie 48-68mm. | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
12 | Śruby panewkowe 6,5mm. | 100 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| * na czas trwania kontraktu, oferent użyczy instrumentarium i napęd akumulatorowy |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 2
Pozycja | Opis przedmiotu | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Depozyt
Pierwotna nawigowalna proteza stawu kolanowego.
1 | Element piszczelowy cementowany dla wersji CR/PS . Część piszczelowa uniwersalna , wykonana z chromokobaltu, modularna (nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 11 rozmiarach. Opcjonalnie z możliwością zastosowania elementów przedłużających do kanału śródszpikowego oraz podkładek augumentacyjnych ubytków kości piszczelowej. | 120 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Element udowy cementowany - część udowa anatomiczna (lewa i prawa) w wersji CR/PS, wykonana z chromokobaltu przynajmniej w 12 rozmiarach dla każdej ze stron. | 120 | szt. | 1 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Element piszczelowy antyalergiczny cementowany dla wersji CR/PS . Część piszczelowa uniwersalna , wykonana z chromokobaltu, modularna (nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 11 rozmiarach. Opcjonalnie z możliwością zastosowania elementów przedłużających do kanału śródszpikowego oraz podkładek augumentacyjnych ubytków kości piszczelowej. | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Element udowy antyalergiczny cementowany - część udowa anatomiczna (lewa i prawa) w wersji CR/PS, wykonana z chromokobaltu przynajmniej w 12 rozmiarach dla każdej ze stron. | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Wkład polietylenowy realizujący 3 stopniowe tyłopochylenie dla wersji CR - standard , PS - tylnostabilizowanej oraz typ UC ( duża zborność po usunięciu więzadła krzyżowego). Wysokość wkładów w rozmiarze od 10 do 20 mm ze skokiem co 2 mm. | 130 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Podkładka augumentacyjna ubytków kości piszczelowej o grubościach 4mm i 8mm w 5 rozmiarach. | 15 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Podkładka augumentacyjna antyalergiczna ubytków kości piszczelowej o grubościach 4mm i 8mm w 5 rozmiarach. | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Przedłużka cementowa komponentów piszczelowych o średnicy 10,12,14 mm oraz długości 52 mm i 92 mm. | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Przedłużka cementowa antyalergiczna komponentów piszczelowych o średnicy 10,12,14 mm oraz długości 52 mm i 92 mm. | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Przedłużka bezcementowa komponentów piszczelowych o średnicy 10,12,14 mm oraz długości 92 mm i 132 mm. | 25 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Przedłużka bezcecementowa antyalergiczna komponentów piszczelowych o średnicy 10,12,14 mm oraz długości 92 mm i 132 mm. | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
12 | Implant rzepki. | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
Rewizyjna nawigowalna proteza stawu kolanowego - pół związana.
13 | Proteza rewizyjna - komponent udowy wykonany z chromokobaltu, anatomiczny, dostępny w minimum 7 rozmiarach (dla każdej ze stron), możliwość zastosowania przedłużek offsetowych zarówno cementowanych (śr. od 12 mm do 18 mm) jak i bezcementowych (śr. od 12 mm do 20 mm). Podkładki uzupełniające ubytki kostne w części dystalnej jak i tylnej. Komponent piszczelowy wykonany z chromokobaltu, uniwersalny, przynajmniej w 11 rozmiarach, przedłużki offsetowe cementowane (śr. od 12 mm do 18 mm) jak i bezcementowe (śr. od 11 mm do 20 mm). Podkładki augumentacyjne ubytków kości piszczelowej o grubościach 5 mm, 10 mm, 15 mm. Wkładka polietylenowa realizująca trzystopniowe tyłopochylenie , dostępna w grubościach 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 24 mm, 28 mm, 32 mm. Rzepka dostępna w 4 rozmiarach. | 3 | kpl. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
14 | Proteza rewizyjna antyalergiczna - komponent udowy wykonany z chromokobaltu, anatomiczny, dostępny w minimum 7 rozmiarach (dla każdej ze stron), możliwość zastosowania przedłużek offsetowych zarówno cementowanych (śr. od 12 mm do 18 mm) jak i bezcementowych (śr. od 12 mm do 20 mm). Podkładki uzupełniające ubytki kostne w części dystalnej jak i tylnej. Komponent piszczelowy wykonany z chromokobaltu, uniwersalny, przynajmniej w 11 rozmiarach, przedłużki offsetowe cementowane (śr. od 12 mm do 18 mm) jak i bezcementowe (śr. od 11 mm do 20 mm). Podkładki augumentacyjne ubytków kości piszczelowej o grubościach 5 mm, 10 mm, 15 mm. Wkładka polietylenowa realizująca trzystopniowe tyłopochylenie , dostępna w grubościach 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 24 mm, 28 mm, 32 mm. Rzepka dostępna w 4 rozmiarach. | 1 | kpl. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
Rewizyjna nawigowalna proteza stawu kolanowego - związana oparta o machizm zawiasowy.
15 | Komponent udowy przynajmniej w trzech rozmiarach dla każdej ze stron z możliwością dokręcenia przedłużek offsetowych zarówno w wersji cementowanej (przynajmniej w dwóch długościach i trzech średnicach) jak i bezcementowej ( przynajmniej w dwóch długościach i dziewięciu średnicach ). Bloczki dystalne jak i tylno-dystalne o grubościach 4mm,8mm,12mm zapewniające uzupełnienie ubytków kostnych po stronie udowej Komponent piszczelowy uniwersalny przynajmniej w trzech rozmiarach z możliwością dokręcenia przedłużek offsetowych zarówno w wersji cementowanej(przynajmniej w dwóch długościach i trzech średnicach) jak i bezcementowej ( przynajmniej w dwóch długościach i dziesięciu średnicach). Podkładki augmentacyjne pod komponent piszczelowy o grubościach 4mm,8mm,12mm,16mm. Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu o podwyższonej odporności na ścieranie o grubościach od 10mm do 24mm włącznie ze skokiem co 2mm.Rzepka dostępna w sześciu rozmiarach. Endoproteza musi zapewniać możliwość wykonywania wahań rotacyjnych +/- 12 stopni . | 2 | kpl. | 1 | 0 | 8% | 0 | 0
Rewizyjna nawigowalna proteza stawu kolanowego - związana oparta o machizm zawiasowy.
16 | Jałowy, gotowy do użycia roztwór do płukania śródoperacyjnego w pierwotnej i rewizyjnej artroplastyce biodra i kolana,baru i rekonstrukcji piersi zapobigający zakażeniom. W składzie zawierający roztwór Ringera i PHMB 0,04% (polihaeksanidynę), możliwość płukania ręcznego lub pulsacyjnego przez jednorazowy system do płukania ran | 100 | płyn 250 ml | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
17 |  | 260 | płyn 1000 ml | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
18 | Automat bateryjny do płukania ran. | 260 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
19 | Cement kostny z gentamycyną mieszany próżniowo 60g - Całkowicie hermetyczny system do próżniowego mieszania i podawania cementu, zawierający fabrycznie umieszczony wewnątrz cement z gentamycyną o wadze 60g. System nie wymagający stosowania pompy próżniowej. Stosunek proszku do płynu 3:1. | 150 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
20 | Jednorazowe ostrze piły oscylacyjnej dedykowane do istrumentarium. | 130 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
21 | Spacery kolanowe z gentamycyną– fabrycznie sterylne i gotowe do użycia- 3 rozmiary. Szerokość tacy piszczelowej od 60mm do 80mm włącznie. Dawka gentamycyny zwiększająca się wraz z rozmiarem ( od 0,9g do 1,8g) | 15 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
22 | Spacer kolanowy fabrycznie sterylny, posiadający część udową i piszczelową, zawierający dwa antybiotyki: gentamycynę i wankomycynę. Szerokość tacy piszczelowej od 60mm do 90mm włącznie. Dawka gentamycyny zwiększająca się wraz z rozmiarem (od 0,9g do 2,7 g). | 15 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
23 | Spacer biodrowy fabrycznie sterylny , zawierający dwa antybiotyki: gentamycynę i wankomycynę. Dostepny przynajmniej w 6 rozmiarach (3 z krótkim trzpieniem i 3 z długim trzpieniem). Wewnątrz spacera znajduje się trzpień ze stali szlachetnej pozwalający na częściowe obciążanie. | 15 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
24 | Spacery biodrowe z gentamycyną – fabrycznie sterylne i gotowe do użycia- 12 rozmiarów. Każdy z metalowym trzpieniem wewnątrz, umożliwiającym częściowe obciążanie kończyny. Dostępne 3 rozmiary z krótkim trzpieniem ( do 98 mm włącznie) oraz 3 z długim trzpieniem ( do 211 mm włącznie). Niezależnie każdy spacer ( z długim i krótkim trzpieniem) dostępny w wersji o przekroju prostokątnym ( spłaszczony w projekcji A-P). Dawka gentamycyny zwiększająca się wraz z rozmiarem- od 1,1g do 3,2g. | 15 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
Proteza rewizyjna stawu biodrowego.
25 | Trzpień rewizyjny modularny - o długościach od 240 mm do 400 mm włącznie i promieniu wygięcia 1200 mm; osadzany na press-fit z możliwością podwójnego ryglowania w części dalszej (jeden otwór statyczny, drugi dynamiczny) - pokryty celownikiem. Część proksymalna w trzech rozmiarach i trzech długościach dla każdego rozmiaru pokryta w części międzykrętarzowej napyleniem tytanowym, o zmiennym offsecie uzależnionym od stosowanego rozmiaru. W części bliższej grzebień poprawiający stabilność rotacyjną z otworami umożliwiającymi mocowanie krętarza wielkiego. System musi umożliwiać pełen zakres kombinacji zestawienia części bliższej i dalszej endoprotezy . Mocowanie obu części musi umożliwiać płynny wybór żądanego kąta ante lub retrotorsji. System musi umożliwiać procedurę operacyjną opartą na zestawianiu implantu in situ a także na jego implantację w całości (w zależności od potrzeb śródoperacyjnych). | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
26 | Głowa metalowa, konus 12 /14 mm śr 28 do 40 mm dł S, M, L, XL, XXL. | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
27 | Kosz rewizyjny. Pierścienie antyprotruzyjne anatomiczne (prawe i lewe ) w trzech rozmiarach dla każdej strony, do operacji rewizyjnych części panewkowej stawu biodrowego, wykonane z tytanu, do osadzania panewek z użyciem cementu chirurgicznego. W komplecie 5 śrub tytanowych gąbczastych o długości od 20 mm do 50 mm. | 10 | szt. | 1 | 0 | 8% | 0 | 0
| * dla pakietu nr 2 na czas trwania kontraktu, oferent użyczy instrumentarium i napęd akumulatorowy |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 3
Pozycja | Opis przedmiotu | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Depozyt
1 | Drut Kischnera - trójgraniec Ø - 1,2 mm, L -150 mm- 310 mm. | 200 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Drut Kischnera - trójgraniec Ø - 1,4 mm, L -150 mm- 310 mm. | 200 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Drut Kischnera - trójgraniec Ø - 1,6 mm, L -150 mm- 310 mm. | 200 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Drut Kischnera - trójgraniec Ø - 1,8 mm, L -150 mm- 310 mm. | 200 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Drut Kischnera - trójgraniec Ø - 2,0 mm, L -150 mm- 310 mm. | 200 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Drut Kischnera - trójgraniec Ø - 2,2 mm, L -150 mm- 310 mm. | 200 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Drut Kischnera - trójgraniec Ø - 0,8 mm, L -150 mm- 310 mm. | 50 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Drut Kischnera - trójgraniec Ø - 1,0 mm, L -150 mm- 310 mm. | 50 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Drut do wiązania odłamów kostnych Ø - 1,0 mm, L -10 m. | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Drut do wiązania odłamów kostnych Ø - 1,2 mm, L -10 m. | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Gwóźdź Kirschnera gwintowany 1,6 mm 2 mm, L - 180 mm - 310 mm. | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
| pakiet 4 | Grotowkręty kostne do stabilizatorów zewnętrznych
Pozycja | Opis przedmiotu | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
1 | Grotowkręty kostne samogwintujące , samowiercące , stal austenityczna (ø3-4 mm dł. 60-180 mm) średnice gwintu-10-50mm. | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Grotowkręty kostne stalowe,ze stali austenitycznej , samowiercące i samogwintujące( ø5 mm, 6 mm, dł. 120-250 mm)srednice gwintu 30-80mm. | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Grotowkręty kostne stalowe ze stali austenitycznej, dwustronne, ø 4/5 mm, długość : 250 x50 mm, ø 5/6 mm długość : 300x40 mm. | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Grotowkręty kostne stalowe, ze stali austenitycznej , samowiercące ,hybrydowe o zmniejszonej średnicy gwintu , ø 4/5 mm, długość 150x40mm , ø 3/5 mm, długość 120x20 mm. | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Grotowkręty kostne stalowe, ze stali austenitycznej , samowiercące ,hybrydowe - o zmniejszonej średnicy gwintu ,gąbczaste ø5/6 mm 250x70. | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Grotowkręty kostne tytanowe, ø5 mm x 120,150, 180. | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0