## Arkusz1
| ZP/PN/2019/62-kardiologia jednorazówka III | [6 empty] | Załącznik nr 1 do SIWZ
pakiet nr 1 - serwety z otworem
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy | depozyt
1. | Jałowa serweta min 75 x 75 cm nieprzemakalna z warstwą absorbującą z otworem przylepnym podłużnym co najmniej 7 cm długości, nie więcej niż 10 cm długości i 7 cm szerokości. | szt. | 300 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez
| Łączna wartość pakietu 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 2 - dostęp tętniczy
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy | depozyt
1. | Zestaw do kaniulacji tętnicy promieniowej w zestawie kaniula, rozszerzacz, miniprowadnik oraz igła dostępny rozmiar kaniuli 4F do 6F, długość 7cm i 10 cm w zestawie atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu, łączący się zatrzaskowo z kaniulą atraumatyczne, gładkie przejście między kaniulą a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie kaniuli lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji dostępne różne grubości igły (20-22G) i miniprowadnika (0,018" do 0,025") ucho do szwu chirurgicznego kaniula widoczna w skopii Rtg | szt | 1200 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez
2. | Zestaw do kaniulacji tętnicy promieniowej, W zestawie miniprowadnik oraz igła, pokrycie hydrofilne, średnica zewnętrzna koszulki pomniejszona o 1F, umożliwiająca użycie cewnika: 7F przy rozmiarze koszulki 6F i 6F przy rozmiarze koszulki 5F, długość koszulki 10 lub 16cm, dostępne różne grubości igły (20-22G) i miniprowadnika (0,018" do 0,025") | szt | 100 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez
| Łączna wartość pakietu 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| pakiet nr 3 - stenty DES podstawowe | *
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy | depozyt
1. | Stenty uwalniające lek drugiej generacji posiadające cerfytikat CE materiał stentu: stop kobaltowo-chromowy z powłoką z węgliku krzemu, struktura podwójnej spirali uwalnianie leku - sirolimus - z polimeru biodegradowalnego grubość przęseł stentu < 64 mikrometrów przynajmmniej do średnicy 3.0mm rozpiętość średnic stentów co najmniej 2,25mm do 4mm (co 0,25mm do średnicy 3mm) rozpiętość długości stentów co najmniej 9mm do 30mm współpraca z prowadnikiem angioplastycznym 0,014'' współpraca z cewnikiem prowadzącym 5F (ID 0,056'') Tabela rozszerzalności dostępna na opakowaniu oraz tabela dodatkowa (sterylna) do położenia na stole zabiegowym. | szt | 800 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | 160
2. | Stenty uwalniające lek drugiej generacji posiadające certyfikat CE materiał stentu: stop kobaltowo-chromowy z powłoką z węgliku krzemu, struktura podwójnej spirali uwalnianie leku - sirolimus - z polimeru biodegradowalnego grubość przęseł stentu < 64 mikrometrów przynajmmniej do średnicy 3.0mm rozpiętość średnic stentów co najmniej 2,25mm do 4mm (co 0,25mm do średnicy 3mm) rozpiętość długości stentów co najmniej 9mm do 38mm współpraca z prowadnikiem angioplastycznym 0,014'' współpraca z cewnikiem prowadzącym 5F (ID 0,056'') Udowodniony w badaniu RCT istotny statystycznie niższy odsetek TLF (Target Lesion Failure) w pierwszorzędowym punkcie końcowym w dwuletniej obserwacji w porównaniu ze stentem II generacji Zalecane do stosowania przez ESC w praktyce klinicznej na podstawie randomizowanych prób klinicznych z głównym klinicznym punktem końcowym Tabela rozszerzalności dostępna na opakowaniu oraz tabela dodatkowa (sterylna) do położenia na stole zabiegowym. | szt | 100 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | 20
| Łączna wartość pakietu 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 4 - stenty DES specjalne
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy | depozyt
1. | Stenty wieńcowe uwalniające lek drugiej generacji posiadające certyfikat CE materiał stentu: stop kobaltowo-chromowy z rdzeniem platynowo-irydowym konstrukcja stentu oparta o ciągłą sinusoidę uwalnianie leku - zotarolimus - z polimeru stałego lub biodegradowalnego grubość przęseł stentu 81 mikrometrów lub mniej (przynajmniej do rozmiaru 4.0) rozpiętość długości stentów od 8 mm do 38mm (przynajmniej przy średnicach 2.25-4.0) rozmiary od 2,0mm do 5.0 mm współpraca z prowadnikiem angioplastycznym 0,014'' współpraca z cewnikiem prowadzącym 5F dla wszystkich rozmiarów Tabela rozszerzalności dostępna na opakowaniu oraz tabela dodatkowa (sterylna) do położenia na stole zabiegowym. minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | szt | 100 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | 20
2. | Stenty uwalniające lek drugiej generacji posiadające certyfikat CE materiał stentu: stop kobaltowo-chromowy, uwalnianie leku - zotarolimus - z polimeru stałego, konstrukcja stentu oparta o ciągłą sinusoidę zapewniająca zwiększoną giętkość, grubość przęseł stentu < 92 mikrometrów, rozpiętość średnic stentów co najmniej 2,25mm do 4mm (co 0,25mm do średnicy 3mm), rozpiętość długości stentów co najmniej 9mm do 38mm (przynajmniej przy średnicach 3.0-4.0) minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób, tabela rozszerzalności dostępna na opakowaniu oraz tabela dodatkowa (sterylna) do położenia na stole zabiegowym | szt | 100 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | 20
| Łączna wartość pakietu 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| pakiet nr 5 - zestaw do angioplastyki | *
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy | depozyt
1. | Cewnik prowadzący do zabiegów na naczyniach wieńcowych atraumatyczna końcówka dobrze widoczna w skopii dobra pamięć kształtu wysoka odporność na skręcanie i złamania rozmiar 5F, 6F, 7F minimalna średnica wewnętrzna 6F: 0,071'' i 5F: 0,058'' dostępne cewniki z otworami bocznymi (SH) szeroki wybór krzywizn, dla każdego rozmiaru co najmniej: JR3.0-JR6; AR1-2; JL3.0-6; AL0.75-3; EBU/CLS3.0-4.5; IM/IMA; LCB; RCB; MB/MP | szt | 900 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez
2. | Strzykawki ciśnieniowe z manometrem do rozprężania balonów i stentów wieńcowych możliwość wytworzenia ciśnienia min 30 atm pojemność min 20 ml dren wysokociśnieniowy zakończony kranikiem trójdrożnym konstrukcja uniemożliwiająca przypadkowe zwolnienie tłoczka płynna i precyzyjna regulacja ciśnienia czytelna tarcza manometru, ciśnienie wyrażone w atm | szt | 200 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez
| Łączna wartość pakietu 5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 6 - cewniki balonowe niskoprofilowe
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy | depozyt
1. | Cewnik balonowy do angioplastyki naczyń wieńcowych Konstrukcja Rx Dostępna średnica 1.0mm Profil przejścia nie więcej niż 0,023” dla średnicy 1.0mm Profil wejścia nie więcej niż 0,016” dla średnicy 1.0mm Pokrycie hydrofilne dystalnego szaftu. | szt | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez
| Łączna wartość pakietu 6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 7 - cewniki balonowe niepodatne specjalne
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy | depozyt
1. | Cewnik balonowy do angioplastyki naczyń wieńcowych Oznaczenie non-compliant, współpraca z prowadnikiem angioplastycznym 0,014'', współpraca z cewnikiem prowadzącym 5F dla wszystkich rozmiarów wybór długości balonów co najmniej od 6mm do 30mm (przynajmniej dla średnic 2,5;3,0;3,5) wybór średnic balonów co najmniej od 2.0mm do 5.0 mm, RBP co najmniej 22atm, Naklejka samoprzylepna z danymi sprzętu umożliwiająca jego identyfikację celem archiwizacji. Tabela rozszerzalności dostępna na opakowaniu oraz tabela dodatkowa (sterylna) do położenia na stole zabiegowym. | szt | 100 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | 20
| Łączna wartość pakietu 7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 8 - cewniki balonowe uwalniające lek antymitotyczny
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy | depozyt
1. | Cewnik balonowy uwalniający paklitaksel z matrycy z iopromidem Dostępne średnice: 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm Dostępne długości: 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40 mm Profil wejścia nie więcej niż 0,016” Współpraca z cewnikiem prowadzącym 5F dla każdego rozmiaru Bezpieczeństwo i skuteczność użycia poparte min. 4 randomizowanymi badaniami klinicznymi w zakresie zastosowanej technologii dostarczania leku w ISR oraz de novo | szt | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | 20
| Łączna wartość pakietu 8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 9 - mikrocewniki
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy | depozyt
1. | Mikrocewnik do naczyń wieńcowych współpraca z prowadnikiem 0,014" pokrycie hydrofilne w części dystalnej długość co najmniej 130cm zewnętrzna średnica w części dystalnej max 1.9F, a w części proksymalnej max 2.6F taperowana końcówka o średnicy max 0,48mm | szt | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez
| Łączna wartość pakietu 9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 10 - balony do kontrapulsacji aortalnej
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy | depozyt
1. | Balony do kontrapulsacji aortalnej współpraca z pompą Maquet Cardiosave Hybrid dostępne objętości 30, 40 i 50ml maksymalnym rozmiarze 7,5F dla objętości 30 i 40 ml i 8F dla 50 ml możliwość wprowadzenia metodą bezkoszulkową średnica fabrycznie zwiniętego balonu równa średnicy szaftu. | szt | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez
| Łączna wartość pakietu 10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 11 - cewniki przedłużające do głębokiej intubacji
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy | depozyt
1. | Cewnik wieńcowy do wprowadzania głęboko do naczynia wieńcowego poprzez cewnik prowadzący konstrukcja umożliwiająca wprowadzenie przez Y-connector połączony z cewnikiem prowadzącym możliwość współpracy z cewnikiem prowadzącym 6F możliwość wprowadzenia po prowadniku 0,014'' długości 180cm miękki atraumatyczny koniec roboczy cewnika dystalny marker dobrze widoczny w skopii średnica wewnętrzna przy rozmiarze 6F co najmniej 0,056" | szt | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez
| Łączna wartość pakietu 11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 12 - kolce do kontrastu
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy | depozyt
1. | Kolec z systemem odpowietrzającym, zacisk kroplowy, dren z zastawką bezzwrotną zakończony końcówką żeńską typu luer-lock. | szt | 500 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez
| Łączna wartość pakietu 12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 13 - cewniki do cewnikowania tętnicy płucnej
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy | depozyt
1. | Cewnik przeznaczony do cewnikowanie tętnicy płucnej zakończony napełnianym balonikiem (typu Swana-Ganza) Zintegrowany z cewnikiem czujnik temperatury umożliwiający pomiar rzutu serca metodą termodylucji Co najmniej 2 dodatkowe kanały: do ciągłego pomiaru ciśnienia oraz do podawania płynu do termodylucji Cewnik widoczny w skopii Rtg Cewnik wykonany z materiału antytrombogennego | szt | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez
2. | Kabel połączeniowy pomiędzy cewnikiem a systemem hemodynamicznym angiografu Azurion 7 | szt | 1 | w cenie cewników | [6 empty] | bez
| Łączna wartość pakietu 13 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 14 - zamykacze naczyniowe
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy | depozyt
1. | System do zamykania naczynia po nakluciu całkowicie bioresorbowalny do 90 dni połączenie zamykania od wewnątrz naczynia oraz od zewnątrz umożliwiający zamykanie otworów po koszulkach 5F do 8F | szt | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez
| Łączna wartość pakietu 14 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 15 - cewniki balonowe wysokociśnieniowe
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy | depozyt
1. | Cewnik balonowy do angioplastyki naczyń wieńcowych Oznaczenie non-compliant, współpraca z prowadnikiem angioplastycznym 0,014'', współpraca z cewnikiem prowadzącym 5F dla wszystkich rozmiarów wybór długości balonów co najmniej od 10mm do 20mm wybór średnic balonów co najmniej od 1.5 mm do 4.5 mm, profil przejścia nie więcej niż 0,028” RBP co najmniej 30atm, Naklejka samoprzylepna z danymi sprzętu umożliwiająca jego identyfikację celem archiwizacji. Tabela rozszerzalności dostępna na opakowaniu oraz tabela dodatkowa (sterylna) do położenia na stole zabiegowym. | szt | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | 20
| Łączna wartość pakietu 15 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 16 - cewniki balonowe
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy | depozyt
1. | Cewnik balonowy do angioplastyki naczyń wieńcowych oznaczenie semi-compliant, Rx, dostępna konstrukcja OTW współpraca z prowadnikiem angioplastycznym 0,014'' współpraca z cewnikiem prowadzącym 5F (dla każdego rozmiaru w kontrukcji Rx) wybór długości balonów co najmniej od 8mm do 30mm (długość 30mm przynajmniej dla średnic 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0) wybór średnic balonów co najmniej od 1.5mm do 4.0 mm Kompatybilny dla technologii 6F “Kissing-Balloon”, przynajmniej do rozmiaru 3.5mm włącznie (dla kontrukcji Rx) Profil wejscia nie więcej niż 0,017" Tabela rozszerzalności dostępna na opakowaniu oraz tabela dodatkowa (sterylna) do położenia na stole zabiegowym. Naklejka samoprzylepna z danymi sprzętu umożliwiająca jego identyfikację celem archiwizacji. | szt | 900 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | 180
2. | Cewnik balonowy do angioplastyki naczyń wieńcowych Oznaczenie non-compliant, współpraca z prowadnikiem angioplastycznym 0,014'', współpraca z cewnikiem prowadzącym 5F przynajmniej do rozmiaru 4.0 włącznie, wybór długości balonów co najmniej od 6mm (przynajmniej dla średnic 2,0-4,0) do 27mm (przynajhmniej dla średnic 2,5;3,0;3,5;4,0), wymagana długość 8mm dla rozmiaru 4,5 - 5,0 wybór średnic balonów co najmniej od 2.0mm do 5.0 mm (co 0,25mm od 2,0 do 4,0), RBP co najmniej 20atm (przynajmniej do rozmiaru 2.0 - 4.0), przyrost średnicy w zakresie NP – RBP poniżej 10%, Naklejka samoprzylepna z danymi sprzętu umożliwiająca jego identyfikację celem archiwizacji. Tabela rozszerzalności dostępna na opakowaniu oraz tabela dodatkowa (sterylna) do położenia na stole zabiegowym. | szt | 900 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | 180
| Łączna wartość pakietu 16 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0