## Arkusz1
ZP/PN/2019/78 - narzędzia kardiologia załącznik nr 1 do SIWZ
Pakiet 1
Lp. | Nazwa | Ilość | Jedn. | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | producent | numer katalogowy
1 | Rozwieracz samotrzymający do ran Weitlaner, tępy, 3x4 z., dł. 16 cm, rozwarcie szczęk max.83mm | 6 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Haczyk delikatny do ran, 4 z., tępy, dł. 16,5 cm | 6 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Pęseta naczyniowa atraumatyczna DeBakey, 2,0 mm, prosta, dł. 16 cm | 6 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Pęseta chirurgiczna, średnia, 1x2 z., dł. 14,5 cm | 6 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Nożyczki preparacyjne Standard Metzenbaum, końce zagięte, tępo-tępe, dł. 14,5 cm | 6 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Nożyczki chirurgiczne Standard, końce tępo-ostre, proste, dł. 13 cm | 6 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Imadło do igieł Mayo-Hegar, proste, z zapadką dolną, szczęki z nacięciem krzyżowym i kanalikiem, dł. 18,5 cm | 6 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Kleszcze naczyniowe Schnidt, lekko zagięte, dł. 19 cm | 6 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Kleszcze naczyniowe Halsted-Mosquito, zagięte, dł. 12 cm | 12 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Kleszcze naczyniowe Halsted-Mosquito, proste, dł. 12,5 cm | 12 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), proste, dł. 16,5 cm | 6 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
12 | Kleszcze naczyniowe Pean, delikatne, zagięte, dł. 13 cm | 6 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
13 | Kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy) MICROSTOP, o wymiarach 267x272x122mm, kontener posiadający wielorazowy wskaźnik uwidaczniający próbę otwarcia. Wskaźnik pozwala wizualnie wykryć przypadkowe otwarcie kontenera po sterylizacji. Pojemnik składający się z wanny i pokrywy. Wanna kontenera wykonana z jednego kawałka blachy ze stopu aluminium, pokryta warstwą zwiększającą wytrzymałość na środki chemiczne i zarysowania, brzeg wanny kontenera wywinięty na zewnątrz, wyposażona w 2 uchwyty blokowane pod katem 90 stopni, uchwyty znaczone kolorem /do wyboru przez Zamawiającego z min.5 kolorów/, miejsce na tabliczki opisowe z obu stron kontenera, tabliczki z naniesioną laserowo nazwą zestawu. Pokrywa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z jedną labiryntową płytką bariery bakteriologicznej bez konieczności wymiany filtrów. Bariera mikrobiologiczna z nieograniczoną liczba sterylizacji (zdejmowalna do dezynfekcji przed kolejnym cyklem sterylizacji). Możliwość samodzielnej wymiany uszczelki w pokrywie kontenera Wyposażenie: Kosz do kontenera wykonany ze stali nierdzewnej wyposażona w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 240x251x 44mm, Mata silikonowa „jezyk” 234x244mm | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0