## Arkusz1
ZP/PN/2019/77 - laboratorium | [8 empty] | Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
PAKIET 1. Zestawienie wymaganych ilości podłoży, testów identyfikacyjnych, szczepów kontrolnych, krążków antybiotykowych i barwników wraz z dzierżawą densytometru i zestawu do odczytu paneli bakteriologicznych.
pakiet 1 | Lp. | nazwa testu | JM | Ilość oznaczeń rocznie | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy ( należy wycenić) | Nr katalogowy | Ilość oznaczeń z 1 opakowania | Ilość op. na 36 m-cy | Cena 1 op. netto | Stawka VAT% | Wartość VAT | Cena 1 op. brutto | Wartość netto na 36 m-cy | Wartość VAT na 36 m-cy | Wartość brutto na 36 m-cy
Podłoża | 1 | Schaedler agar + 5% krwi do hodowli bakterii beztlenowych | szt. | 700 | 2100 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2 | Podłoże z Mannitolem i NaCl do hodowli Staphylococcus spp. | szt. | 1800 | 5400 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3 | Columbia agar+ 5% krwi baraniej | szt. | 2800 | 8400 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 4 | MacConkey Agar.+ Crystal violet | szt. | 2200 | 6600 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 5 | Podłoże chromogenne do posiewu moczu | szt. | 480 | 1440 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 6 | Podłoże chromogenne do hodowli Streptococcus agalactiae | szt. | 100 | 300 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 7 | Podłoże chromogenne do identyfikacji Candida | szt. | 200 | 600 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 8 | Podłoże Sabouraud ( chloramfenikol + gentamycyna) | szt. | 1200 | 3600 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 9 | Agar czekoladowy z bacytracyną do hodowli Haemophilus | szt. | 300 | 900 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10 | Mueller – Hinton agar + 5% krwi końskiej +/20 mg/ NAD | szt. | 220 | 660 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 11 | Mueller - Hinton agar + 5% krwi baraniej | szt. | 100 | 300 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 12 | Mueller - Hinton agar | szt. | 2000 | 6000 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 13 | Podłoże wybiórcze do hodowli Gardnerella spp. | szt. | 60 | 180 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 14 | Podłoże wybiórcze do hodowli Clostridium difficile | szt. | 40 | 120 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 15 | Podłoże Muller – Hinton agar + Kloksacylina o stężeniu 250µg/ml | szt. | 100 | 300 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 16 | Bulion tryptozowo- sojowy – probówki | probówki | 60 | 180 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 17 | Płynne podłoże tioglikolanowe do hodowli bakterii beztlenowych, tlenowych i miktoaerofilnych – probówki | probówki | 600 | 1800 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 18 | Bulion z wyciągiem mózgowo-sercowym (BHI)– probówki | probówki | 400 | 1200 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 19 | Probówki z podłożem konserwującym z glicerolem do przechowywania szczepów w głębokim zamrożeniu (Cryobank) | probówki | 300 | 900 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 20 | Płytki kontaktowe do kontroli zanieczyszczenia mikrobiologicznego powierzchni oraz rąk personelu | szt. | 60 | 180 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
szczepy kontrolne | 21 | Szczepy kontrolne nie pasażowane poza ATCC Staphylococcus aureus ATCC 29213 MSSA | op. | 2 | 6 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 22 | Szczepy kontrolne nie pasażowane poza ATCC Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | op. | 2 | 6 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 23 | Szczepy kontrolne nie pasażowane poza ATCC Escherichia coli ATCC 25922 | op. | 2 | 6 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 24 | Szczepy kontrolne nie pasażowane poza ATCC Enterococcus faecalis ATCC 29212 | op. | 2 | 6 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 25 | Szczepy kontrolne nie pasażowane poza ATCC Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | op. | 2 | 6 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 26 | Szczepy kontrolne nie pasażowane poza ATCC Haemophilus influenzae ATCC 49766 | op. | 2 | 6 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 27 | Szczepy kontrolne nie pasażowane poza ATCC Staphylococcus aureus ATCC 25923 MSSA | op. | 1 | 3 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 28 | Szczepy kontrolne nie pasażowane poza ATCC Escherichia coli ATCC 35218 | op. | 1 | 3 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Testy lateksowe i inne | 29 | Do diagnostyki gronkowców (clumping factor i/lub białko A) | oznaczenia | 800 | 2400 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 30 | Odczynnik płynny do oznaczania indolu ( ampułka 0.5-1 ml) | ampułki | 50 | 150 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 31 | Odczynnik płynny do oznacz. oxydazy (ampułka 0.5-1 ml) | ampułki | 50 | 150 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 32 | Test cefinazowy (krążki) do wykrywania obecności beta-laktamazy | krążki | 100 | 300 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 33 | Krążki suche bibułowe o średnicy ¼” - sterylne | krążki | 600 | 1800 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 34 | Krążki diagnostyczne z optochiną( do odróżnienia Streptococcus pneumoniae od innych paciorkowców alfa-hemolizujących ) | krążki | 300 | 900 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 35 | Krążki diagnostyczne z bacytracyną(do identyfikacji β-hemolizujących paciorkowców gr. A) | krążki | 200 | 600 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 36 | Krążki diagnostyczne z nowobiocyną(do różnicowania gronkowców koagulazo-ujemnych na podstawie oporności na ten antybiotyk ) | krążki | 300 | 900 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 37 | Zestaw do reakcji PYR-a | oznaczenia | 180 | 540 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 38 | Odczynnik EDTA 0.5 molowy (fiolka) | ml. | 8 | 24 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 39 | Kwas fenyloboronowy o stężeniu 15mg/ml (fiolka) | ml. | 10 | 30 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 40 | Szybki test kasetkowy/płytkowy do wykrywania antygenu – dehydrogenazy glutaminianowej(GDH) oraz toksyny A i B Clostridium difficile w kale | oznaczenia | 60 | 180 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 41 | Testy do manualnego oznaczania lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych | oznaczenia | 80 | 240 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 42 | Test do wykrywania karbapenemazy u Enterobacteriaceae , Pseudomonas, Acinetobacter | oznaczenia | 30 | 90 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Odczynniki do barwienia | 43 | Fiolet krystaliczny (Grama) (poj. 250 ml) | 250ml | 4 | 12 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 44 | Fuksyna karbolowa (Grama) (poj. 250 ml) | 250ml | 4 | 12 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 45 | Odczynnik Lugola (Grama) (poj. 250 ml) | 250ml | 4 | 12 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 46 | Odbarwiacz do barwienia met. Grama (poj. 250 ml) | 250ml | 6 | 18 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Inne | 47 | Generatory atmosfery wzbogaconej CO2 | szt. | 60 | 180 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 48 | Generatory atmosfery beztlenowej z indykatorem | szt. | 500 | 1500 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Krążki | 49 | Amikacyna (30µg) | fiolka | 6 | 18 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 50 | Amoksycylina w. Clavulanic Acid (2/1µg). | fiolka | 6 | 18 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 51 | Amoksycylina w. Clavulanic Acid (20/10µg). | fiolka | 20 | 60 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 52 | Ampicylina (2 µg) | fiolka | 6 | 18 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 53 | Ampicylina (10µg) | fiolka | 6 | 18 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 54 | Ampicylina + sulbaktam (10/10µg) | fiolka | 6 | 18 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 55 | Aztreonam (30µg) | fiolka | 5 | 15 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 56 | Cefepim (30µg) | fiolka | 20 | 60 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 57 | Cefoksytyna (30µg) | fiolka | 20 | 60 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 58 | Cefotaksym (30µg) | fiolka | 20 | 60 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 59 | Cefotaksym (5 µg) | fiolka | 6 | 18 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 60 | Ceftarolina (5µg) | fiolka | 10 | 30 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 61 | Ceftazydym (10µg) | fiolka | 6 | 18 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 62 | Ceftazydym (30µg) | fiolka | 20 | 60 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 63 | Ceftriakson (30µg) | fiolka | 6 | 18 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 64 | Cefuroksym (30µg) | fiolka | 6 | 18 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 65 | Chinupristyna/dalfopristyna (15µg) | fiolka | 2 | 6 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 66 | Chloramfenikol (30µg) | fiolka | 3 | 9 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 67 | Ciprofloksacyna (5µg) | fiolka | 6 | 18 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 68 | Doripenem (10µg) | fiolka | 5 | 15 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 69 | Ertapenem (10µg) | fiolka | 3 | 9 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 70 | Erythromycyna (15µg) | fiolka | 6 | 18 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 71 | Gentamycyna (10µg) | fiolka | 6 | 18 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 72 | Gentamycyna (30µg) | fiolka | 6 | 18 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 73 | Imipenem (10µg) | fiolka | 15 | 45 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 74 | Klindamycyna (2µg) | fiolka | 6 | 18 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 75 | Kwas fusydowy (10µg) | fiolka | 3 | 9 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 76 | Lewofloksacyna (5µg) | fiolka | 15 | 45 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 77 | Linezolid (10µg) | fiolka | 2 | 6 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 78 | Meropenem (10µg) | fiolka | 15 | 45 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 79 | Moxifloxacyna (5µg) | fiolka | 6 | 18 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 80 | Mupirocyna (200µg) | fiolka | 3 | 9 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 81 | Netylmicyna (10µg) | fiolka | 6 | 18 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 82 | Nitrofurantoina (100µg) | fiolka | 6 | 18 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 83 | Norfloksacyna (10µg) | fiolka | 5 | 15 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 84 | Oksacylina (1µg) | fiolka | 5 | 15 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 85 | Penicylina benzylowa (1jednostka) | fiolka | 5 | 15 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 86 | Piperacylina (30µg/) | fiolka | 5 | 15 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 87 | Piperacylina w. Tazobactam (30+6µg) | fiolka | 6 | 18 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 88 | Rifampicyna (5µg) | fiolka | 3 | 9 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 89 | Streptomycyna (300µg) | fiolka | 3 | 9 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 90 | Sulfamethox. w. Trimethoprim (1,25+23,75µg) | fiolka | 6 | 18 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 91 | Teikoplanina (30µg) | fiolka | 6 | 18 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 92 | Temocylina (30µg) | fiolka | 5 | 15 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 93 | Tetracyclina (30µg) | fiolka | 6 | 18 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 94 | Tigecyklina (15µg) | fiolka | 4 | 12 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 95 | Tikarcylina (75µg) | fiolka | 5 | 15 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 96 | Tikarcylina w. Clavulanic Acid (75/100µg) | fiolka | 5 | 15 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 97 | Tobramycyna (10µg) | fiolka | 6 | 18 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 98 | Wancomycyna (5µg) | fiolka | 6 | 18 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Testy identyfikacyjne | 99 | Testy do identyfikacji bakterii beztlenowych wraz z potrzebnymi odczynnikami; szereg biochemiczny min. 29 cech biochemicznych | szt. | 120 | 360 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 100 | Testy do identyfikacji bakterii Gram ujemnych (Enterobacteriaceae i niefermentujących glukozy) wraz z potrzebnymi odczynnikami; szereg biochemiczny min. 29 cech biochemicznych | szt. | 200 | 600 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 101 | Testy do identyfikacji bakterii Gram dodatnich wraz z potrzebnymi odczynnikami; szereg biochemiczny min. 29 cech biochemicznych | szt. | 120 | 360 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 102 | Testy do identyfikacji bakterii trudno rosnących (Neisseria, Haemophilus, Moraxella) oraz innych bakterii o wysokich wymaganiach odżywczych wraz z potrzebnymi odczynnikami; szereg biochemiczny min. 29 cech biochemicznych | szt. | 40 | 120 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 103 | Zestaw do odczytu wyżej opisanych paneli bakteriologicznych – dzierżawa(1 szt. na czas trwania umowy): - lampa do odczytu paneli i elektroniczna książka kodowa -bezpłatne użyczenie - Zestaw komputerowy (stacja robocza + monitor lub laptop) | 1 szt. na czas trwania umowy | 1 | 1 |  |  | #DIV/0! | 0 | 23% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 104 | Densytometr – dzierżawa (1 szt. na czas trwania umowy – bezpłatne użyczenie) + kalibrator do densytometru - | 1 szt. na czas trwania umowy | 1 | 1 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 105 | Wortex do mieszania zawiesiny bakteryjnej – dzierżawa 1 szt. na czas trwania umowy | 1 szt. na czas trwania umowy | 1 | 1 |  |  | #DIV/0! | 0 | 23% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Razem: | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Pakiet nr 1 | Wartość netto PLN | Wartość VAT | Wartość brutto PLN
Odczynniki
materiały zużywalne
Dzierżawa:
analizatory
wyposażenie dodatkowe
Razem:
Pakiet nr 1. Opis parametrów szczegółowych dla wymaganych podłoży, testów identyfikacyjnych, szczepów kontrolnych, krążków antybiotykowych i barwników dla Pracowni Mikrobiologii.
Opis parametru
|  | Dotyczy punktu 1-15 | Płytki okrągłe o średnicy 90 mm
|  | Dotyczy punktu 16-18 | Podłoże płynne w probówkach o pojemności 5-8 ml wysokość probówki z korkiem nie mniej niż 100mm średnica nie mniej niż 10 mm
|  | Dotyczy punktu 19 | Podłoże płynne w probówkach o pojemności 1-2 ml
|  | Dotyczy punktu 20 | Płytki pakowane po 10 -20 szt.
|  | Dotyczy punktu 21-28 | W postaci liofilizowanych dysków w ilości 10 lub 25 na fiolkę w zależności od szczepu lub w formie wymazówki z liofilizatem. Z kolekcji ATCC/ NCTC
|  | Dotyczy punktu 32 | Krążki bibułowe pakowane we fiolki (50 krążków we fiolce). Każda fiolka pakowana hermetycznie. Maksymalne terminy ważności.
|  | Dotyczy punktu 34-36 | Krążki bibułowe pakowane w fiolki (50 krążków w fiolce). Maksymalne terminy ważności.
|  | Dotyczy punktu 37 | Opakowanie maksymalnie 60 testów (oznaczeń). Opakowanie w postaci zestawów zawierających wszystkie niezbędne do wykonania testu odczynniki. Odczyt gołym okiem bez dodatkowych urządzeń.
|  | Dotyczy punktu 38-39 | Gotowy do użycia w probówkach o pojemności 1,5 -3 ml
|  | Dotyczy punktu 40 | Szybki immunochromatograficzny test kasetkowy/ płytkowy do jednoczesnego jakościowego wykrywania antygenu – dehydrogenazy glutaminianowej (GDH) oraz toksyny A i B Clostridium difficile w ludzkim kale. Opakowanie w postaci zestawów zawierających wszystkie niezbędne do wykonania testu odczynniki. Odczyt gołym okiem bez dodatkowych urządzeń.
|  | Dotyczy punktu 41 | Test kolorymetryczny w postaci mikropłytki pozwalającej określić wrażliwość na minimum 6 preparatów przeciwgrzybiczych. Studzienki z preparatami przeciwgrzybiczymi w dwóch różnych stężeniach (stężenia graniczne) + kontrola wzrostu i kontrola ujemna.Każda mikropłytka zapakowana indywidualnie. Opakowanie w postaci zestawów zawierających wszystkie niezbędne do wykonania testu odczynniki. Odczyt gołym okiem bez dodatkowych urządzeń.
|  | Dotyczy punktu 42 | Test do wykrywania karbapenemazy klasy A,B i D u Enterobacteriaceae, P. aeruginosa i A. baumannii. Zestaw zawiera gotowe do użycia odczynniki oraz niezbędne materiały do wykonania testu. Odczyt gołym okiem bez dodatkowych urządzeń.
|  | Dotyczy punktu 47 | System jednorazowego użytku zawierający saszetkę wytwarzającą atmosferę wzbogaconą CO2 i zamykaną torebkę ,w której prowadzona jest inkubacja
|  | Dotyczy punktu 48 | System jednorazowego użytku zawierający saszetkę wytwarzającą atmosferę beztlenową, indykator i zamykaną torebkę, w której prowadzona jest inkubacja
|  | Dotyczy punktu 49-98 | Wymagania w zakresie krążków antybiotykowych: 1. średnica pojedynczego krążka antybiotykowego ma wynosić 6 mm 2. pojedynczy krążek ma posiadać dwustronne fabrycznie oznaczenie antybiotyku (międzynarodowe, zgodne z EUCAST) oraz stężenie antybiotyku (ug) 3. krążki pakowane indywidualnie (po 50 szt) w zamkniętych hermetycznie opakowaniach typu blister z pochłaniaczem wilgoci 4. etykieta na krążkach winna zawierać nazwę producenta, nazwę antybiotyku, jego symbol, nr serii, datę ważności, warunki przechowywania, oznakowanie wyrobu do diagnostyki in vitro 5. ostatni krążek w fiolce powinien być oznaczony symbolem x wykonanym fabrycznie, taką samą technologią jak symbole na krążkach (kontrola napełniania fiolki), 6. termin ważności krążków minimum 12 miesięcy,
|  | Dotyczy punktu 99-102 | Opis wymaganych parametrów testów identyfikacyjnych: 1. bezpieczna konstrukcja testu-sztywny panel, zamknięty format, brak wycieków. 2. konstrukcja testu pozwalająca na inokulację testu bez pipetowania. 3. minimum 29 cech biochemicznych, do odczytu w świetle białym i/lub UV. 4. maksimum dwa testy off - line potrzebne do podania przez system wyniku identyfikacji. 5. opakowania testów w postaci zestawów zawierających wszystkie niezbędne do wykonania testu odczynniki (bez odczynników do testów off-line). 6. uproszczony format testów biochemicznych, tzn. na jednym szeregu biochemicznym testy w kierunku pałeczek G(-) i niefermentujących oraz analogicznie-na jednym szeregu biochemicznym testy w kierunku bakterii G(+). 7. brak wymagań tworzenia specjalnych warunków beztlenowych przy inkubacji panelu z testami w kierunku beztlenowców. 8. test w kierunku bakterii o specyficznych wymaganiachwzrostowych typu Neisseria/ Haemophilus/ Moraxella.
|  | Dotyczy punktu 103 | Opis parametrów zestawu do odczytu paneli bakteriologicznych: 1. lampa do odczytu paneli w zakresie światła białego i UV met. Manualną 2. elektroniczna książka kodowa – powinna zawierać informacje o zidentyfikowanych bakteriach, tabelę prawdopodobieństwa wyników pozytywnych z poszczególnych testów biochemicznych oraz podawać bazę taksonomiczną identyfikowanych drobnoustrojów 3. zestaw komputerowy (stacja robocza, monitor lub laptop)
|  | Dotyczy punktu 104 | Opis parametrów densytometru: 1. urządzenie do pomiaru stopnia zmętnienia zawiesiny bakteryjnej 2. pomiary w zakresie odpowiadającym wzorcom McFarlanda od 0,1- 4,5 jednostek 3. dokładność pomiarów 0,5 +/-0,08 j. McFarlanda 4. powtarzalność pomiarów 0,5 +/- 0,04 j. McFarlanda 5. zalecana objętość inokulum – min. 2 ml 6. urządzenie kompatybilne z proponowanymi testami
|  | Dotyczy punktu 104 – kalibrator do densytometru | Maksymalnie długi termin ważności min. 8 miesięcy od daty dostarczenia
PAKIET 2. Zestawienie wymaganych ilości i rodzaju podłoży do posiewu krwi i płynów ustrojowych.
pakiet 2 | Lp. | nazwa testu | JM | Ilość oznaczeń rocznie | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy ( należy wycenić) | Nr katalogowy | Ilość oznaczeń z 1 opakowania | Ilość op. na 36 m-cy | Cena 1 op. netto | Stawka VAT% | Wartość VAT | Cena 1 op. brutto | Wartość netto na 36 m-cy | Wartość VAT na 36 m-cy | Wartość brutto na 36 m-cy
| 1 | Podłoża pediatryczne | butelka | 150 | 450 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2 | Podłoża do hodowli grzybów drożdżopodobnych we krwi | butelka | 30 | 90 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3 | Podłoża tlenowe z inhibitorem | butelka | 450 | 1350 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 4 | Podłoża beztlenowe z inhibitorem | butelka | 450 | 1350 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 5 | Suplement wzbogacający podłoże płynne przeznaczone do hodowli drobnoustrojów o wysokich wymaganiach odżywczych | szt. | 60 | 180 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 6 | Zestaw igieł do przesiewania krwi dodatniej dostosowany do zamawianych butelek |  | 300 | 900 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Razem | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Pakiet nr 2 | Wartość netto PLN | Wartość VAT | Wartość brutto PLN
Odczynniki
materiały zużywalne
Dzierżawa:
analizatory
wyposażenie dodatkowe
Razem:
Pakiet nr 2. Parametry szczegółowe dla podłoży do posiewów krwi i płynów ustrojowych do posiadanego aparatu BD BACTEC 9050
| Lp. | Parametry graniczne |  |  |  |  | Tak/Nie
| 1 | możliwość hodowli i detekcji wzrostu szerokiej gamy drobnoustrojów (bakterie tlenowe, beztlenowe, grzyby, drożdże)
| 2 | możliwość hodowli i detekcji wzrostu drobnoustrojów wybrednych.
| 3 | możliwość hodowli i detekcji wzrostu drobnoustrojów w próbkach pacjentów poddanych antybiotykoterapii – podłoża z inhibitorem wszystkich grup stosowanych antybiotyków
| 4 | brak wpływu inhibitora na obraz w preparacie barwionym metodą Gramma
| 5 | możliwość hodowli i detekcji wzrostu w próbkach pediatrycznych (mała ilość materiału 1-3 ml)
| 6 | brak wpływu czynników zewnętrznych na jakość podłoża
| 7 | możliwość przechowywania podłoży w temperaturze pokojowej
| 8 | możliwość próżniowego pobierania krwi bezpośrednio do butelek – układ zamknięty
| 9 | maksymalnie długi termin ważności
| 10 | do każdego dostarczonego materiału Wykonawca winien dołączyć certyfikat jakości
| 11 | zarówno aparat jak i podłoża do posiewów krwi i płynów ustrojowych pochodzą od jednego producenta
| 12 | możliwość hodowli grzybów na wybiórczym podłożu z zahamowaniem wzrostu bakterii
PAKIET 3. Aparat do automatycznej identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowrażliwości. Testy do identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowrażliwości dla bakterii Gram dodatnich, Gram ujemnych (Enterobacterales i niefermentujących glukozy) i grzybów drożdżopodobnych oraz materiały zużywalne kompatybilne z aparatem.
pakiet 3 | Lp. | nazwa testu | JM | Ilość oznaczeń rocznie | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy ( należy wycenić) | Nr katalogowy | Ilość oznaczeń z 1 opakowania | Ilość op. na 36 m-cy | Cena 1 op. netto | Stawka VAT% | Wartość VAT | Cena 1 op. Brutto | Wartość netto na 36 m-cy | Wartość VAT na 36 m-cy | Wartość brutto na 36 m-cy
| 1 | Aparat do automatycznej identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowrażliwości: - dzierżawa(1 szt. na czas trwania umowy) - podłączenie do sieci Marcel | szt. | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Testy do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości dla bakterii Gram dodatnich wraz z potrzebnymi odczynnikami | szt. | 950 | 2850 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3 | Testy do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości dla bakterii Gram ujemnych ( Enterobacteriaceae i niefermentujących glukozy ) wraz z potrzebnymi odczynnikami | szt. | 1200 | 3600 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 4 | Testy do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych wraz z potrzebnymi odczynnikami | szt. | 75 | 225 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 5 | Materiały zużywalne potrzebne do zamawianej ilości testów | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Razem | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Pakiet nr 3 | Wartość netto PLN | Wartość VAT | Wartość brutto PLN
Odczynniki
materiały zużywalne
Dzierżawa:
analizatory
wyposażenie dodatkowe
Razem:
Pakiet nr 3. Parametry szczegółowe dla aparatu do automatycznej identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowrażliwości , testów do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości dla bakterii Gram dodatnich, Gram ujemnych (Enterobacterales i niefermentujących glukozy) oraz testów do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych
| Lp. | Parametry wymagane |  |  |  |  | Tak/ Nie
| 1 | Automatyczny aparat do diagnostyki mikrobiologicznej wykonujący szybkie testy identyfikacyjne oraz oznaczający wrażliwość na antybiotyki drobnoustrojów Gram(-) oraz Gram(+), identyfikujący grzyby drożdżopodobne.
| 2 | Aparat fabrycznie nowy, nie starszy niż 2019 rok. Oprogramowanie analizatora w języku polskim.
| 3 | Liczba miejsc inkubacyjno-pomiarowych nie mniej niż 40 i nie więcej niż 100.
| 4 | Dwukierunkowa transmisja danych i komunikacja z systemem informatycznym pracowni – Środowisko Centrum Marcel. Pokrycie kosztów podłączenia oraz konfiguracji do w/w systemu w terminie do jednego miesiąca od daty wstawienia analizatora do laboratorium Zamawiającego.
| 5 | Możliwość wykonywania testów identyfikacji i lekowrażliwości oddzielnie oraz łącznie na jednym module testowym.
| 6 | Odczyt testów lekowrażliwości oparty o system podwójnych wskaźników-min. dwie różne, uzupełniające się metody detekcji (wzrost masy bakteryjnej-pomiar gęstości inokulum bakterii, intensywność metabolizmu bakterii).
| 7 | Możliwość wykonania testu identyfikacji i lekowrażliwości w trybie 0,25 i 0,5 McFarlanda oraz pomiaru gęstości inokulum za pomocą odpowiedniego densytometru mierzącego gęstość z dokładnością 0,01 – potwierdzone procedurą producenta.
| 8 | Możliwość wdrożenia procedury bezpośredniej inokulacji paneli testowych z pozytywnych podłoży płynnych do posiewu krwi przy pomocy probówki z żelem separującym.
| 9 | Testy identyfikacji oparte o minimum dwie różne metody detekcji oraz dwie kontrole odczytu na module testowym.
| 10 | Możliwość podawania wyniku testu lekowrażliwości w postaci wartości MIC (3-10 stężeń antybiotyków) w ciągu geometrycznym – bez omijania stężeń pośrednich zgodnie z zaleceniami CLSI oraz EUCAST – dołączyć szczegółowe opisy testów do oznaczania lekowrażliwości wraz z zaznaczonymi stężeniami wybranych antybiotyków.
| 11 | Możliwość wykrywania mechanizmów oporności z uwzględnieniem : MRS (S.aureus, CN Staphylococcus), HLAR, ESBL („Fenotypowy test potwierdzający”na każdym panelu G(-)), hiperprodukcja chromosomalnych β – laktamaz u Klebsiella oxytoca-Hyper K1 (OXY), oporność Enterococcus na glikopeptydy-VRE (VanA, VanB), MLSb, BL, oporność gronkowców na glikopeptydy (VISA, VRSA), oporność pałeczek Gram (-) na karbapenemazy związana z wytwarzaniem przez drobnoustroje karbapenemaz.
| 12 | Podwójne (geometrycznie wzrastające) rozcieńczenia dla poszczególnych antybiotyków na modułach testowych , bez omijania stężeń pośrednich dla danego zakresu leku-zgodnie z zaleceniami CLSI oraz EUCAST.
| 13 | Antybiotyki wymagane do oznaczania lekowrażliwości dla pałek Gram (-): Ampicylina, Amoksycylina/kw. klawulanowy, Piperacylina, Piperacylina/tazobaktam, Cefuroksym, Cefotaksym lub Ceftriakson, Ceftazydym, Cefepim, Ertapenem, Imipenem, Meropenem, Gentamycyna, Amikacyna, Tobramycyna, Ciprofloksacyna, Lewofloksacyna, Tigecyklina, Trimetoprim/sulfametoksazol.
| 14 | Antybiotyki wymagane do oznaczania lekowrażliwości dla pałek Gram (-) w moczu: Ampicylina, Amoksycylina/kw. klawulanowy, Piperacylina/tazobaktam, Cefaleksyna, Cefuroksym, Cefotaksym lub Ceftriakson, Ceftazydym, Cefepim, Ertapenem, Imipenem, Meropenem, Gentamycyna, Ciprofloksacyna, Trimetoprim/sulfametoksazol, Nitrofurantoina, Fosfomycyna.
| 15 | Antybiotyki wymagane do oznaczania lekowrażliwości dla bakterii Gram (+):Amikacyna, Ampicylina, Cefoksytyna, Ciprofloksacyna, Klindamycyna, Doksycyklina lub Tetracyklina, Erytromycyna, Fosfomycyna , Kwas fusydowy, Gentamycyna, Linezolid, Moksifloksacyna, Mupirocyna, Nitrofurantoina, Oksacylina, Penicylina, Rifampicyna, Teikoplanina, Tobramycyna, Trimetoprim, Trimetoprim/sulfametoksazol, Wankomycyna.
| 16 | Data ważności wszystkich zużywalnych odczynników – minimum 6 miesięcy od daty dostawy.
| 17 | Niezależny, zwalidowany przez producenta program kontroli jakości aparatu (QC).
| 18 | Urządzenie UPS pozwalające na podtrzymanie pracy analizatora w przypadku awarii sieci energetycznej.
| 19 | Aktualny dokument dopuszczający do obrotu tj. atest, świadectwo, certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną, deklaracja zgodności i wpis lub zgłoszenie do Rejestru medycznego oznaczonego znakiem zgodności CE (do przedstawienia na żądanie zamawiającego).
| 20 | Dwukrotne bezpłatne szkolenie pracowników w obsłudze aparatu i interpretacji wyników.
| 21 | Firma zapewni bezpłatny Serwis producenta-bez podwykonawców na czas trwania umowy-dzierżawy (min. 2 bezpłatne przeglądy serwisowe w ciągu roku) oraz aktualizację oprogramowania aparatu i systemu eksperckiego. W zakresie obsługi wchodzą: dojazd, robocizna inżyniera serwisowego dotycząca interwencji oraz przeglądów okresowych, wymiana części zamiennych oraz wszelkich akcesoriów. Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonanie naprawy w przypadku kiedy usunięcie usterek i wykonanie naprawy będzie wymagało importu części zamiennych lub podzespołów max. do 5 dni roboczych.Czas trwania reakcji serwisu max. 24 h w dni robocze.
| 22 | Instrukcja obsługi w języku polskim.
| 23 | Oprogramowanie analizatora zgodnie z EUCAST 2019 zwalidowane, wprowadzone bezpośrednio przez producenta i posiadające dokumentację producenta z możliwością wydrukowania reguł eksperckich EUCAST przez Zamawiającego. Ponadto stała aktualizacja oprogramowania analizatora zgodnie z aktualnymi rekomendacjami EUCAST przez Wykonawcę.
| 24 | Aparat wykonujący wszystkie niezbędne testy identyfikacyjne bez konieczności dodawania w sposób automatyczny lub manualny jakichkolwiek odczynników w komorze inkubacyjnej aparatu
| 25 | Określenie klas karbapenemaz wg Amblera u pałeczek G(-) opornych na karbapenemy
| 26 | Szczelne i nieodwracalne zamknięcie testów po napełnieniu bez możliwości kontaktu z materiałem zakaźnym
| 27 | Testy do identyfikacji i lekowrażliwości zaopatrzone w unikatowe kody kreskowe naklejone przez producenta w procesie ich produkcji.
| 28 | Dostarczenie wraz z analizatorem na okres obowiązywania umowy, w cenie dzierżawy analizatora, wymaganych przez producenta analizatora oraz producenta odczynników do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości, szczepów wzorcowych do kontroli jakości w ilości niezbędnej do przeprowadzania kontroli przez cały okres obowiązywania umowy - niniejszy wymóg dotyczy przypadku gdy w oferowanym analizatorze są stosowane inne szczepy wzorcowe niż wymienione w aktualnych zaleceniach EUCAST do rutynowej kontroli jakości.
| 29 | Ciągłe kontrolowanie badanych próbek (automatyczna kalibracja i kontrola poprawności pracy wykonywana przez analizator)
| 30 | Czas uzyskania wyniku lekowrażliwości (liczony od momentu inkubacji panelu) 6-20 godzin
| 31 | Aparat z oprogramowaniem weryfikującym poprawność uzyskanych wyników badań-zgodność lekowrażliwości z identyfikacją.
| 32 | Dostarczenie wraz z aparatem na okres obowiązywania umowy oprzyrządowania (pipety, dozowniki, densytometr z zestawem kalibratorów) koniecznego do pracy na aparacie w cenie dzierżawy aparatu oraz zapewnienie kalibracji pipet jeśli jest ona wymagana.
| 33 | Zagwarantowanie uczestnictwa minimum jeden raz w roku w bezpłatnym szkoleniu zewnętrznym w zakresie mikrobiologii.
PAKIET 4. Zestawienie rodzaju i ilości pasków do oznaczania minimalnego stężenia hamującego antybiotyk (MIC) dla Pracowni Mikrobiologii
pakiet 4 | Lp. | nazwa testu | JM | Ilość oznaczeń rocznie | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy ( należy wycenić) | Nr katalogowy | Ilość oznaczeń z 1 opakowania | Ilość op. na 36 m-cy | Cena 1 op. netto | Stawka VAT% | Wartość VAT | Cena 1 op. Brutto | Wartość netto na 36 m-cy | Wartość VAT na 36 m-cy | Wartość brutto na 36 m-cy
Podłoża | 1 | AMPICILLIN 256 | szt. | 20 | 60 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2 | AMOKSYCYLINA / KWAS KLAWULANOWY 256 | szt. | 20 | 60 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3 | AZTREONAM 256 | szt. | 20 | 60 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 4 | BENZYLPENICILIN 256 | szt. | 20 | 60 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 5 | CEFEPIME 256 | szt. | 30 | 90 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 6 | CEFOTAXIME 32 | szt. | 30 | 90 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 7 | CEFTAZIDIME 256 | szt. | 30 | 90 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 8 | CEFTRIAXONE 32 | szt. | 20 | 60 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 9 | CEFUROKSYM 256 | szt. | 20 | 60 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10 | CIPROFLOXACIN 32 | szt. | 20 | 60 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 11 | IMIPENEM 32 | szt. | 30 | 90 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 12 | LEWOFLOXACIN 32 | szt. | 20 | 60 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 13 | MEROPENEM 32 | szt. | 30 | 90 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 14 | PIPERACYLINA/TAZOBAKTAM 256 | szt. | 20 | 60 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 15 | TIGECYCLINE 256 | szt. | 20 | 60 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 16 | TEICOPLANIN 256 | szt. | 30 | 90 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 17 | VANKOMYCIN 256 | szt. | 30 | 90 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Razem | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Pakiet nr 4 | Wartość netto PLN | Wartość VAT | Wartość brutto PLN
Odczynniki
materiały zużywalne
Dzierżawa:
analizatory
wyposażenie dodatkowe
Razem:
Pakiet nr 4. Parametry szczegółowe dla pasków do oznaczania minimalnego stężenia hamującego antybiotyk (MIC)
| Lp. | Parametry graniczne |  |  |  |  | Tak/ Nie
| 1 | Plastikowy pasek z gradientem 15 rozcieńczeń wraz z rozcieńczeniami pośrednimi każdego antybiotyku do określania wartości MIC drobnoustroju.
| 2 | Opakowanie max. 30 pasków.
| 3 | Wysycenie paska antybiotykiem w zakresie stężeń(0.002-32 µg/ml lub 0.016-256 µg/ml) – w zależności od rodzaju antybiotyku.
| 4 | Pozytywna opinia KORLD-u.
| 5 | Wszystkie paski od jednego producenta.
| 6 | Termin ważności min.12 miesięcy od daty dostawy.
PAKIET 5. Zestawienie wymaganych ilości i rodzaju testów do oznaczenia MIC antybiotyku metodą mikrorozcieńczeń w bulionie.
pakiet 5 | Lp. | nazwa testu | JM | Ilość oznaczeń rocznie | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy ( należy wycenić) | Nr katalogowy | Ilość oznaczeń z 1 opakowania | Ilość op. na 36 m-cy | Cena 1 op. netto | Stawka VAT% | Wartość VAT | Cena 1 op. Brutto | Wartość netto na 36 m-cy | Wartość VAT na 36 m-cy | Wartość brutto na 36 m-cy
| 1 | kolistyna | szt. | 90 | 270 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2 | vankomycyna | szt. | 40 | 120 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Razem | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Pakiet nr 5 | Wartość netto PLN | Wartość VAT | Wartość brutto PLN
Odczynniki
materiały zużywalne
Dzierżawa:
analizatory
wyposażenie dodatkowe
Razem:
Pakiet nr 5. Opis parametrów szczegółowych dla wymaganych testów.
| Lp. | Parametry graniczne |  |  |  |  | Tak/ Nie
| 1 | Testy (płytki) pozwalające na oznaczenie wartości MIC met. mikrorozcieńczeń w bulionie zgodnie z zaleceniami CLSI i EUCAST wraz potrzebnymi odczynnikami.
| 2 | Minimum 7 podwójnych rozcieńczeń badanego antybiotyku + kontrola wzrostu zawartych w studzienkach mikropłytki.
| 3 | Możliwość oddzielania i usunięcia wykorzystanych studzienek na płytce (wykonanie oznaczenia dla poj. pacjenta bez potrzeby inkubacji całej płytki)
| 4 | Wraz z testem wszystkie niezbędne do wykonania testu odczynniki.
| 5 | Odczyt gołym okiem bez dodatkowych urządzeń ( preferowana reakcja barwna)
| 6 | Wielkość opakowania nie mniejsza niż 20 testów.
| 7 | Termin ważności nie mniej niż 8 miesięcy od daty dostawy
PAKIET 6. Zestawienie parametrów analizatorów biochemicznych
pakiet 6 | Lp. | nazwa testu | JM | Ilość oznaczeń rocznie | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy ( należy wycenić) | Nr katalogowy | Ilość oznaczeń z 1 opakowania | Ilość op. na 36 m-cy | Cena 1 op. netto | Stawka VAT% | Wartość VAT | Cena 1 op. Brutto | Wartość netto na 36 m-cy | Wartość VAT na 36 m-cy | Wartość brutto na 36 m-cy
| 1 | Alt | szt. | 5276 | 15828 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2 | Albumina | szt. | 1376 | 4128 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3 | Amylaza | szt. | 1776 | 5328 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 4 | ASO | szt. | 448 | 1344 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 5 | AST | szt. | 4076 | 12228 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 6 | Benzodiazepiny | szt. | 1270 | 3810 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 7 | Białko całkowite | szt. | 2376 | 7128 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 8 | Białko w moczu i PMR | szt. | 744 | 2232 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 9 | Bilirubina całkowita | szt. | 3176 | 9528 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10 | Bilirubina bezpośrednia | szt. | 598 | 1794 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 11 | Chlorki | szt. | 22912 | 68736 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 12 | Cholesterol | szt. | 2376 | 7128 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 13 | Cholesterol HDL | szt. | 1976 | 5928 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 14 | Cholesterol LDL | szt. | 2076 | 6228 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 15 | CK-kinaza fosfokreatynowa | szt. | 748 | 2244 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 16 | CK-MB aktywność | szt. | 598 | 1794 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 17 | CRP | szt. | 12672 | 38016 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 18 | Etanol | szt. | 2276 | 6828 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 19 | Ferrytyna | szt. | 1276 | 3828 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 20 | Fosfataza alkaliczna | szt. | 1394 | 4182 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 21 | Fosforany | szt. | 1776 | 5328 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 22 | GGT | szt. | 1944 | 5832 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 23 | Glukoza | szt. | 6176 | 18528 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 24 | Kreatynina-met. enzymatyczna | szt. | 16076 | 48228 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 25 | Kwas moczowy | szt. | 1976 | 5928 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 26 | LDH | szt. | 598 | 1794 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 27 | Lipaza met. kolorymetryczna | szt. | 1844 | 5532 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 28 | Magnez | szt. | 1202 | 3606 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 29 | Mocznik | szt. | 3776 | 11328 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 30 | Potas | szt. | 22912 | 68736 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 31 | RF | szt. | 598 | 1794 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 32 | Sód | szt. | 22912 | 68736 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 33 | Triglicerydy | szt. | 2176 | 6528 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 34 | UIBC/TIBC | szt. | 1048 | 3144 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 35 | Wapń | szt. | 2576 | 7728 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 36 | Żelazo | szt. | 1936 | 5808 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 37 | Materiały kalibracyjne do wykonania w/w testów w ilości adekwatnej do liczby oznaczeń / rok | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 38 | Materiały kontrolne do wykonania w/w testów w ilości adekwatnej do liczby oznaczeń, min. 2 poziomy kontroli codziennie (365 dni w roku) , oznaczenie pojedyncze. | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 39 | Materiały eksploatacyjne do wykonania w/w testów w ilości adekwatnej do liczby oznaczeń / rok | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 40 | Dzierżawa aparatów (1 kpl. na czas trwania umowy) | kpl. | 1 |  |  |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
|  | Razem | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Pakiet 6 | Wartość netto PLN | Wartość VAT | Wartość brutto PLN
Odczynniki
materiały zużywalne
Dzierżawa:
analizatory
wyposażenie dodatkowe
Razem:
Pakiet nr 6. Zestawienie parametrów analizatorów biochemicznych
| Lp. | Parametry graniczne |  |  |  |  | Tak/Nie
| 1 | Analizator główny i pomocniczy: główny - fabrycznie nowy rok produkcji 2019/2020; w pełni automatyczny, z wbudowanym modułem ISE. Analizator pomocniczy: fabrycznie nowy rok produkcji 2019/2020 lub używany, nie starszy niż 3-letni, po kompleksowym przeglądzie serwisowym i z gwarancją użytkowania, identyczny jak podstawowy.
| 2 | Możliwość oznaczania: substratów, enzymów, pierwiastków, białek specyficznych, leków, środków uzależniających, w module ISE sód, potas, chlorki.
| 3 | Metody pomiaru: fotometryczne mono-i bichromatyczne; punktu końcowego, kinetyczne, turbidymetryczne, potencjometryczne.
| 4 | Zakres pomiarowy fotometru od 340 nm do 800 nm.
| 5 | Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne i eksploatacyjne wspólne dla obu analizatorów.
| 6 | Odczynniki w minimum 75% produkowane przez producenta analizatorów.
| 7 | Elektrody w module ISE bezobsługowe (Na, K, Cl, elektroda referencyjna) wyłączając ich kalibrację.
| 8 | Odczynniki, kontrole, kalibratory chłodzone w analizatorze.
| 9 | Próbki badane wstawiane na pokład analizatora w rakach próbkowych, umożliwiających ciągłe dostawianie próbek w czasie pracy.
| 10 | Kuwety pomiarowe jednorazowe lub stałe kwarcowe wielokrotnego użytku.
| 11 | Automatyczne rozcieńczanie lub zmiana objętości próbki po przekroczeniu liniowości metody zarówno w górę jak i w dół.
| 12 | Jednoczesna dostępność min. 30 testów na pokładzie analizatora.
| 13 | Oprogramowanie w języku polskim.
| 14 | Detekcja skrzepu.
| 15 | Monitorowanie poziomu odczynników.
| 16 | Priorytetowe oznaczanie próbek pilnych.
| 17 | Możliwość pobierania materiału z próbek pierwotnych.
| 18 | Możliwość podawania próbki pediatrycznej.
| 19 | Wewnętrzny czytnik kodów paskowych dla próbek oraz odczynników.
| 20 | Możliwość wykonywania badań w materiale: surowica, osocze, mocz, hemolizat, PMR, płyn z jam ciała.
| 21 | Zamknięty system utylizacji odpadów.
| 22 | Kontrola jakości dla co najmniej 2 materiałów kontrolnych.
| 23 | Gwarancja stałości materiału kontrolnego przez min. 1 rok.
| 24 | Bieżąca i automatyczna ocena wyników kontroli jakości badań.
| 25 | Zapewnienie udziału w międzynarodowej kontroli jakości badań wraz z dostarczeniem odpowiednich materiałów kontrolnych zgodnie z wymogami Zamawiającego.
| 26 | Przechowywanie wyników kontroli jakości w pamięci aparatu co najmniej przez 1 rok.
| 27 | Certyfikaty dla aparatów i odczynników wymagane przez polskie prawo, np. CE.
| 28 | Elementy dodatkowe zapewniające właściwą pracę analizatorów: biurko/stół w przypadku aparatu innego jak wolnostojący.
| 29 | UPS o dostosowanej mocy.
| 30 | Stacja wody – w przypadku gdy ma zastosowanie używanie wody destylowanej.
| 31 | Oferowane urządzenia muszą zapewnić (na koszt oferenta) współpracę z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym InfoMedica firmy Asseco w zakresie dwukierunkowej komunikacji umożliwiającej zlecenie wykonywania oznaczeń z jednostek działalności medycznej Szpitala oraz przekazywanie wyników badań i prób kontrolnych do systemu InfoMedica.
| 32 | Karty charakterystyki odczynników aktualizowane co 6 miesięcy.
Serwis
| 1 | Bezpłatne przeglądy w czasie trwania kontraktu.
| 2 | Bezpłatne naprawy w czasie trwania kontraktu.
| 3 | Możliwość zgłaszania awarii 24 godziny na dobę w dni powszednie, czas reakcji na zgłoszenie nie dłuższy niż 2 godziny.
| 4 | Czas oczekiwania na wizytę serwisanta nie dłuższy niż 24 godziny w dni powszednie.
| 5 | Instalacja aparatu i szkolenie personelu na koszt oferenta. Szkolenie potwierdzone wydaniem certyfikatu imiennego.
| Lp. | Parametry oceniane |  |  |  |  | TAK/NIE
| 1 | Analizator pomocniczy nowy, rok produkcji 2019/2020 |  |  |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt
| 2 | Wydajność analizatorów (moduł fotometryczny+ISE) |  |  |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt
| 3 | Odczynniki gotowe do użytku, nie wymagające wcześniejszego przygotowania |  |  |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt
| 4 | Wszystkie elektrody w module ISE bezobsługowe |  |  |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt
| 5 | Stabilność otwartych odczynników na pokładzie analizatora nie krótsza niż 10 dni |  |  |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt
Razem ilość zdobytych punktów:
PAKIET 7. Zestawienie parametrów analizatorów immunochemicznych.
pakiet 7 | Lp. | nazwa testu | JM | Ilość oznaczeń rocznie | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy ( należy wycenić) | Nr katalogowy | Ilość oznaczeń z 1 opakowania | Ilość op. na 36 m-cy | Cena 1 op. netto | Stawka VAT% | Wartość VAT | Cena 1 op. Brutto | Wartość netto na 36 m-cy | Wartość VAT na 36 m-cy | Wartość brutto na 36 m-cy
| 1 | CEA | szt. | 1200 | 3600 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2 | CK-MB | szt. | 4000 | 12000 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3 | HBsAg | szt. | 800 | 2400 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 4 | HCG-beta | szt. | 600 | 1800 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 5 | HIV | szt. | 600 | 1800 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 6 | Insulina | szt. | 600 | 1800 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 7 | Kwas foliowy | szt. | 500 | 1500 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 8 | BNP | szt. | 1780 | 5340 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 9 | PSA całkowite | szt. | 1480 | 4440 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10 | PTH | szt. | 500 | 1500 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 11 | Prokalcytonina | szt. | 2080 | 6240 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 12 | TSH 3 gen. | szt. | 4180 | 12540 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 13 | Troponina | szt. | 5200 | 15600 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 14 | Witamina B12 | szt. | 500 | 1500 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 15 | Witamina D | szt. | 600 | 1800 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 16 | Anty- HBc | szt. | 480 | 1440 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 17 | Anty-HBs | szt. | 500 | 1500 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 18 | Anty - HCV | szt. | 600 | 1800 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 19 | FT3 | szt. | 1200 | 3600 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 20 | FT4 | szt. | 1400 | 4200 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 21 | VDRL/Treponema pallidium | szt. | 500 | 1500 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 22 | Materiały kalibracyjne do wykonania w/w testów w ilości adekwatnej do liczby oznaczeń / rok | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 23 | Materiały kontrolne do wykonania w/w testów w ilości adekwatnej do liczby oznaczeń, min. 2 poziomy kontroli codziennie (365 dnia w roku), oznaczenie pojedyncze | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 24 | Materiały eksploatacyjne do wykonania w/w testów w ilości do liczby oznaczeń/ rok | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 25 | Dzierżawa aparatów (1 kpl. na czas trwania umowy) | kpl. | 1 |  |  |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
|  | Razem | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Pakiet 7 | Wartość netto PLN | Wartość VAT | Wartość brutto PLN
Odczynniki
materiały zużywalne
Dzierżawa:
analizatory
wyposażenie dodatkowe
Razem:
PAKIET 7. Zestawienie parametrów analizatorów immunochemicznych.
| Lp. | Parametry graniczne |  |  |  |  | TAK/NIE
| 1 | Analizator główny i zapasowy: główny fabrycznie nowy rok produkcji 2019/2020. Analizator zapasowy: nowy lub używany, nie starszy niż 3-letni, identyczny jak analizator główny.
| 2 | Aparat w pełni zautomatyzowany,składający się z komputera, części pomiarowej i drukarki. Wyposażenie dodatkowe: UPS o dostosowanej mocy.
| 3 | Możliwości analityczne: oznaczanie hormonów, markerów kardiologicznych i nowotworowych, białek specyficznych, diagnostyka infekcji.
| 4 | Metoda pomiaru: imunochemiluminescencyjna.
| 5 | Wydajność analizatora : nie mniejsza niż 80 oznaczeń / godz.
| 6 | Czas otrzymania wyników do 20 min.
| 7 | Możliwość wykonywania min. 5 pomiarów z jednej próbki.
| 8 | Automatyczne rozcieńczanie próbki po przekroczeniu zakresu liniowości metody.
| 9 | Możliwość stosowania próbek pierwotnych.
| 10 | Automatyczna detekcja skrzepu w próbce badanej.
| 11 | Priorytetowe oznaczanie próbek pilnych.
| 12 | Stała temperatura odczynników na pokładzie.
| 13 | Automatyczne monitorowanie stanu odczynników i materiałów zużywalnych.
| 14 | Odczynniki gotowe do użycia.
| 15 | Instrukcja obsługi w języku polskim.
| 16 | Oferowane urządzenie musi zapewnić (na koszt oferenta) współpracę z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym InfoMedica firmy Asseco w zakresie dwukierunkowej komunikacji umożliwiającej zlecenie wykonywania oznaczeń z jednostek działalności medycznej Szpitala oraz przekazywanie wyników badań i prób kontrolnych do systemu InfoMedica.
| 17 | Materiał kontrolny wieloparametrowy.
| 18 | Zapewnienie udziału w międzynarodowej kontroli jakości badań wraz z dostarczeniem odpowiednich materiałów kontrolnych (dołączyć szczegółowy opis kontroli), zgodnie z wymogami Zamawiającego.
Serwis
| 1 | Bezpłatne przeglądy w czasie trwania kontraktu.
| 2 | Bezpłatne naprawy w czasie trwania kontraktu.
| 3 | Możliwość zgłaszania awarii 24 godziny na dobę w dni powszednie.
| 4 | Czas oczekiwania na wizytę serwisanta nie dłuższy niż 24 godziny w dni powszednie.
| 5 | Instalacja aparatu i szkolenie personelu na koszt oferenta. Szkolenie potwierdzone wydaniem certyfikatu immiennego.
|  | Parametry oceniane |  |  |  |  | TAK/NIE
| 1 | Wymienne końcówki w pipetorze zabezpieczające przed efektem carry-over. |  |  |  | tak - 10 pkt. nie - 0 pkt.
| 2 | Krzywa kalibracyjna zapisana w kodzie kreskowym, wczytywana automatycznie do pamięci aparatu. |  |  |  | tak - 10 pkt. nie - 0 pkt.
| 3 | Czas otrzymania wyników troponiny i CK-MB mass poniżej 10 minut. |  |  |  | tak - 10 pkt. nie - 0 pkt.
Razem ilość zdobytych punktów:
PAKIET 8 - Zestawienie parametrów analizatorów parametrów krytycznych
pakiet 8 | Lp. | nazwa testu | JM | Ilość oznaczeń rocznie | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy ( należy wycenić) | Nr katalogowy | Ilość oznaczeń z 1 opakowania | Ilość op. na 36 m-cy | Cena 1 op. netto | Stawka VAT% | Wartość VAT | Cena 1 op. Brutto | Wartość netto na 36 m-cy | Wartość VAT na 36 m-cy | Wartość brutto na 36 m-cy
| 1 | Gazometria+elektrolity+metabolity+oksymetria - łączna ilość oznaczeń wykonywana na analizatorze głównym i pomocniczym | szt. | 6200 | 18600 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2 | Elementy dodatkowe niezbędne do wykonania oznaczeń, np. kapilary - 1 500 szt, zatyczki - 3 000 szt | [6 empty] | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Materiały zużywalne niezbędne do wykonania oznaczeń | [6 empty] | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Dzierżawa aparatu (1 kpl. na czas trwania umowy) | kpl. | 1 |  |  |  |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Razem | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Pakiet 8 | Wartość netto PLN | Wartość VAT | Wartość brutto PLN
Odczynniki
materiały zużywalne
Dzierżawa:
analizatory
wyposażenie dodatkowe
Razem:
PAKIET 8 - Zestawienie parametrów analizatorów parametrów krytycznych
| Lp. | Parametry graniczne |  |  |  |  | TAK/NIE
| 1 | Analizatory parametrów krytycznych: główny – fabrycznie nowy, rok produkcji 2019. Analizator pomocniczy - używany (nie starszy niż 3 -letni), identyczny jak główny, UPS o dostosowanej mocy.
| 2 | Aparat główny wykonujący jednoczasowo oznaczenia gazometrii, metabolitów i frakcji hemoglobiny.Mierzone parametry: pH, pO2, pCO2, Na, K, Cl, Ca zjonizowany, sO2, frakcje hemoglobiny, glukoza, mleczany, bilirubina. Aparat pomocniczy wykonujący taki sam zakres badań.
| 3 | Pomiar parametrów w następujących rodzajach próbek: krew żylna, tętnicza, włośniczkowa.
| 4 | Automatyczna kalibracja 1 i 2 - punktowa bez użycia zewnętrznych gazów kalibracyjnych
| 5 | Analizator z modułem automatycznej kontroli jakości
| 6 | Trwałość odczynników na pokładzie analizatora min. 30 dni
| 7 | Tor pomiarowy z elektrodami oddzielnie od odczynników.
| 8 | Sygnalizowanie i automatyczne usuwanie blokad systemu, np skrzepów.
| 9 | Obsługa za pomocą monitora dotykowego.
| 10 | Czytnik kodów kreskowych do odczytu danych pacjenta.
| 11 | Wbudowana drukarka.
| 12 | Oprogramowanie i instrukcja obsługi w języku polskim.
| 13 | Kontrola jakości z użyciem materiału kontrolnego 3- poziomowego (niski, średni, wysoki).
| 14 | Oferowane urządzenie musi zapewnić (na koszt oferenta) współpracę z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym InfoMedica firmy Asseco w zakresie dwukierunkowej komunikacji umożliwiającej zlecenie wykonywania oznaczeń z jednostek działalności medycznej Szpitala oraz przekazywanie wyników badań i prób kontrolnych do systemu InfoMedica.
| 15 | Zapewnienie udziału w międzynarodowej kontroli jakości badań wraz z dostarczeniem odpowiednich materiałów kontrolnych (dołączyć szczegółowy opis kontroli), zgodnie z wymogami Zamawiającego.
Serwis
| 1 | Bezpłatne przeglądy w czasie trwania kontraktu.
| 2 | Bezpłatne naprawy w czasie trwania kontraktu.
| 3 | Możliwość zgłaszania awarii 24 godz/dobę w dni powszednie.
| 4 | Czas oczekiwania na wizytę serwisanta nie dłuższy niż 24 godziny w dni powszednie.
| 5 | Instalacja aparatu i szkolenie personelu na koszt oferenta. Szkolenie potwierdzone wydaniem certyfikatu immiennego.
|  | Parametry oceniane |  |  |  |  | TAK/NIE
| 1 | Objętość próbki dla oznaczenia wszystkich parametrów na aparacie głównym: do 70 µL - 10 pkt od 71 - 130 µL - 5 pkt powyżej 130 µL - 0 pkt
| 2 | Czas do uzyskania wyniku: do 50 sek - 10 pkt 51 - 80 sek - 5 pkt powyżej 80 sek - 0 pkt
| 3 | Materiał kontrolny (3 poziomy) pobierany automatycznie przez analizator, nie podawany zewnętrznie przez operatora. |  |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt
Razem ilość zdobytych punktów:
PAKIET 9. Zestawienie parametrów analizatorów hematologicznych oraz testów.
pakiet 9 | Lp. | nazwa testu | JM | Ilość oznaczeń rocznie | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy ( należy wycenić) | Nr katalogowy | Ilość oznaczeń z 1 opakowania | Ilość op. na 36 m-cy | Cena 1 op. netto | Stawka VAT% | Wartość VAT | Cena 1 op. Brutto | Wartość netto na 36 m-cy | Wartość VAT na 36 m-cy | Wartość brutto na 36 m-cy
| 1 | Morfologia 5 DIFF | szt. | 6000 | 18000 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2 | Morfologia CBC | szt. | 32000 | 96000 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3 | Retikulocyty* | szt. | 500 | 1500 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 4 | Materiały kontrolne (3 poziomy dziennie) | [6 empty] | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Dzierżawa aparatu (1 kpl. na czas trwania umowy) | kpl. | 1 |  |  |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
|  | Razem: | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Pakiet 9 | Wartość netto PLN | Wartość VAT | Wartość brutto PLN
Odczynniki
materiały zużywalne
Dzierżawa:
analizatory
wyposażenie dodatkowe
Razem:
PAKIET 9. Zestawienie parametrów analizatorów hematologicznych oraz testów.
| Lp. | Parametry graniczne |  |  |  |  | TAK/NIE
| 1 | Analizatory główny i pomocniczy: analizatory hematologiczne typu CBC-5DIFF, fabrycznie nowe, rok produkcji 2019/2020, wyklucza się egzemplarze demonstracyjne i testowe.
| 2 | Analizatory składające się z jednostki analitycznej z zintegrowanym układem pneumatycznym, wewnętrznego systemu sterującego z zewnętrznym wyświetlaczem LCD, podajnika ma min. 20 próbek, ręcznego czytnika kodów kreskowych, systemu podtrzymania napięcia UPS, klawiatury, drukarki laserowej.
| 3 | Możliwość stosowania różnych typów probówek zamkniętych systemów pobrań.
| 4 | Przystosowanie analizatorów do pracy w systemie całodobowym.
| 5 | Możliwość wstawiania próbek CITO w systemie otwartym i zamkniętym.
| 6 | Wydajność analizatorów min. 60 oznaczeń na godzinę.
| 7 | Dowolność trybu oznaczania dla każdej próbki (CBC lub CBC-5DIFF).
| 8 | Objętość aspirowanej próbki do analizy nie więcej niż 30 µL dla morfologii wykonywanej w trybie CBC-5DIFF – dla obu analizatorów; możliwość wykonywania oznaczeń w trybie CBC-5DIFF także w opcji tzw. kapilarnej (aspiracja przez aparat próbki uprzednio rozcieńczonej z uwagi na jej podwyższoną lepkość i dokonanie automatycznego przeliczenia rozcieńczenia).
| 9 | Automatyczny pomiar i analiza minimum 26 parametrów raportowanych na wyniku, w tym: WBC, RBC, HGB, HCT, MCHC, MCH, MCV, PLT, RDW-SD, RDW-CV, MPV, PDW, P-LCR, PCT, NEUT-%,#, LYMPH-%,#, MONO-%,#, EO-%,#, BASO-%,#, IG-%,#.
| 10 | Minimalne zakresy liniowości parametrów (z pierwszego oznaczenia, bez wstępnego rozcieńczenia): WBC 0-440x10³/µL RBC 0-8,6x10⁶/µL HGB 0-26 g/dl PLT 0-5 000x10³/µL HCT 0-75%
| 11 | Automatyczny pomiar oraz różnicowanie WBC dokonywane bez barwienia cytochemicznego, przy zastosowaniu technologii fluorescencyjnej cytometrii przepływowej z wykorzystaniem światła lasera półprzewodnikowego.
| 12 | Możliwość oceny frakcji niedojrzałych granulocytów(promielocyty, mielocyty, metamielocyty) jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentach (IG%, IG#) - parametr raportowany.
| 13 | Dodatkowy automatyczny tryb pomiaru WBC dla próbek leukopenicznych; możliwość dodatkowej weryfikacji WBC z wydłużonym czasem zliczania WBC.
| 14 | Pomiar HGB niezależny od WBC (w osobnym torze pomiarowym zmniejszającym możliwość interferencji ze strony krwinek białych i lipidów).
| 15 | Analizator główny oznaczający automatycznie retikulocyty i parametry retikulocytarne z próbki pierwotnej bez wstępnego przygotowania poza analizatorem; raportowanie na wyniku min. takich parametrów jak: RET (#,%), LFR #,%, MFR#,%, HFR#,%, RET He, IRF.
| 16 | Analizator główny wyposażony w osobny tryb pracy dla płynów z jam ciała (płyn surowiczy, maziowy, mózgowo-rdzeniowy), wykonanie oznaczenia nie wymaga dodatkowej procedury oraz odczynników oprócz standardowo stosowanych w trybie CBC-5DIFF, możliwość przesyłania wyniku do systemu LIS min. parametry WBC i RBC.
| 17 | Wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania pełnej morfologii CBC-5DIFF w 100% bezcyjankowe. Dołączyć karty charakterystyk materiałów niebezpiecznych do odczynników zawierających w swym składzie substancje niebezpieczne, jak i do krwi kontrolnej oraz ulotki odczynnikowe producenta odczynników w języku polskim.
| 18 | Oba analizatory muszą mieć oryginalne odczynniki, materiały kontrolne i zużywalne oraz pochodzić od jednego producenta. Odczynniki w pełni kompatybilne pomiędzy oferowanymi analizatorami w trybie CBC i CBC-5DIFF.
| 19 | Kontrola poziomu odczynników wraz z graficzną informacją o poziomie ich zużycia. Opakowanie odczynników zaopatrzone w kody do automatycznego wczytania na pokładzie analizatora; informacja o poziomie odczynników oraz czujnik informujący o ich braku na pokładzie analizatorów.
| 20 | Dowolność konfiguracji wydruku wyników w zależności od potrzeb laboratorium.
| 21 | Prezentacja wyników oznaczeń na histogramach i minimum jednym kolorowym wykresie typu skategram.
| 22 | Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie oraz informacją o stopniu zaawansowania patologii.
| 23 | Krew kontrolna w probówkach systemu zamkniętego. Parametry krwi kontrolnej wczytywane do analizatora za pomocą płyty CD lub kodu kreskowego. Jeden rodzaj krwi kontrolnej dla wszystkich oznaczanych parametrów (w tym RET) dla krwi obwodowej.
| 24 | Krew kontrolna dla parametrów krwi obwodowej dostępna na trzech poziomach. Wykonawca dostarczy materiał kontrolny w ilości uwzględniającej datę ważności podaną na fiolce z materiałem kontrolnym oraz wykonanie codziennych oznaczeń na 3 poziomach.
| 25 | Rozbudowany program kontroli jakości badań (oprogramowanie QC obejmujące system kontroli jakości wg systemu Levey'a-Jennings'a oraz program średniej ruchomej Bulla, program analiz Delta Check, analizy graficzne i statystyczne).
| 26 | Zapewnienie udziału w kontroli międzynarodowej jakości badań, wskazanej przez Zamawiającego i z częstotliwością określoną przez Zamawiającego.
| 27 | Oferowane analizatory oraz odczynniki i materiały kontrolne pochodzące od jednego producenta. Odczynniki automatycznie rozpoznawane przez analizatory, w pojemnikach przeznaczonych do bezpośredniego wykorzystania przez aparaty.
| 28 | Wykonawca zapewni (na koszt oferenta) współpracę z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym InfoMedica firmy Asseco w zakresie dwukierunkowej komunikacji umożliwiającej zlecenie wykonywania oznaczeń z jednostek działalności medycznej Szpitala oraz przekazywanie wyników badań i prób kontrolnych do systemu InfoMedica.
| 29 | Zamawiający wymaga 10 opinii użytkowników danego modelu analizatora na terenie Polski.
| Lp. | Serwis |  |  |  |  | TAK/NIE
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z aparatem.
| 2 | Dostawa oraz instalacja analizatorów na koszt Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.
| 3 | Dostawa, instalacja oraz skonfigurowanie analizatorów z LIS na koszt Wykonawcy.
| 4 | Wykonawca zapewni bezpośredni kontakt z serwisem – dostęp do nowych i oryginalnych części zamiennych do analizatorów przez okres trwania umowy, serwis i okresowe przeglądy techniczne w czasie trwania dzierżawy.
|  | Parametry oceniane |  |  |  |  | TAK/NIE
| 1 | Możliwość zdalnego dostępu do analizatora przez inżyniera serwisowego |  |  |  | tak - 10 pkt nie - 0 pkt
| 2 | Czas wyłączenia aparatu na konserwację i oczyszczenie w ciągu doby nie dłuższy niż 20 minut. |  |  |  | tak - 10 pkt nie - 0 pkt
| 3 | Możliwość wykorzystania krwi kontrolnej służącej do codziennej kontroli analizatorów jednocześnie jako kontroli międzynarodowej (potwierdzonej certyfikatem), z dostępem do jej wyników typu on-line |  |  |  | tak - 10 pkt nie - 0 pkt
Razem ilość zdobytych punktów:
PAKIET 10. Zestawienie parametrów analizatorów koagulologicznych.
pakiet 10 | Lp. | nazwa testu | JM | Ilość oznaczeń rocznie | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy ( należy wycenić) | Nr katalogowy | Ilość oznaczeń z 1 opakowania | Ilość op. na 36 m-cy | Cena 1 op. netto | Stawka VAT% | Wartość VAT | Cena 1 op. Brutto | Wartość netto na 36 m-cy | Wartość VAT na 36 m-cy | Wartość brutto na 36 m-cy
| 1 | PT | szt. | 11840 | 35520 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2 | APTT | szt. | 12880 | 38640 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3 | TT | szt. | 156 | 468 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 4 | Fibrynogen | szt. | 2088 | 6264 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 5 | Antytrombina III | szt. | 80 | 240 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 6 | D-Dimer | szt. | 4340 | 13020 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 7 | Materiały kalibracyjne do wykonania w/w testów w ilości adekwatnej do liczby oznaczeń / rok | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 8 | Materiały kontrolne do wykonania w/w testów w ilości adekwatnej do liczby oznaczeń, min. 2 poziomy kontroli codziennie (365 dni w roku), oznaczenie pojedyncze. | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 9 | Materiały eksploatacyjne do wykonania w/w testów w ilości adekwatnej do liczby oznaczeń / rok | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10 | Dzierżawa analizatora (1 kpl. na czas trwania umowy) | kpl. | 1 |  |  |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
|  | Razem | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Pakiet 10 | Wartość netto PLN | Wartość VAT | Wartość brutto PLN
Odczynniki
materiały zużywalne
Dzierżawa:
analizatory
wyposażenie dodatkowe
Razem:
PAKIET 10. Zestawienie parametrów analizatorów koagulologicznych
| Lp. | Parametry graniczne |  |  |  |  | TAK/NIE
| 1 | Analizator główny i zapasowy: główny - fabrycznie nowy rok produkcji nie później niż 2019. Analizator zapasowy: nowy lub używany, nie starszy niż 3-letni, o identycznej wydajności jak główny.
| 2 | Analizatory w pełni zautomatyzowane, pochodzące od tego samego producenta, zabezpieczone UPS na min.15 minut pracy bez zasilania sieciowego; z dołączonym komputerem, monitorem i drukarką.
| 3 | Metodyka badań: wykrzepialna – umożliwiająca pomiary w osoczach zhemolizowanych i lipemicznych np. wiskozymetria, chromogenna i immunologiczna.
| 4 | Wydajność analizatora: minimum > 110 oznaczeń APTT/godzinę, > 110 oznaczeń PT/godzinę
| 5 | Układ chłodzenia wszystkich odczynników w komorze odczynnikowej.
| 6 | Automatyczna kontrola poziomu odczynników i próbek.
| 7 | Automatyczna kalibracja, dla badań PT, fibrynogen i D-Dimery prekalibracja (kalibracja zapisana w barkodzie odczynników).
| 8 | Automatyczna kontrola jakości jako integralna część oprogramowania.
| 9 | Możliwość oznaczania D-Dimerów ilościowo i wyrażania w jednostkach ekwiwalentu fibrynogenu.
| 10 | Możliwość oznaczania próbek CITO w trakcie pracy aparatu.
| 11 | Czytnik kodów kreskowych dla próbek i odczynników.
| 12 | Ilość miejsc na próbki - nie mniej niż 96
| 13 | Ilość miejsc odczynnikowych – nie mniej niż 45
| 14 | Ilość kuwet dostępnych na pokładzie – minimum 970
| 15 | Konstrukcja techniczna eliminująca możliwość kontaminacji – minimum 3 igły pobierające.
| 16 | Możliwość instalacji w analizatorze głównym systemu przebijającego gumowe korki zamkniętych systemów pobrań krwi.
| 17 | Podgrzewanie odczynników bezpośrednio przed dodaniem do kuwety pomiarowej.
| 18 | Odczynnik do D-Dimerów w formie płynnej, gotowy do użycia, stabilny na pokładzie aparatu nie mniej niż 15 dni.
| 19 | Odczynnik do oznaczania fibrynogenu płynny, gotowy do użycia, stabilny po otwarciu na pokładzie aparatu przez 14 dni.
| 20 | Możliwość dostawiania próbek rutynowych w trakcie pracy analizatora.
| 21 | Możliwość wykonywania badań u osób dorosłych oraz u noworodków (mikropróbki).
| 22 | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim.
| 23 | Wykonawca zapewni udział w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej badań koagulologicznych (PT, APTT, fibrynogen, D-Dimer), zgodnie z wymogami Zamawiającego.
| 24 | Pojedyncze kuwety reakcyjne (nie w segmentach), w celu zapobiegania wyrzucania niewykorzystanych kuwet i zwiększania kosztów.
| 25 | Oferowane urządzenia muszą zapewnić (na koszt oferenta) współpracę z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym InfoMedica firmy Asseco w zakresie dwukierunkowej komunikacji umożliwiającej zlecenie wykonywania oznaczeń z jednostek działalności medycznej Szpitala oraz przekazywanie wyników badań i prób kontrolnych do systemu InfoMedica.
Serwis
| 1 | Bezpłatne przeglądy w czasie trwania kontraktu.
| 2 | Bezpłatne naprawy w czasie trwania kontraktu.
| 3 | Możliwość zgłaszania awarii 24 h/dobę w dni powszednie, czas reakcji na zgłoszenie nie dłuższy niż 2 h.
| 4 | Czas oczekiwania na wizytę serwisanta nie dłuższy niż 24 h w dni powszednie.
| 5 | Instalacja aparatu i szkolenie personelu na koszt oferenta. Szkolenie potwierdzone wydaniem certyfikatu immiennego.
Pakiet 10 - Wymagania odnośnie odczynników
| 1 | Wymaga się aby termin ważności odczynników był nie krótszy niż 7 miesięcy od daty dostawy, natomiast termin ważności kalibratorów i materiałów kontrolnych był nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.
| 2 | Odczynnik do APTT – metoda krzepnięciowa, odczynnik gotowy do użycia, stabilność po otwarciu na pokładzie analizatora: nie mniej niż 10 dni. Konfekcjonowanie pojedynczych fiolek nie więcej niż 10 ml.
| 3 | Odczynnik do PT – możliwość wyrażenia jako INR i % testu Quicka, metoda krzepnięciowa, ISI równe lub zbliżone 1. Konfekcjonowanie pojedynczych fiolek nie więcej niż 10 ml.
| 4 | Odczynnik do fibrynogenu metodą Claussa, metoda krzepnięciowa, odczynnik: ciekły, gotowy do użycia, stabilność po otwarciu na pokładzie analizatora: nie mniej niż 200 h, konfekcjonowanie pojedynczych fiolek nie więcej niż 4 ml.
| 5 | Odczynnik do D-Dimerów metoda immunologiczna, odczynnik: przeciwciała monoklonalne opłaszczone na mikrocząstkach lateksowych, stabilność na pokładzie analizatora: nie mniej niż 14 dni, konfekcjonowanie pojedynczych fiolek nie więcej niż 6 ml, odczynnik prekalibrowany.
| 6 | AT III – test chromogenny oparty o oznaczenie poziomu trombiny. Odczynnik: liofilizowana trombina wołowa, stabilność na pokładzie analizatora: nie mniej niż 7 dni, konfekcjonowanie pojedynczych fiolek nie więcej niż 3 ml.
| 7 | Odczynnik do czasu trombinowego, konfekcjonowanie pojedynczych fiolek nie więcej niż 2 ml.
| Lp. | Parametry oceniane |  |  |  |  | TAK/NIE
| 1 | Termin dostawy odczynników nie dłuższy niż 48 godz. |  |  |  | tak - 8 pkt nie - 0 pkt.
| 2 | Liniowość fibrynogenu w zakresie minimum 40-1200 mg/dl |  |  |  | tak - 8 pkt nie - 0 pkt.
| 3 | Możliwość oznaczeń PT i APTT do minimum 400 sek. |  |  |  | tak - 8 pkt nie - 0 pkt.
| 4 | Możliwość jednoczesnej pracy z dwoma różnymi seriami odczynnika na pokładzie analizatora. |  |  |  | tak - 8 pkt nie - 0 pkt.
| 5 | W czasie przestoju analizatora brak zużywania materiałów eksploatacyjnych |  |  |  | tak - 8 pkt nie - 0 pkt.
Ilość razem zdobytych punktów:
Pakiet 11. Zestawienie parametrów analizatora pasków testowych do moczu
pakiet 11 | Lp. | nazwa testu | JM | Ilość oznaczeń rocznie | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy ( należy wycenić) | Nr katalogowy | Ilość oznaczeń z 1 opakowania | Ilość op. na 36 m-cy | Cena 1 op. netto | Stawka VAT% | Wartość VAT | Cena 1 op. Brutto | Wartość netto na 36 m-cy | Wartość VAT na 36 m-cy | Wartość brutto na 36 m-cy
| 1 | Badanie fizykochemiczne moczu | szt. | 7000 | 21000 |  |  | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2 | Materiały kontrolne do wykonania w/w testów w ilości adekwatnej do liczby oznaczeń / rok | [6 empty] | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Materiały eksploatacyjne do wykonania w/w testów w ilości adekwatnej do liczby oznaczeń / rok | [6 empty] | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Dzierżawa aparatu (1 kpl. na czas trwania umowy) | kpl. | 1 |  |  |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
|  | Razem: | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Pakiet 11 | Wartość netto PLN | Wartość VAT | Wartość brutto PLN
Odczynniki
materiały zużywalne
Dzierżawa:
analizatory
wyposażenie dodatkowe
Razem:
Pakiet 11. Zestawienie parametrów analizatora pasków testowych do moczu
| Lp. | Parametry graniczne |  |  |  |  | TAK/NIE
| 1 | Aparat fabrycznie nowy lub używany, nie starszy niż 3-letni.Dodatkowo UPS o dostosowanej mocy.
| 2 | Wydajność min. 500 oznaczeń/godz.
| 3 | Odczyt 10 parametrów fizykochemicznych moczu.
| 4 | Praca z wykorzystaniem pasków charakteryzujących się chemiczną eliminacją wpływu kwasu askorbinowego.
| 5 | Możliwość zdefiniowania barwy moczu.
| 6 | Możliwość wyboru klarowności moczu.
| 7 | Automatyczny pomiar barwy moczu.
| 8 | Automatyczna kompensacja pH i własnego zabarwienia moczu eliminująca interferencje w oznaczeniach leukocytów, bilirubiny, azotynów, białka, ciężaru właściwego i pH.
| 9 | Możliwość wydruku w wybranych jednostkach.
| 10 | Flagowanie wyników patologicznych.
| 11 | Barkodowa identyfikacja próbek.
| 12 | Pamięć min. 500 wyników.
| 13 | System kontroli jakości (paski kontrolne) połączony z możliwością zapamiętywania min. 200 wyników.
| 14 | Automatyczne usuwanie zużytych pasków.
| 15 | Dotykowy ekran ciekłokrystaliczny.
| 16 | Zapewnienie udziału w międzynarodowej kontroli jakości badań w zakresie podstawowej diagnostyki moczu.
| 17 | Instrukcja obsługi w języku polskim.
| 18 | Oferowane urządzenie musi zapewnić (na koszt oferenta) współpracę z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym InfoMedica firmy Asseco w zakresie dwukierunkowej komunikacji umożliwiającej zlecenie wykonywania oznaczeń z jednostek działalności medycznej Szpitala oraz przekazywanie wyników badań i prób kontrolnych do systemu InfoMedica.
Serwis
| 19 | Bezpłatne przeglądy w czasie trwania kontraktu.
| 20 | Bezpłatne naprawy w czasie trwania kontraktu.
| 21 | Możliwość zgłaszania awarii 24 h/dobę w dni powszednie, czas reakcji na zgłoszenie nie dłuższy niż 2 h.
| 22 | Czas oczekiwania na wizytę serwisanta nie dłuższy niż 24 h w dni powszednie.
| 23 | Instalacja aparatu i szkolenie personelu na koszt oferenta. Szkolenie potwierdzone wydaniem certyfikatu immiennego.
|  | Parametry oceniane |  |  |  |  | TAK/NIE
| 1 | Czułość pola testowego dla glukozy nie gorsza niż 40 mgldl, dla białka nie gorsza niż 20 mg/dl. |  |  |  | tak - 10 pkt nie - 0 pkt
| 2 | Możliwość podglądu i wydruku danych kalibracji. |  |  |  | tak - 10 pkt nie - 0 pkt
Razem ilość zdobytych punktów:
Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.
Do oferty należy dołączyć materiały producenta w języku polskim potwierdzające spełnienie w/w parametrów.
Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.