## Arkusz1
- | ZP/PN/2020/15 - kardiologia jednorazówka II | [6 empty] | Załącznik nr 1 do SIWZ
pakiet nr 1 - serwety z otworem
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy | depozyt
1. | jałowa serweta operacyjna z włókniny 60-80 cm x 75-90 cm nieprzemakalna z warstwą absorbującą z otworem przylepnym, 7-10 cm długości i 6-8 cm szerokości | szt. | 200 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Łączna wartość pakietu 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 2 - przetworniki do pomiaru ciśnienia
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy | depozyt
1. | przetwornik do ciągłego inwazyjnego pomiaru ciśnienia w trakcie zabiegu, sterylny w komplecie dren ok. 100-150 cm do połączenia z rampą - z końcówką męską | szt. | 600 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2. | zestaw do mocowania przetwornika (płytka) z miejscem na 2 przetworniki | szt. | 2 |  | w cenie przetworników
3. | dzierżawa kabla połączeniowego pomiędzy przetwornikiem i systemem monitorowania Philips Xper Flex Cardio | szt. | 3 |  | w cenie przetworników
| Łączna wartość pakietu 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 3 - introduktory udowe
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy | depozyt
1. | zestaw sterylny do kaniulacji tętnicy udowej w zestawie kaniula, rozszerzacz, prowadnik oraz w zestawie lub dołączona igła długości 7cm kompatybilna z prowadnikiem 0,038" dostępny rozmiar kaniuli 4F do 9F, dostępna długość kaniuli 11cm i 23cm ucho do szwu chirurgicznego identyfikacja kolorystyczna w zależności od rozmiaru kaniuli, liczbowe oznaczenie rozmiaru kaniuli atraumatyczne, gładkie przejście między kaniulą a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia trójdrożny kranik kaniula widoczna w skopii Rtg zastawka hemostatyczna zapewniająca prawidłową szczelność i możliwość manewrowania cewnikami | szt. | 100 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Łączna wartość pakietu 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 4 - prowadniki naczyniowe zwykłe
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy | depozyt
1. | prowadnik sterylny do wprowadzania cewników naczyniowych dostępne średnice 0,035’’ dostępna długość 180 cm oraz 260 cm, tolerancja +/- 10 cm dostępna końcówka "J", prostowalna przy pomocy palców, oraz prosta pokrycie PTFE | szt. | 1400 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Łączna wartość pakietu 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 5 - prowadniki naczyniowe hydrofilne
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy
1. | prowadnik sterylny do wprowadzania cewników naczyniowych średnica 0,035’’ dostępna długość 180 cm oraz 260 cm, tolerancja +/- 10cm dostępna końcówka "J" (prostowalna palcami) i prosta pokrycie hydrofilne | szt. | 100 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Łączna wartość pakietu 5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 6 - prowadniki angioplastyczne polimerowe
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy
1. | sterylny prowadnik do zabiegów w naczyniach wieńcowych średnica 0,014'' długość prowadnika 190cm, dostępna długość 300cm dostępny przedłużacz do prowadnika do łącznej długości >= 300cm końcówka prowadnika dobrze widoczna w skopii - dystalne 2,5-3 cm materiał rdzenia prowadnika: stal modyfikowana dla zwiększonej trwałości konstrukcja rdzenia prowadnika core-to-tip pokrycie polimerowe hydrofilne łącznie z końcówką prowadnika co najmniej 3 stopnie twardości końcówki prowadnika co najmniej 2 stopnie sztywności szaftu prowadnika dostępna końcówka zarówno prosta, jak i "J" | szt. | 600 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Łączna wartość pakietu 6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 7 - prowadniki angioplastyczne standardowe
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy
1. | prowadnik angioplastyczny do zabiegów w naczyniach wieńcowych średnica 0,014'' długość prowadnika 180-190cm, dostępne także 300cm dostępny przedłużacz do prowadnika do łącznej długości >= 300cm końcówka prowadnika dobrze widoczna w skopii - dystalne 3-4cm dostępna końcówka zarówno prosta, jak i "J" technologia prowadnika alternatywnie: a) prowadnik z rdzeniem z nitinolu, z końcówką prowadnika w technologii "shaping ribbon", z hydrofilną powłoką polimerową w odcinku dystalnym, ale końcówką prowadnika z oplotem (coil) bez powłoki polimerowej, lub b) prowadnik stalowy w technologii core-to-tip, z oplotem (coil) z powłoką hydrofilną co najmniej dystalne 17cm, twardość końcówki < 1g, dostępny prowadnik z technologią "inner coil" i końcówką o zmniejszonej hydrofilności, oraz prowadnik o pełnej hydrofilności dystalnego odcinka, | szt. | 400 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Łączna wartość pakietu 7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 8 - prowadniki angioplastyczne do udrożnień
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy
1. | prowadniki angioplastyczne do udrożnień, średnica =0,014'', długość prowadnika 180-190cm, dostepne 300cm, różne rodzaje twardości koncówki do co najmniej 12g, dostępne prowadniki o polimerowym pokryciu z taperowaną miękką koncówką (0,6-1,0g), dostępne prowadniki z taperowaną twardą (12g) koncówką | szt. | 200 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Łączna wartość pakietu 8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 9 - obłożenia do zabiegów wieńcowych standard
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy
1. | sterylny zestaw zawierający: serweta na stolik zabiegowy, min 150 x 160-190 cm obłożenie pacjenta wykonane z trójwarstwowej włókniny typu sms, o wymiarach 320-350 x 200-250cm, zapewniające dostęp do obu tętnic udowych (2 otwory udowe w kształcie koła min 7,5 cm) i przynajmniej do prawej do tętnicy promieniowej (1 lub 2 otwory promieniowe w kształcie owalu 6-8 x 8-10 cm, wszystkie otwory otoczone taśmą lepną, ze wzmocnieniem (warstwą wysokochłonną) wokół otworów, z folią przezroczystą szerokosci 70 cm po obu stronach pacjenta dla ochrony pulpitu sterowniczego 2 ręczniki papierowe 20-30 X 40 cm chusta absorbująca min 40-60 x 60-90 cm foliowa osłona detektora z gumką ok. 80-95 x 120-130 cm foliowa osłona szyby ołowiowej z gumką ok. 140 x 140 cm dwa fartuchy chirurgiczne, jeden XL i jeden L (rękawy wykończone elastycznym mankietem, z tyłu zapinany na rzep, troczki łączone kartonikiem) miseczka z tworzywa 500 ml strzykawka nakręcana luer-lock 10 ml strzykawka 10 ml - 4 szt strzykawka 2 ml skalpel z rączką i wąskim ostrzem gąbka na szpatułce do dezynfekcji pola zabiegowego gaziki 10 x 10 cm 20 szt. rampa trójkranikowa z kranikiem typu OFF, przezroczysta, z łączeniem typu luer-lock, z adapterem rotacyjnym igły: 0,6mm i 1,2mm naklejki w różnych kolorach 50 x 20mm 3 szt osłonka na tarczycę z celulozy - 2 szt. | szt. | 600 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Łączna wartość pakietu 9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 10 - obłożenia do zabiegów wieńcowych premium
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy
1. | sterylny zestaw zawierający: serweta na stolik zabiegowy, min 150 x 180 cm obłożenie pacjenta wykonane z trójwarstwowej włókniny typu sms, o wymiarach 320-350 x 200-240cm, zapewniające dostęp do obu tętnic udowych (2 otwory udowe w kształcie koła min 7,5 cm) i przynajmniej do prawej do tętnicy promieniowej (1 lub 2 otwory promieniowe w kształcie owalu 6-8 x 8-10 cm, wszystkie otwory otoczone taśmą lepną, ze wzmocnieniem (warstwą wysokochłonną) wokół otworów w kształcie litery T w rozmiarze 240 cm x 100/240 cm, z folią przezroczystą szerokosci 70 cm po obu stronach pacjenta dla ochrony pulpitu sterowniczego 2 ręczniki papierowe 30 X 40 cm chusta absorbująca min 40 x 60 cm foliowa osłona detektora z gumką ok. 80 x 120 cm foliowa osłona szyby ołowiowej z gumką ok. 140 x 140 cm dwa fartuchy chirurgiczne, jeden XL i jeden L (rękawy wykończone elastycznym mankietem, z tyłu zapinany na rzep, troczki łączone kartonikiem) miseczka z tworzywa 500 ml strzykawka nakręcana luer-lock 10 ml strzykawka 10 ml - 4 szt strzykawka 2 ml skalpel z rączką i wąskim ostrzem gąbka na szpatułce do dezynfekcji pola zabiegowego gaziki 10 x 10 cm 20 szt. rampa trójkranikowa z kranikiem typu OFF, przezroczysta, z łączeniem typu luer-lock, z adapterem rotacyjnym dren z zastawką bezzwrotną łączący kolec do kontrastu z rampą, duże światło pozwalające na kontrolowanie przepływu kontrastu, końcówka męsko – męska z adapterem rotacyjnym, długośc ok. 180 cm przetwornik do inwazyjnego pomiaru ciśnienia, z drenem do połączenia z rampą igły: 0,6mm i 1,2mm naklejki w różnych kolorach 50 x 20mm 3 szt osłonka na tarczycę z celulozy - 2 szt. | szt. | 600 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2. | zestaw do mocowania przetwornika (płytka) z miejscem na 2 przetworniki | szt. | 2 |  | w cenie przetworników
3. | dzierżawa kabla połączeniowego pomiędzy przetwornikiem i systemem monitorowania Philips Xper | szt. | 3 |  | w cenie przetworników
| Łączna wartość pakietu 10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 11 - strzykawki ciśnieniowe z manometrem
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy
1. | Sterylne strzykawki ciśnieniowe z manometrem do rozprężania balonów i stentów wieńcowych możliwość wytworzenia ciśnienia min 30 atm, możliwość wykonania precyzyjnej inflacji oraz szybkiej deflacji pojemność max. 20 ml dren wysokociśnieniowy zakończony kranikiem trójdrożnym czytelna tarcza manometru, ciśnienie wyrażone w atm dostępna wersja o standardowym korpusie strzykawli z uchwytem do regulacji cisnienia w kształcie litery T oraz wersja o rękojeści pół-pistoletowej | szt. | 700 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Łączna wartość pakietu 11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 12 - balony tnące
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy
1. | cewnik balonowy do naczyń wieńcowych współpraca z prowadnikiem angioplastycznym 0,014'' współpraca z cewnikiem prowadzącym 6F elementy tnące przebiegające spiralnie lub wzdłużnie po powierzchni balonika dostępne przynajmniej 4 średnice (od 2.0 do 3.5mm). | szt. | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Łączna wartość pakietu 12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 13 - cewniki do trombaspiracji manualnej
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy
1. | cewniki do trombaspiracji manualnej do naczyń wieńcowych minimalna długość cewnika min 140cm możliwość współpracy z prowadnikiem 0,014'' możliwość współpracy z cewnikiem prowadzącym 6F (ID 0,070'') marker w okolicy końcówki cewnika pokrycie hydrofilne w części dystalnej w zestawie strzykawka min 30 ml z blokadą i filtrem. | szt. | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Łączna wartość pakietu 13 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 14 - elektrody do czasowej stymulacji
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy | depozyt
1. | elektrody do czasowej stymulacji serca endokawitarne dwubiegunowe dostępne średnice 4F, 5F i 6F dostępne elektrody z balonikiem dostępne wersje z zagiętym lub prostym końcem | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Łączna wartość pakietu 14 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 15 - Y-konektory
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy | depozyt
1. | sterylny konektor do wprowadzania cewników naczyniowych światło wewnętrzne zastawki minimum 9.0 Fr, adapter rotacyjny, wykonany z przeźroczystego materiału mechanizm zapadkowy zastawki hemostatycznej bez elementów przykręcanych, możliwość ustawienia zastawki w trzech pozycjach: zamkniętej, otwartej i pośredniej dla prowadnika, uchwyt przełączania w kształcie dźwigni zintegrowany lub w zestawie (pasujący do portu bocznego) giętki dren typu luer-lock 15-25cm . | szt. | 700 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2. | sterylny konektor do wprowadzania cewników naczyniowych światło wewnętrzne zastawki minimum 9.0 Fr, adapter rotacyjny zastawka hemostatyczna obrotowa, wykonany z przeźroczystego materiału zintegrowany lub w zestawie giętki dren typu luer-lock 15-25cm pasujący do portu bocznego, | szt. | 100 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3. | sterylny konektor do wprowadzania cewników naczyniowych światło wewnętrzne zastawki minimum 11.0 Fr, adapter rotacyjny zastawka hemostatyczna o szczelności do 400KPa, regulowana przyciskiem łąćzącym funkcję konektora typu push-pull i typu screw wykonany z przeźroczystego materiału PCV zintegrowany lub w zestawie giętki dren typu luer-lock 15-25cm pasujący do portu bocznego, zakończony kranikiem trójdrożnym | szt. | 100 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Łączna wartość pakietu 15 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 16 - odczynniki do pomiaru ACT
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy | depozyt
1. | próbówki testowe (płytki, kuwety, itp. w zależności od producenta) do do pomiaru krzepliwości pełnej krwi (ACT) | szt. | 1200 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2. | komplet odczynników kalibracyjnych (jeśli wymagany przez producenta) |  |  | w cenie sprzętu
3. | dzierżawa urządzenia do pomiarów ACT w cenie sprzętu zużywalnego |  |  | w cenie sprzętu
| Łączna wartość pakietu 16 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 17 - dren do pobierania kontrastu
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy | depozyt
1. | sterylny dren o długości min 150 cm, z zastawką bezzwrotną łączący kolec do kontrastu z rampą, duże światło pozwalające na kontrolowanie przepływu kontrastu, końcówka męsko – męska z adapterem rotacyjnym | szt. | 600 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Łączna wartość pakietu 17 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 18 - opaski do ucisku tętnicy promieniowej
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy
1. | opaski do kompresji tętnicy promieniowej o regulowanej sile ucisku, dostępne z mechanizmem pneumatycznym oraz obrotowym. Wykonanie z przezroczystego materiału umożliwiajacego obserwację miejsca ucisku dostepne przyjamniej 2 rozmiary | szt | 1200 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Łączna wartość pakietu 18 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 19 - prowadniki naczyniowe cienkie
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy
1. | sterylny prowadnik do usztywnienia cewnika typu Swana-Ganza o średnicy 0,025" i długości min 150cm dostęna końcówka prosta oraz "J" | szt | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Łączna wartość pakietu 19 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 20 - cewniki Swana-Ganza
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy
1. | sterylny cewnik przeznaczony do cewnikowania tętnicy płucnej zakończony napełnianym balonikiem (typu Swana-Ganza) Zintegrowany z cewnikiem termistor umożliwiający pomiar rzutu serca metodą termodylucji Co najmniej 2 dodatkowe kanały: do ciągłego pomiaru ciśnienia przez kanał dystalny oraz do podawania płynu do termodylucji Cewnik widoczny w skopii Rtg Cewnik wykonany z materiału antytrombogennego specjalny łacznik z wtyczką do wszystkich standardowych komputerów i monitorów pacjenta dostępny w rozmiarze 5F i 6F, długość cewnika min 110 cm | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Łączna wartość pakietu 20 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 21 - dreny wysokociśnieniowe
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy
1. | sterylny dren do donaczyniowego podawania kontrastu ze strzykawki automatycznej długośc 150-200cm średnica min 1,5mm przezroczysty | szt. | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Łączna wartość pakietu 21 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 22 - drobny sprzęt do zabiegów wieńcowych
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy
1. | sterylna rampa trójdrożna z kranikiem typu OFF przezroczysta z łączeniem typu luer-lock z adapterem rotacyjnym typ męski | szt. | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2. | sterylne igły hemostatyczne do wprowadzania prowadników | szt. | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3. | sterylny torquer do manipulacji prowadnikiem wieńcowym możliwa współpraca z prowadnikiem 0,014'' zakręcany | szt. | 800 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Łączna wartość pakietu 22 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 23 - stenty do zmian w głównym pniu
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy | depozyt
1. | Stenty wieńcowe uwalniające lek drugiej generacji materiał stentu: stop platynowo-chromowy uwalnianie leku - ewerolimus - z polimeru biodegradowalnego grubość przęseł stentu =< 90 mikrometrów dla każdej średnicy stentu rozpiętość długości stentu od 8 mm do 32mm rozpiętość średnic stentu od 3,5 do 5,0 mm możliwość rozprężenia stentu 3,5mm, balonem dostarczonym ze stentem lub większym, bez uszkodzenia struktury do średnicy co najmniej 6,0mm, właściwość potwierdzona przez producenta w instrukcji obsługi stentu współpraca z prowadnikiem angioplastycznym 0,014'' Tabela rozszerzalności dostępna na opakowaniu oraz tabela dodatkowa (sterylna) do położenia na stole zabiegowym. minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | szt. | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | 20
| Łączna wartość pakietu 23 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 24 - introduktory promieniowe
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy
1. | zestaw sterylny do kaniulacji tętnicy promieniowej w zestawie kaniula, rozszerzacz, prowadnik 0,021" o dugości 45cm, igła 20/21G długości 3,8cm dostępny rozmiar kaniuli 4F do 6F, dostępna długość kaniuli 7 i 11cm ucho do szwu chirurgicznego identyfikacja kolorystyczna w zależności od rozmiaru kaniuli, liczbowe oznaczenie rozmiaru kaniuli atraumatyczne, gładkie przejście między kaniulą a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia trójdrożny kranik kaniula widoczna w skopii Rtg zastawka hemostatyczna zapewniająca prawidłową szczelność i możliwość manewrowania cewnikami dostępna wersja hydrofilna dla każdego rozmiaru | szt. | 400 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Łączna wartość pakietu 24 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0