## Arkusz1
sprawa nr ZP/PN/2020/14 - odczynniki, krwinki wzorcowe Załącznik nr 1b do SIWZ | [9 empty] | modyfikacja z dnia 14.05.2020r.
Formularz-cenowo-asortymentowy
PAKIET 2
L.P. | Opis badania | Przewidywana ilość badań na 1 rok ( 12 m-cy) | Ilość oznaczeń z 1 opakowania | Cena 1 badania netto | Ilość w przeliczeniu na pełne opakowani | cena 1 opakowania netto | Wartość netto( zł) | % Vat | Wartość Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa oferowanego produktu /nazwa producenta / Nr katalogowy
Grupa krwi
1 | Screening przeciwciał na 3 krwinkach wzorcowych w PTA mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną, składające się z wielokrotności 3 kolumn (6 mikrokolumienek) gotowe do użycia bez wstępnej preparatyki wykorzystujące metodę aglutynacji krwinek czerwonych, zawierające żel separujący ; Metoda testu PTA eliminująca płukanie krwinek (w zawiesinie poniżej 1 %) w badaniu na kolejnych etapach reakcji. Mikrokarty przeznaczone do przechowywania w temperaturze pokojowej (18-25ºC), posiadające termin ważności min. 9 miesięcy, posiadające certyfikat CE. | 8281 badań
Próba zgodności
1 | Właściwa próba krzyżowa PTA | 2965 badań
Inne badania
1 | Grupa krwi noworodka – mikrokarty wypełnione odczynnikami monoklinalnymi anty-A, anty-B, anty-D i surowicą antyglobulinową do BTA z kontrolą badań ctl. Należy podać nazwę klonów w każdej serii odczynników. | 240 sztuk
2 | Potwierdzenie grupy krwi noworodka na klonach drugiej serii z D VI+ | 240 sztuk
3 | Oznaczenie fenotypu z układu Lewis ( Lea, Leb) - mikrokarty wypełnione odczynnikami monoklonalnymi anty-Le(a), anty-Le(b) | 24 sztuki
4 | Mikrokarty wypełnione monoklonalnym odczynnikiem antyglobulinowym anty-IgG(1 karta : 6 mikrokolumienek ) | 40 sztuk
Krwinki wzorcowe
1 | Zestaw 3 krwinek wzorcowych zawieszonych w roztworze LISS do wykrywania przeciwciał na krwinkach czerwonych w teście PTA, zawierających wszystkie wymagane przez przepisy antygeny w tym Cw, konfekcjonowane w opakowaniach po maksimum 200 testów z zachowaniem terminu ważności po dostawie min. 5 tygodni. Krwinki wzorcowe muszą posiadać certyfikat CE, deklarację zgodności wyrobów medycznych. Dostawy krwinek wzorcowych muszą się odbywać zgodnie z harmonogramem (który zamawiający otrzymuje na okres 12 miesięcy z wyprzedzeniem) warunkującym ciągłość dostaw, tak aby krwinki wzorcowe z aktualnym terminem ważności były codziennie dostępne | Na 8281 oznaczeń
Materiały zużywalne potrzebne do wykonania ww ilości badań ( liczone w opakowaniach)
1 | Odczynnik LISS | na 4500 oznaczeń
2 | Końcówki do pipety | 13000 sztuk
8 | Karty do oznaczenia grup krwi, gotowe zawierające nakropione odczynniki monokonalne A,B,DVI+,DVI-, A1,B | 720 sztuk
9 | Karty pozwalające na przeprowadzenie testów enzymatycznych (NaCl, enzym) | na 100 oznaczeń
10 | bromelina | na 100 oznaczeń
Razem:
| Dzierżawa aparatury potrzebnej do wykonywania ww. oznaczeń | Ilość opłat przez cały okres trwania umowy tj. 12 m-cy |  |  |  |  | Wartość netto( zł) opłaty dzierżawnej za cały okres trwania umowy tj. 12 m-cy | % Vat | Wartość Vat opłaty dzierżawnej za cały okres trwania umowy tj. 12 m-cy | Wartość brutto opłaty dzierżawnej opłaty dzierżawnej za cały okres trwania umowy tj. 12 m-cy | Nazwa handlowa oferowanego produktu /nazwa producenta / Nr katalogowy
Dzierżawa aparatury potrzebnej do wykonywania w/w oznaczeń mikrometodą kolumnową przez okres 1 roku. W skład zestawu wchodzą: - pipeta automatyczna współpracująca z systemem ( z powtarzalnym dozowaniem i wyrzutnikiem) – 2 szt.; nowe – nie używane - inkubator mikrokart (pojemność min. 24 kart) – 1 szt. nie starszy niż 4 lata , z możliwością inkubowania probówek; możliwość umieszczania i inkubacji rotora z mikrokartami bezpośrednio w inkubatorze – wirówka do mikrokart ze stałą prędkością wirowania ( min. 24 mikrokart ) - 2 szt., nie starsza 2 lata możliwość wirowania zarówno mikrokart jak i minimun 28 probówek; wirówka fabrycznie nowa lub min 2019 r produkcji; –druga wirówka , stanowiąca back -up (zastępcza), zwalidowana i po przeglądzie nie starsza niż z 2016 roku - dozownik diluentu o stałej objętości dozowania 0.5-1.0 ml - 1 szt. Komputer z monitorem, drukarką, mysz, czytnik kodów paskowych, z polskojęzycznym oprogramowaniem zarządzajacym do dokumentacji i archiwizacji danych. Wymagana współpraca z systemem Info Medica.
RAZEM (wartość całego zadania z opłatą dzierżawną)
Uwaga !
Krwinki wzorcowe muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację zgodności CE dla oferowanych odczynników. Dostawy krwinek wzorcowych muszą się odbywać zgodnie z harmonogramem ,(który zamawiający otrzymuje na okres 12 miesięcy z wyprzedzeniem) warunkującym ciągłość dostaw, tak aby krwinki wzorcowe z aktualnym terminem ważniości były codziennie dostępnne
Dostawa transportem monitorowanym pod względem temperatury w przedziale 2-8°C( dla odczynników) i 18-25°C (dla mikrokart). Załączyć wydruki z poprzednich dostaw.Wszystkie odczynniki tego samego producenta celem walidacji metody, posiadające znak jakości CE.
Sprzęt do wykonywania badań dostarczony będzie do siedziby Zamawiajacego oraz uruchomiony i przekazany do uzytkowania wraz ze szkoleniem personelu w terminie 2 dni od podpisania umowy.
Instalacja, uruchomienie aparatury oraz szkolenie personelu odbędzie się na koszt wykonawcy.
Wykonawca zapewni pełny nieodpłatny serwis całego zestawu aparaturowego oraz informatycznego w okresie obowiązywania umowy oraz:
a) przyjazd serwisu w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia awarii lub dostawa w tym czasie urządzenia zastępczego
b) naprawa wszelkich urządzeń wchodzących w skład systemu
c) bezpłatna konserwacja, przeglądy, walidacja urządzeń 1 raz w roku
W przypadku awarii sprzętu do wykonywania badań Wykonawca zapewni bezpłatny transport próbek oraz wyników jak również pokryje koszty wykonania analiz poza laboratrium lub wstawi urządzenie zastępcze o co najmniej takich samych lub lepszych parametrach technicznych.
W przypadku awaryjnośći sprzętu do wykonywania badań (więcej niż trzy naprawy w okresie trwania umowy) lub jeżeli nie jest możliwe usunięcie usterki w ciągu 24 godzin Wykoawca wstawi sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach technicznych na czas trwania umowy.
Wymagania dla odczynników diagnostycznych i paneli krwinek wzorcowych
1. Wszystkie odczynniki diagnostyczne, panele krwinkowe muszą być produktami jednego
producenta i posiadać znak jakości CE.
2. Końcówki do pipet, diluent w ilości potrzebnej do wykonania w/w ilości badań.
3. Bezpłatne próbki odczynników i krwinek wzorcowych przed rozstrzgnięciem przetargu.
4. Oferowane odczynniki do mikrometody kolumnowej żelowej dedykowane do sprzętu.
Wymagania dotyczące aparatury przeznaczonej do badań metodą kolumnową
1.Wirówka do mikrokart ze stałą prędkością wirowania na minimum 24 karty z możliwością wirowania probówek ( minimum 28 probówek) - 1 szt. - nowa lub nie starsza niż rok produkcji 2019
2. Wirówka zastępcza zwalidowana i po przeglądzie nie strasza niż rok produkcji 2016.
3. Inkubator do mikrokart o pojemności nie mniejszej niż 24 mikrokart z możliwością inkubowania probówek,
możliwość umieszczania i inkubacji rotora z mikrokartami bezpośrednio w inkubatorze
4. Automatyczna pipeta nowa nie używana z wyrzutnikiem końcówek przeznaczona do obługi mikrokart,
z funkcją powtarzalnego dozowania (2 szt.)
5. Dozownik do diluentu o stałej objętości dozowania: 0.5-1.0 ml
6. Komputer, monitor, drukarka, mysz, czytnik kodów paskowych - do opragromowania dokumentacji i archiwizacji badań
7. Sprzęt do wykonywania badań dostarczony będzie do siedziby zamawiającego oraz uruchomiony
i przekazany do użytkowania (przeszkolenie personelu) w terminie 2 dni od podpisania niniejszej
umowy. Sprzęt potrzebny do wykonywania badań musi posiadać odpowiedni atest i być dopuszczony do obrotu i stosowania w zakładach opieki zdrowotnej, zgodnie a przepisami obowiązującymi w służbie zdrowia
8. Instalacja, uruchomienie aparatury i szkolenie personelu (potwierdzone certyfikatem) odbędzie się na koszt Wykonawcy.
9. Termin dostawy, instalacji i szkolenia musi być uzgodniony z kierownikiem pracowni.
10. Wraz z dostawą sprzętu musi być dostarczony pakiet startowy odczynników w celu uruchomienia i walidacji sprzętu.
11. Pakiet startowy musi zawierać odczynniki dla minimum 6 badań: screeningu przeciwciał, grup krwi ABO, RhD, BTA (noworodków), oznaczania antygenów Le(a), Le(b)
12. Serwis sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta. Wymagany kontakt z serwisem za pomocą infolinni.
13. Wykonawca zapewni nieodpłatne zwalidowanie i pełne serwisowanie całego zestawu aparaturowego
oraz informatycznego w czasie trwania umowy
- przyjazd serwisu w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia awarii lub dostawa urządzenia
zastępczego
- naprawy wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu
- bezpłatna konserwacja, przeglądy walidacja wszystkich urządzeń raz w roku
14. W przypadku awarii sprzętu do wykonywania badań Wykonawca zapewni bezpłatny transport
próbek oraz wyników oraz pokryje koszty wykonania analiz poza laboratorium lub wstawi
urządzenie zastępcze o nie gorszych parametrach technicznych.
15. W przypadku awaryjności sprzętu do wykonywania badań (więcej niż trzy naprawy w okresie
trwania umowy) lub jeżeli nie jest możliwe usunięcie usterki w ciągu 24 godzin Wykonawca
wstawia sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach technicznych na czas trwania umowy.
16. Serwis autoryzowany przez producenta sprzętu. Autoryzację serwisową dołączyć do oferty.
Wymagane dokumenty dla urządzeń i odczynników (dołączyć do oferty)
1. Oświadczenia o posiadaniu w języku polskim instrukcji producenta dotyczącej użycia, obługi
urządzenia i oprogramowania (intrukcje mogą być dostarczone po wygraniu przetargu)
2. Kopie certyfikatu zgodności produktu z dyrektywą 98/79/EC (IVD)-CE na każde urządzenie
3. Oświadczenie autoryzowanego serwiu potwierdzające sprawność urządzeń w chwili przekazania
go użytkownikowi
4. Specyfikacja techniczna producenta dla wszytkich urządzeń w języku polskim – zawierająca
szczegółowy ich opis
5. Zaktualizowane intrukcje metodyczne opracowane przez producenta i dokładnie przetłumaczone
na język polski opisujące zestawy odczynnikowe
6. W przypadku różnych producentów mikrokart i wirówki do mikrokart należy przedstawić zaświadczenie o zwalidowaniu takiej metody wirowania.
7. Oferowane przez wykonawcę odczynniki i sprzęt muszą być zgodne z Rozpoprządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16.10.2017r ,, W sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne “ oraz Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 06.03.2019r w sprawie dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej słuzby krwi.
8. Zamawiający wymaga od wykonawcy oświadczenia, że oferowane odczynniki spełniają wymogi ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107, poz 679)
9. Odczynniki muszą posiadać deklaracje zgodności, certyfikaty CE wymagane prawem Rzeczypospolitej Polskiej oraz dyrektywami Unii Europejskiej wymaganymi na terenie Polski.
10. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych w zakresie przedmiotu zamówienia.
11. Do składanej oferty musi być załączony: - opis oferowanego sprzętu technicznego biorącego udział w procesie analitycznym, wraz z folderami w języku polskim -instrukcje odczynnikowe
12. Wymagane jest, aby opis BHP, opis odczynników, instrukcje obsługi sprzętu, instrukcje odczynnikowe, karty charakterystyki odczynników niebezpiecznych były w języku polskim w formie papierowej. Opis BHP, instrukcje obsługi sprzętu, instrukcje odczynnikowe, karty charakterystyki odczynników niebezpiecznych do 7 dni od podpisania umowy.
13. Opis odczynników musi zawierać: - nazwę odczynnika - numer katalogowy - sposób konfekcjonowania
14. W celu określenia kosztów całkowitych oferowanych odczynników, wykonawca musi określić wszystkie niezbędne odczynniki, które muszą być zakupione do wykonania badań opisanych w przedstawionej tabeli.W przypadku niedoszacowania ilości odczynników do wykonywania badań za pomocą mikrometody kolumnowej manualnej, koszt wynikający z potrzeb zamawiającego poniesie wykonawca, łącznie z kosztami transportu.
15. W przypadku niedoszacowania należytej ilości materiałów zużywalnych, niezbędnych do wykonywania pracy bieżącej -koszt powyższego poniesie wykonawca.
16. Należy podać imię i nazwisko, numer telefonu, nr fax osoby upoważnionej do kontaktów w sprawach: - merytorycznych związanych z obsługą oferowanego sprzętu w zakresie wykonywanych badań. - w sprawie serwisowania oferowanego sprzętu
17. Dołączyć pozytywną opinię o testach mikrokolumnowych z Intytutu Hematologii i Transfuzjologii
Dostawa odczynników i reklamacje
1. Dotawy odczynników diagnostycznych i krwinek wzorcowych będą objęte tranportem
monitorowanym w zakresie temperatury w przedziale 2o-8oC (dla odczynników)
i 18o-25oC (mikrokarty), potwierdzonym wydrukiem z temperaturą (jako załacznik do oferty).
2. Dostawy towaru będą następować partiami, stosownie do potrzeb zamawiającego.
3. Wielkość i asortyment dostawy wydawania każdej partii towaru wynikać będzie z
jednostronnych dyspozycji Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar do siedziby Zamawiającego w godzinach od 7:30
do 14:30 własnym transportem, przesyłką pocztową lub za pomocą wynajętego przewoźnika na
swój koszt i ryzyko najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od złożenia dyspozycji przez
Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania rozładunku dostarczonego towaru w miejsce
wskazane przez Zamawiającego.
6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości towarów w czaie trwania umowy w
zależności od potrzeb zamawiającego.
7. Wykonawcy w przypadku nie wykorzytania wartości umowy nie przysługuje żadne roszczenie.
8. Wykonawca zobowiązany jet dostarczać towar wolny od wad.
9. Wykonawca zobowiązany jet dostarczać towar najwyższej jakości.
10. Towar musi być opakowany w taki posób, aby opakowanie chroniło go przed uszkodzeniem
i ubytkiem.
11. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony towar, której termin będzie obowiązywał do daty
ważności na opakowaniu
12. Po stwierdzeniu przez zamawiającego obniżonej jakości zestawu odczynnikowego lub/i panelu
krwinek wzorcowych nastąpi ich wymiana przez wykonawcę na nowe (bez dodatkowych
kosztów dla zamawiającego)
13. W przypadku reakcji nieswoistych przy oznaczaniu przeciwciał koszty związane z wykonaniem
badań konsultacyjnych w Regionalnym Centrum Krwiodawtwa i Krwiolecznictwa w
Wałbrzychu pokrywa w 60% Wykonawca, a w 40% Zamawiający. Podstawą do wystawienia
faktury będzie ujemny wynik pznaczania przeciwciał z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.
14. Możliwość zamówienia odczynników i krwinek wzorcowych w trybie cito- w terminie 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pomocą fax-u lub e-maila.
15. W przypadku, gdy wykonawca dostarczy odczynniki z krótszym terminem ważności niż opsano, zamawiający zwróci odczynniki na koszt wykonawcy.
16. W przypadku braku odczynników do badań z winy wykonawcy, wykonawca pokryje koszty badań wykonanych w innym laboratorium, wraz z przesyłką tychże badań do inneg laboratorium.
17. W przypadku okresowych braków asortymentowych ze strony wykonawcy- jeśli wykonawca nie będzie posiadał odczynników z wymaganym terminem ważności i zamawiający celem realizacji swych zadań zmuszony będzie do korzystania z odczynników z datą ważności zaoferowaną przez wykonawcę, ale nie krótszą niż 1 miesiąc- wykonawca naliczy cenę za ten odczynnik z odpowiednim upustem cenowym (nie mniej niż 50%), natomiast w terminie 14 dni przed upływem ważności odczynników dostarczy nowe opakowanie odczynników z datą ważności nie krótszą niż 9 miesięcy, a krwinki z datą ważności nie krótsza niż 5 tygodni i odbierze przedmiot podlegający wymianie -korygując fakturę o ilości oznaczeń niewykorzystane przez zamawiającego.
18.W przypadku, gdy wynik badania nie zostanie wydany w wymaganym czasie z powodu winy wykonawcy tj: - brak dostaw - niesprawny sprzętu techniczny, sprzęt komputerowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zaistniałą sytuację wobec osób trzecich.