## Arkusz1
ZP/PN/2020/28 - kardiologia jednorazówka III Załącznik nr 1 formularz asortymentowo-cenowy
pakiet nr 1 - Okludery do zamykania nieprawidłowych połączeń wewnątrzsercowych (PFO, ASD)
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy
1. | Okluder do zamykania przetrwałego otworu owalnego. Budowa okludera w kształcie dwóch dysków wyplecionych z nitynolu. Dostępność okludera z dyskiem lewoprzedsionkowym jednowarstwowym o rozmiarze 25mm kompatybilnym z koszulką 9F. Dostępne rozmiary: 18mm, 25, 30, 35mm do wyboru. Okludery współpracujące z koszulkami: 7-11F do wyboru: max 9F dla rozmiary 25-30mm i max 11F dla rozmiaru 35mm. System odczepiania w formie kleszczy. Brak elementu spinającego druty nitynolu na dysku lewoprzedsionkowym. Dysk lewoprzedsionkowy wykonany z mniejszej ilość drutów nitynolowych, zapewniających niski profil okludera oraz mniejsze obciążenie dla przegrody międzyprzedsionkowej. Możliwość uzyskania kąta do 50 st. pomiędzy okluderem a system wprowadzającym. | szt. | 12 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Okluder do zamykania ASD. Budowa okludera w kształcie dwóch dysków wyplecionych z nitynolu. Dostępne rozmiary: 4mm-40mm do wyboru. Okludery współpracujące z koszulkami: 7F-12F do wyboru. System odczepiania w formie kleszczy. Brak elementu spinającego druty nitynolu na dysku lewoprzedsionkowym. Dysk lewoprzedsionkowy wykonany z mniejszej ilość drutów nitynolowych, zapewniających niski profil okludera oraz mniejsze obciążenie dla przegrody międzyprzedsionkowej. W zestawie balon do rozmiarowania wielkości ubytku. Możliwość uzyskania kąta do 50 st. pomiędzy okluderem a system wprowadzającym. | szt. | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Łączna wartość pakietu 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 2 - koszulki udowe długie
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy
1. | Zestaw do kaniulacji tętnicy udowej w zestawie kaniula, rozszerzacz oraz w zestawie lub dołączona igła długości 7cm kompatybilna z prowadnikiem 0,038" dostępny rozmiar kaniuli 6F do 7F, 2 długości kaniuli: 45 oraz 65-70cm obrotowe ucho do szwu chirurgicznego oznaczenie rozmiaru kaniuli liczbowe na rozszerzaczu atraumatyczne, gładkie przejście między kaniulą a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie kaniuli lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji dystalny koniec kaniuli dobrze widoczny w skopii Rtg zastawka hemostatyczna zapewniająca prawidłową szczelność i możliwość manewrowania cewnikami | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Łączna wartość pakietu 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 3 - prowadniki naczyniowe cienkie
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy
1. | sterylny prowadnik do usztywnienia cewnika typu Swana-Ganza o średnicy 0,025" i długości min 150cm dostęna końcówka prosta oraz "J" | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Łączna wartość pakietu 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 4 - mikrocewniki specjalne do udrożnień
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy | depozyt
1. | mikrocewnik do pokonywania okluzji przez ruch spiralny konstrukcja z stalowego oplotu lub przynajmniej stalowa końcówka w kształcie gwintu długość mikrocewnika 135cm współpraca z prowadnikiem 0,014" końcówka widoczna w skopii, rozmiar końcówki nie więcej niż 2.1F średnica zewnętrzna mikrocewnika nie więcej niż 3.0F | szt. | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | 1
| Łączna wartość pakietu 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 5 - kardiowertery-defibrylatory jednojamowe z elektrodami o przedłużonej żywotności
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy | depozyt
1. | Wykaz parametrów granicznych i wymaganych: _x000D_ Grubość urządzenia ≤ 14 mm, objętość <35cm3, _x000D_ Żywotność urządzenia >11 lat ( 15% stymulacji, 60 ppm, 500 Ω, 2,5 V, 2-3 wyładowania/rocznie)_x000D_ Dostarczona energia defibrylacji min 35 [J] , _x000D_ Możliwość wykonania badania MRI bez stref wykluczenia do min 1.5T_x000D_ Brak ograniczeń w czasie trwania badania MRI, _x000D_ Możliwość zapisu danych z kontroli ICD na dysku programatora_x000D_ Bezprzewodowa komunikacja z programatorem, Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy - VF i VT, _x000D_ Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 2_x000D_ Automatyczne alarmy pacjenta – uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI_x000D_ Zapis przebiegów IEGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF , _x000D_ Programowalny pierścień SVC typu on/off, _x000D_ Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody ,_x000D_ Możliwość dostarczenia terapii ATP w czasie lub tuż przed ładowaniem kondensatorów, _x000D_ Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych _x000D_ Algorytm detekcji uszkodzenia elektrody HV, Możliwość bezprzewodowego programowania urządzenia (wireless lub inna technologia interrogacji bezprzewodowej)._x000D_ Urządzenia w standardzie DF-1 lub DF-4 do wyboru, Elektrody jedno i dwukoilowe do wyboru, _x000D_ Konstrukcja elektrody wysokonapięciowej ograniczająca wrastanie tkanki , _x000D_ Papier do programatorów przez czas trwania umowy, _x000D_ Zapasowe mandryny w ilości 10% zamówionych elektrod._x000D_ Zapasowy klucz dynamometryczny "śrubokręt" w ilości 10% zamówionych urządzeń, _x000D_ Rok produkcji nie wcześniej niż 2020, _x000D_ Dzierżawa programatora w cenie sprzętu. | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | 3
| Łączna wartość pakietu 5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
długości i rodzaje elektrod do uzgodnienia na bieżąco z Pracownią Elektrofizjologii Zamawiającego
Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.
pakiet nr 6 - kardiowertery-defibrylatory dwujamowe z elektrodami zaawansowane
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy | depozyt
1. | Wykaz parametrów granicznych i wymaganych: _x000D_ grubość poniżej 15=<mm, objętość <35cm3, dostarczona energia defibrylacji min. 35J, _x000D_ Urządzenia DF-1, DF-4 do wyboru, Bezprzewodowa komunikacja z programatorem, _x000D_ Algorytm wykorzystujący analizę zależności rytmu komorowego i przedsionkowego do różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego, _x000D_ Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe pacjenta, _x000D_ Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody, automatycznie zmierzonych potencjałów, _x000D_ Powyżej 6 szoków wysokoenergetycznych w jednej interwencji w każdej strefie_x000D_ Zapis przebiegów IEGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF, _x000D_ Możliwość monitorowania arytmii przedsionkowych, _x000D_ Automatyczne zapisywanie danych z kontroli ICD na dysku programatora._x000D_ Automatyczne alarmy pacjenta – uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI, _x000D_ Pomiar trendów: epizodów VT/VF, terapii wysokonapięciowych, częstość skurczu komór w czasie epizodów VT/VF, rejestracja SVT, rytm komorowy w czasie AF, _x000D_ Algorytm różnicujący arytmie nadkomorowe od komorowych oparty na analizie morfologii QRS, _x000D_ automatyczne testy umożliwiające optymalny dobór opóźnienia AV/PV, _x000D_ Układ umożliwia diagnostykę MRI w natężeniu pola do 3T, _x000D_ Automatyczny pomiar progu stymulacji w przedsionku i komorze z możliwością dostosowania amplitudy impulsu stymulującego do zmierzonej wartości, _x000D_ Programowalny pierścień SVC typu on/off, _x000D_ Elektrody przedsionkowe o średnicy do 6F, _x000D_ Elektrody defibrylujące DF 4 jedno i dwukoilowe w rozmiarze 60-75cm do wyboru, _x000D_ Zapis danych z kontroli w programatorze i na nośniku zewnętrznym,_x000D_ Rok produkcji nie wcześniej niż 2020, _x000D_ Zapasowe mandryny w ilości 20% zamówionych elektrod. Zapasowy klucz dynamometryczny "śrubokręt" w ilości 20% zamówionych urządzeń, Papier do programatorów przez czas trwania umowy, _x000D_ Dzierżawa programatora w cenie sprzętu. | szt. | 6 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | 2
| Łączna wartość pakietu 6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
długości i rodzaje elektrod do uzgodnienia na bieżąco z Pracownią Elektrofizjologii Zamawiającego
Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.
pakiet nr 7 - zestawy do rotablacji
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy | depozyt
1. | Cewnik do rotablacji tętnic wieńcowych z załadowanym wiertłem dostępne wiertła o średnicy 1,25mm; 1,5mm 1,75mm 2,0mm; 2,25mm i 2,5mm | szt. | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | 5
2. | Prowadnik do rotablacji 330cm, średnica 0,009", dwa stopnie sztywności | szt. | 40 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | 10
3. | Dodatkowe wiertła na potrzeby zmiany podczas zabiegu | szt. | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | 3
4. | Dzierżawa konsoli i przełączników podłogowych | mc | 12 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
| Łączna wartość pakietu 7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0