## za-1
| Nr sprawy: ZP/PN/2020/44-ekspandery, implanty | [8 empty] | załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Lp | Artykuł | Szczegółowy opis pozycji | JM | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie
1 | Ekspandery o kształcie okrągłym, eliptycznym, prostokątnym i w kształcie rogala | - dopełniane roztworem fizjologicznym soli - zastawka dystalna - twarda podstawa - powłoka gładka, produkt sterylny - pojemność w zakresie od 25 do 1000 mi - ważność produktu minimum 4 lata - gwarancja minimum 6 miesięcy od wszczepienia - certyfikat CE | szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Ekspandery anatomiczne | - komora rozprężana roztworem fizjologicznym soli - magnetyczna kopułka do iniekcji na przedniej ścianie ekspandera - samouszczelniająca się, wzmocniona strefa wokół zastawki, która minimalizuje potencjalną nieszczelność, gdyby doszło do przypadkowego przekłucia igłą - magnetyczny detektor - 3 pętelki dla szwów zapewniające stabilizację i kontrolowanie pozycji ekspandera - powłoka teksturowana wykonana bez użycia kryształków soli lub cukru i pochodnych - produkt sterylny - pojemność w zakresie od 250 ml do 850 ml - ważność sterylizacji produktu 4 lata - gwarancja minimum 6 miesięcy od wszczepienia - kompatybilne z protezami anatomicznymi - certyfikat CE | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Ekspanderoprotezy dwukomorowe | - ekspanderoproteza dwukomorowa o kształcie anatomicznym do jednoetapowej rekonstrukcji - komora zewnętrzna wypełniona żelem silikonowym - komora wewnętrzna - rozprężana roztworem fizjologicznym soli - bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu - wbudowana zastawka, zamykająca się po całkowitym usunięciu wężyka i kopułki do napełnień - powłoka teksturowana, produkt sterylny - powłoka teksturowana wykonana bez użycia kryształków soli lub cukru i pochodnych - zagęszczony żel silikonowy, II stopień spoistości żelu - objętość od 145 ml do 685 ml - ważność sterylizacji produktu minimum 4 lata - certyfikat CE - gwarancja bezterminowa | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Implanty piersi o kształcie anatomicznym | - wypełnienie: spójny zagęszczony żel silikonowy, III stopień spoistości żelu - 4 warstwy elastomeru silikonowego - 9 różnych kształtów - szerokość implantu różna od wysokości implantu - 3 wysokości i 3 projekcje - pojemność w zakresie od 120 do 775 ml - bariera antydyfuzyjna - zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu - powłoka teksturowana wykonana bez użycia kryształków soli lub cukru i pochodnych - produkt sterylny - ważność sterylizacji produktu 4 lata - certyfikat CE - gwarancja bezterminowa - gwarancja wymiany implantu przez okres 10 lat od wszczepienia w przypadku powstania torebki włóknistej III i IV stopnia w skali Bakera potwierdzona zapisem w ogólnych Warunkach Gwarancji przekazywanej pacjentce po operacji. | szt. | 80 | 3050 | 244000 | 8% | 19520 | 263520
5 | Implanty piersi o kształcie okrągłym | - wypełnienie: spójny, zagęszczony żel silikonowy - 4 warstwy elastomeru silikonowego - profile (średni plus, wysoki i bardzo wysoki) - pojemność w zakresie od 100 do 800 ml - bariera antydyfuzyjna - zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu - powłoka teksturowana wykonana bez użycia kryształków soli lub cukru i pochodnych - produkt sterylny - ważność produktu minimum 4 lata - certyfikat CE - gwarancja bezterminowa - gwarancja wymiany implantu przez okres 10 lat od wszczepienia w przypadku powstania torebki włóknistej III i IV stopnia w skali Bakera potwierdzona zapisem w ogólnych Warunkach Gwarancji przekazywanej pacjentce po operacji. | szt. | 80 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Siatki polipropylenowe pokryte tytanem | - siatka polipropylenowa pokryta tytanem dedykowana do rekonstrukcji piersi - utkana z włókien monofilamentowych - przeznaczona do wzmocnienia i pokrycia ekspanderów, ekspanderoprotez oraz ostatecznych implantów piersiowych - kompatybilna z implantami wszystkich producentów - umożliwia szybkie i dokładne przerośnięcie tkankami własnymi pacjenta - do każdego opakowania dołączone trzy samoprzylepne naklejki identyfikujące produkt, zawierające numery lot, serię i datę ważności. Służą do wklejania do dokumentacji medycznej. - zapakowana w podwójne, sterylne opakowanie - dostępna w dwóch gęstościach i 3 rozmiarach - certyfikat CE | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM: