## Arkusz1
| ZP/PN/2020/55 - okulistyka II | [6 empty] | Załącznik nr 1 do SIWZ- modyfikacja
Nazwa i adres Wykonawcy:
Formularz asortymentowo-cenowy
pakiet nr 1
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | nazwa handlowa, producent | numer katalogowy | ilość sztuk w opakowaniu handlowym | cena netto opakowania handlowego | depozyt
1 | Retraktory tęczówkowe wielorazowe z polipropylenu z silikonową gumką,1 opakowanie=6 sztuk. | szt. | 18 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Rękaw irygacyjny do cięcia 2,2-2,4 mm | szt. | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Wielorazowa igła do fakoemulsyfikacji z rozszerzoną końcówką do cięcia 2,2-2,4 mm | szt. | 15 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Komora testowa, wielorazowa | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Kaseta wielorazowa do aparatu Oertli Faros | szt. | 25 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Soczewka tylnokomorowa, asferyczna,bezaberacyjna, jednoczęściowa.Posiadająca dwa pełne haptyki.Materiał : akryl hydrofilny,stopień uwodnienia 26% Filtr:UV. Średnica całkowita 12,5 mm.Średnica części optycznej : 6,0 mm.Angulacja 0° .Stała A : 118,4 .Moduł Younga od 46,02 do 48,00. Zakres dioptrażu od -6D do -1D,(co 1D),31-40D(co 1D), Implantacja : injektor jednorazowy <2,5 mm.Zabezpieczenia przed PCO -Podwójna ostra krawędź na części optycznej oraz dodatkowe zabezpieczenie w postaci bariery przeciw PCO 360° na części optycznej (próg zapobiegający migracji komórek ,wyprofilowany na całej części optycznej soczewki). Kąt zwilżania<90% | szt. | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Soczewka tylnokomorowa, asferyczna,bezaberacyjna, jednoczęściowa.Posiadająca dwa pełne haptyki.Materiał : akryl hydrofilny,stopień uwodnienia 26% Filtr:UV. Średnica całkowita 12,5 mm.Średnica części optycznej : 6,0 mm.Angulacja 0° .Stała A : 118,4 .Moduł Younga od 46,02 do 48,00. Zakres dioptrażu od -10- -7D (co 1D) i 41-50D(co 1D), Implantacja : injektor jednorazowy <2,5 mm.Zabezpieczenia przed PCO -Podwójna ostra krawędź na części optycznej oraz dodatkowe zabezpieczenie w postaci bariery przeciw PCO 360° na części optycznej (próg zapobiegający migracji komórek ,wyprofilowany na całej części optycznej soczewki). Kąt zwilżania<90% | szt. | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Soczewka tylnokomorowa, asferyczna,bezaberacyjna, jednoczęściowa.Posiadająca dwa pełne haptyki.Materiał : akryl hydrofilny,stopień uwodnienia 26% Filtr:UV. Średnica całkowita 12,5 mm.Średnica części optycznej : 6,0 mm.Angulacja 0° .Stała A : 118,4 .Moduł Younga od 46,02 do 48,00. Zakres dioptrażu od -6D do 9D,(co 1D),10-30D(co 0,5D), Implantacja : injektor jednorazowy <2,5 mm.Zabezpieczenia przed PCO -Podwójna ostra krawędź na części optycznej oraz dodatkowe zabezpieczenie w postaci bariery przeciw PCO 360° na części optycznej (próg zapobiegający migracji komórek ,wyprofilowany na całej części optycznej soczewki). Kąt zwilżania<90%. W komplecie z injectorem. | szt. | 1000 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  |  |  | depozyt
9 | Soczewka tylnokomorowa, asferyczna,dwówypukła,toryczna, jednoczęściowa.Posiadająca dwa pełne haptyki.Materiał : akryl hydrofilny,stopień uwodnienia 26% Filtr:UV. Średnica całkowita 12,5 mm.Średnica części optycznej : 6,0 mm.Angulacja 0° .Stała A : 118,4 .Moduł Younga od 46,02 do 48,00. Zakres dioptrażu od 15 do 25,0D (co 0,5D ), Zakres cylidnra Od 1.0 do 6D (co 0,5D) Implantacja : injektor jednorazowy <2,5 mm.Zabezpieczenia przed PCO -Podwójna ostra krawędź na części optycznej oraz dodatkowe zabezpieczenie w postaci bariery przeciw PCO 360° na części optycznej (próg zapobiegający migracji komórek ,wyprofilowany na całej części optycznej soczewki). W komplecie z injectoterm i markerem | szt. | 200 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Injector jednorazowy do cięcia 2,0-2,2 | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Materiał wiskoelastyczny z hialuronianem sodu o właściwościach kohezyjnych, Stężenie hialuronianu sodu: 1.4%.Objętość ampułkostrzykawki 1.0 ml. Masa cząsteczkowa 1,1 – 2,0 miliona Daltonów, Lepkość 30 tysięcy mPa*S. Osmolarność 270-340 mOsmol/L . | szt. | 1200 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
12 | Trepan biorcy jednorazowy ,sterylny,próżniowy ze strzykawką aspiracyjną 5 cm3,kokmora ssąca podzielona na 16 części. Rozmiary 6.0;6.5; 7.0;7.25;7.50;7.75;8.0;8.25;8.50;8.75;9.0 mm. W zestawie ze znacznikiem (rozmiary podawane przy zamówieniu) | szt. | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
13 | Trepan dawcy jednorazowy sterylny,próżniowy ze strzykawką aplikacyjną,Rozmiary:6.0;6.5;6.75;7.0;7.25;7.5;7.75;8.0;8.25;8.50;8.75;9.0;9.5 mm próżniowe do przeszczepu rogówki-dawca(rozmiary podawane przy zamówieniu) | szt. | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
14 | Ostrze trepanu biorcy, jednorazowe, sterylne, stal nierdzewna, rozmiar: 7,0; 7,25; 7,5; 7,73; 8,0; 8,25; 8,5, | szt. | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
15 | Nóż Slit 2.2 z osłonką, pojedynczo ostrzony, podgięty 45 st.,Nóż mikrochirurgiczny w systemie Slit, zakrzywiony do otwarcia komory przedniej oka, o kalibracji 2,2 mm, ścięty z góry, pojedynczo ostrzony, zagięty pod katem 45 stopni, matowy, z ostrzem nieruchomym, którego ostrze jest chronione ruchomą przesłoną aktywującą się za pomocą indykatora umieszczonego na trzonku noża (tryb suwakowy). | szt. | 400 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
16 | Nóż MVR 1.15 (20 G) z osłonką, podgięty 45 st.Nóż mikrochirurgiczny w systemie MVR, zakrzywiony do paracentezy, o kalibracji 1.1 - 1.15 mm (20G), matowy, z ostrzem nieruchomym, którego ostrze jest chronione ruchomą przesłoną aktywującą się za pomocą indykatora umieszczonego na trzonku noża (tryb suwakowy). | szt. | 500 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
17 | Nóż MVR 0.6 (23 G), prosty, do sklerotomii, Nóż mikrochirurgiczny w systemie MVR, prosty do paracentezy, o kalibracji 0.6 - 0.75 mm (23G), matowy. | szt. | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
18 | Nóż Crescent 2.5 z osłonką, zagięty 55 st., ostrzony od góryNóż mikrochirurgiczny typu Crescent, zagięty, o kalibracji 2.5, matowy, z ostrzem nieruchomym, którego ostrze jest chronione ruchomą przesłoną aktywującą się za pomocą indykatora umieszczonego na trzonku noża (tryb suwakowy). | szt. | 25 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
19 | BSS 500 ml w szklanych butelkach | szt. | 150 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
20 | Hydroksypropylometyloceluloza 2 % 2ml | szt. | 300 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
21 | Błękit trypanu stosowany w zabiegach zaćmowych, 0,6mg/ml błękitu trypanu, ph: 7,3-7,6, osmolarność 257-314 mOsm/kg, pojemności 1ml, fiolka | szt. | 150 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
22 | Olej silikonowy,lepkość kinematyczna 1300 cst,współczynnik refrakcji(20C do 25C) 1,404-1,405,gęstość(20C do 25C) 0,96-0,98 g/cm ,pojemność ampułkostrzykawki 10 ml z drenem do podawania oleju silikonowego | szt. | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
23 | Olej silikonowy,lepkość kinematyczna 5500 cst,współczynnik refrakcji(20C do 25C) 1,404-1,405,gęstość(20C do 25C) 0,96-0,98 g/cm ,pojemność ampułkostrzykawki 10 ml z drenem do podawania oleju silikonowego | szt. | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
24 | Perfluorodekalina C10F18 gęstość 1,92-1.94,współczynnik refrakcji 1,313-1.314(20C) ,temperatura wrzenia 141-143C,lepkość 2,57-2,61 cst ,pojemność fiolka 5 ml. | szt. | 70 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
25 | Gaz SF6(30ml),pojemnik wielorazowy ,pojemność 30ml,w komplecie zestaw 3 strzykawek oraz filtrów. | szt. | 25 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
26 | Gaz C3F8(30ml),pojemnik wielorazowy ,pojemność 30ml,w komplecie zestaw 3 strzykawek oraz filtrów. | szt. | 25 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
27 | Jednorazowy, sterylny zestaw do witrektomii Faros 23G w składzie: kasetka z drenami- witrektom pneumatyczny o podwojnym cięciu, CF-Cytter 5000,- cpm-światłowód panoramiczny z osłoną dren do wymiany gazowej z filtrem, jednoetapowy zestaw trokarów samouszczelniających | szt. | 100 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
28 | Jednorazowy, sterylny zestaw do witrektomii Faros 25G w składzie: kasetka z drenami- witrektom pneumatyczny o podwójnym cięciu 5000,- cpm-światłowód panoramiczny z osłoną dren do wymiany gazowej z filtrem, jednoetapowy zestaw trokarów samouszczelniających | szt. | 100 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
29 | Zestaw do iniekcji lub ekstrakcji oleju silikonowego: strzykawka 10 cc z uniwerslaną kaniulą 23/25/27g | szt. | 15 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
30 | Oświetlenie żyrandolowe do posiadanego aparatu Faros 25G | szt. | 100 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
31 | Jednorazowe noże do witrektomu SUS 20G | szt. | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
32 | Witrektom jednorazowy sterylny 23G, CF-Cutter | szt. | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
33 | Witrektom jednorazowy sterylny 23G, pojedyncze ostrze | szt. | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
34 | Witrektom jednorazowy sterylny 25G CF-Cutter | szt. | 25 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
35 | Kaniula Dual Bore 23G | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
36 | Kaniula dual-Bore 25G | szt. | 100 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
37 | Kaniula Flex Tip 23G 1mm | szt. | 100 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
38 | Kaniula Flex Tip 6mm 23 G 3mm | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
39 | Kaniula Flex Tip 25G 0.8 mm | szt. | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
40 | Kaniula Flex Tip 25G 3 mm | szt. | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
41 | Konektor męsko-męski do drenów do witrektomii | szt. | 100 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
42 | Endosonda laserowa zagięta 23G SMA | szt. | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
43 | Endosonda laserowa typu flex 23G | szt. | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
44 | Endosonda laserowa zagięta 25G SMA | szt. | 25 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
45 | Endosonda laserowa typu flex 25G | szt. | 25 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
46 | Endosonda laserowa typu flex 25G z suwakiem | szt. | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
47 | Igła fletowa jednorazowa z aspiracją aktywną 23G Flex Tip 1mm | szt. | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
48 | Igła fletowa jednorazowa z aspiracją aktywną 25G Flex Tip 1mm | szt. | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
49 | Kaniula do iniekcji 23G, tip wykonany z poliamidu 0,6x10mm | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
50 | Kaniula do iniekcji podsiatkówkowych 23G z wysuwaną z rękojesci za pomocą suwaka końcówką 41G , narzędzie jednorazowe | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
51 | Szpatuła 23G wysuwana z rękojeści za pomocą suwaka, narzędzie jednorazowe | szt. | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
52 | Diatermia punktowa nisko-temperaturowa, 677⁰C, jednorazowa, Końcówka w kształcie pętli, rozmiar 1/2 in. | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
53 | Osłonka na oko pacjenta, uniwersalna, 7,5cnx6,5cm, 50szt=1op. | szt. | 3000 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
54 | Patyczki absorbujące w kształcie papierosa, 6,6 cmx5mm | szt. | 5000 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
55 | Patyczki spongostanowe z PVA jałowe, do osuszania pola operacyjnego | szt. | 1000 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Łączna wartość pakietu 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Depozyt soczewek (ustalany przez zamawiającego): poz. 8 - 120 szt
pakiet nr 2
L.p. | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | nazwa handlowa, producent | numer katalogowy | ilość sztuk w opakowaniu handlowym | cena netto opakowania handlowego | depozyt
1 | Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna jednoczęściowa, tylnokomorowa posiadająca właściwości pseudoakomodacyjne do korekcji astygmatyzmu wraz z kartridżem do implantacji: akrylowa hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5% optyka asferyczna z optyką dyfrakcyjną, trifokalna Dodatek mocy do bliży +3,25D.,widzenie pośrednie +2,17D , przednio dwuwypukła powierzchnia optyki z chromoforem filtrującym promieniowanie UV oraz chromoforami filtrującymi światło niebieskie .Angulacja części haptycznych 0 stopni.Współczynnik refrakcji 1,55 ,średnica optyki 6,0 mm,długość całkowita 13,0 mm.Część optyczna składająca się z centralnej części dyfrakcyjnej podzielonej na 15 koncentrycznych pól, które odpowiadają za widzenie bliskie, pośrednie i dal oraz z peryferyjnej części refrakcyjnej pozwalającej na widzenie dali, moc cylindra 1D, 1.5D, 2.25D, 3D, 3,75D zakres dioptrażu +6,0D do +30,0D (co 0,5D) 31,0D do 34,0D (co 1 D) | szt. | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna jednoczęściowa, tylnokomorowa posiadająca właściwości pseudoakomodacyjne wraz z kartridżem do implantacji: akrylowa hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5% optyka asferyczna z optyką dyfrakcyjną, trifokalna Dodatek mocy do bliży +3,25D.,widzenie pośrednie +2,17D , przednio dwuwypukła powierzchnia optyki z chromoforem filtrującym promieniowanie UV oraz chromoforami filtrującymi światło niebieskie .Angulacja części haptycznych 0 stopni.Współczynnik refrakcji 1,55 ,średnica optyki 6,0 mm,długość całkowita 13,0 mm.Część optyczna składająca się z centralnej części dyfrakcyjnej podzielonej na 15 koncentrycznych pól, które odpowiadają za widzenie bliskie, pośrednie i dal oraz z peryferyjnej części refrakcyjnej pozwalającej na widzenie dali. zakres dioptrażu +13,0D do +30,0D (co 0,5D) 31,0D do 34,0D (co 1 D) | szt. | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna jednoczęściowa, tylnokomorowa wraz z kartridżem do implantacji: akrylowa hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5 %, optyka asferyczna, przednio dwuwypukła powierzchnia optyki z chromoforem filtrującym promieniowanie UV, angulacja części haptycznych 0 stopni , współczynnik refrakcji 1.55, średnica optyki 6,0 mm; długość całkowita 13,0 mm; zakres dioptrażu +6,0D do +30,0D (co 0,5D) | szt. | 200 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  |  |  | depozyt
4 | Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna jednoczęściowa, tylnokomorowa wraz z kartridżem do implantacji: akrylowa hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5 %, optyka asferyczna, przednio dwuwypukła powierzchnia optyki z chromoforem filtrującym promieniowanie UV oraz chromoforami filtrującymi światło niebieskie angulacja części haptycznych 0 stopni , współczynnik refrakcji 1.55, średnica optyki 6,0 mm długość całkowita 13,0 mm zakres dioptrażu +6,0D do +30,0D (co 0,5D) | szt. | 100 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  |  |  | depozyt
5 | Soczewka wieloczęściowa wraz z kartridżem do implantacji, akrylowa, hydrofobowa o zawartości wody do 0,5%,części haptyczne z PMMA o ukątowieniu 5-10 stopni, wielkość optyki 6,0 ,długość całkowita 13 mm. Zakres dioptrażu -5D do +30D (od 6do 30 co 0,5D).współczynnik refrakcji 1,55. | szt. | 200 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  |  |  | depozyt
6 | Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna jednoczęściowa, tylnokomorowa do korekcji astygmatyzmu wraz z kartridżem do implantacji:akrylowa hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5%, optyka asferyczna, przednio dwuwypukła powierzchnia optyk z chromoforem filtrującym promieniowanie UV oraz chromoforami filtrującymi światło niebieskie, angulacja części haptycznych 0 stopni, współczynnik refrakcji 1,55 , średnica optyki 6,0 mm,długość całkowita 13,0 mm, zakres dioptrażu +6,0D do +30,0D (co 0,5D) 31,0D do 34,0D (co 1 D) ,moc cylindra 1D, 1.5D, 2.25D, 3D, 3.75D, 4.5D, 5.25D, 6D | szt. | 25 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Materiał wiskoelastyczny typu hialuronian sodu o stężeniu 1,0% i pojemnośći 0,85 ml w sterylnej ampułkostrzykawce, o masie cząsteczkowej 2 500 000 Daltonów. Materiał wiskoelastyczny o wartości PH 7,2 ± 0,4 i osmolarności 310 ± 50. | szt. | 1000 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | WIskoelastyk do fakoemulsyfikacji zaćmy o składzie: 1%hialuronian sodu w obj.(0,55 ml) i preparat 3% hialuronian sodu + 4% siarczan chondroityny (0,50 ml) w sterylnym blistrze. | szt. | 250 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Fabrycznie załadowany i gotowy do użyci mikroimplant do chirurgicznego leczenia jaskry, wykonany ze stali nierdzewnej, osadzony na sterylnym jednorazowym aplikatorze, długośc implanta2,64mm,posiadający kanały pomocnicze, kształt gwarantujący stabilizację implantu po wszczepie. Do wyboru wewnętrzna średnica światła 50 mikrometrów i 200 mikrometrów | szt. | 25 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Jednorazowa,sterylnie pakowana elastyczna wysuwana pętla pokryta drobnymi wypustkami do błon ILM lub ERM – 25g+, 1 opakowanie= 6 sztuk | szt. | 96 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Jednorazowa, sterylnie pakowana pęseta do ILM 23g, aktywowana 360°, 1 opakowanie= 6 sztuk | szt. | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
12 | Jednorazowa, sterylnie pakowana pęseta do ILM 25g+, aktywowana 360°, 1 opakowanie= 6 sztuk | szt. | 48 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
13 | Jednorazowa pęseta asymetryczna 23G, 1 opakowanie= 6 sztuk | szt. | 6 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
14 | Jednorazowa pęseta asymetryczna 25G, 1 opakowanie= 6 sztuk | szt. | 6 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
15 | Jednorazowa pęseta typu End Grasping 23G, 1 opakowanie= 6 sztuk | szt. | 12 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
16 | Jednorazowa pęseta typu End Grasping 25G, 1 opakowanie= 6 sztuk | szt. | 12 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
17 | Jednorazowa pęseta FINESSE SHARKSKIN do ILM 23G, 1 opakowanie= 6 sztuk | szt. | 12 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
18 | Jednorazowa pęseta FINESSE SHARKSKIN do ILM 25G, 1 opakowanie= 6 sztuk | szt. | 12 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
19 | Jednorazowa pęseta MAXGRIP 23G, 1 opakowanie= 6 sztuk | szt. | 6 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
20 | Jednorazowa pęseta MAXGRIP 25G, 1 opakowanie= 6 sztuk | szt. | 6 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
21 | Adapter do sklerotomii 20/23G, 1 opakowanie= 6 sztuk | szt. | 12 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
22 | Adapter do sklerotomii 20/25G, 1 opakowanie= 6 sztuk | szt. | 12 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
23 | Jednorazowa, sterylnie pakowana pęseta typu krokodylek 23g, aktywowana 360°,1 opakowanie= 6 sztuk | szt. | 12 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
24 | Nić polipropylenowa 10/0 długość nici 20 cm,igła prosta x 2,szpatułka,średnica igły 0,15 ,długość 16,15 mm, 1 opakowanie= 12 sztuk | szt. | 288 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
25 | Soczewka kontaktowa, sterylna, miękka, spełniająca funkcję soczewki opatrunkowej. Krzywizna 8,4 i 8,6. Moc: 0,00. Średnica 13,8 mm, uwodnienie 24%. 1 opakowanie= 6 sztuk | szt. | 120 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Łączna wartość pakietu 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zestaw narzędzi do implantacji soczewek: 2 indżektory, 2 pęsety.
Depozyt soczewek (ustalany przez zamawiającego): poz. 3 - 75 szt, poz. 4 - 75 szt. poz. 5 - 75 szt.
pakiet nr 3
l.p. | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | nazwa handlowa, producent | numer katalogowy | ilość sztuk w opakowaniu handlowym | cena netto opakowania handlowego | depozyt
1 | Roztwór błękitu tryptanu o stężeniu 0,15%,brillant blue G o stężeniu 0,025%,politylenoglikolu o stężeniu 4% rozcieńczonych w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego;osmolarność 338mOsm/kg wody,stężenie 1,75 g/l,gęstość 1,01 kg/l; stosowany do barwienia i wizualizacji błon epiretinalnych i błony granicznej wewnętrznej;pakowany w ampułko-strzykawki o pojemności 0,5 ml , 1 opakowanie= 5 sztuk | szt. | 750 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Dotorebkowy pierścień napinający w injektorze z PMMA, w samoładującym się aplikatorze,średnica 10-12 mm,kształt okrągły,blokada tłoka wewnętrzna,samoładujący się mechanizm | szt. | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Miotełka pokryta pyłem diamentowym 23G, rękojeść żłobiona wyposażona w mechanizm suwakowy umożliwiający chowanie i wysuwanie końcówki, kaniula prowadząca 23G o długości 28 mm, wysuwany silikonowy koniec pokryty pyłem diamentowym o długości co najmniej 1,5 mm, 1 opakowanie= 5 sztuk | szt. | 250 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Implant do operacji przeciwjaskrowej do oka lewego i prawego (do wyboru przez zamawiającego), wykonany z tytanu chirurgicznego, niemagnetycznego, pokryty heparyną. Średnica 120µm, wymiary 0,33x1,0mm, waga 60µg, trzy łuki retencyjne zapewniające bezpieczne mocowanie. Jeden sterylny implant w aplikatorze, gotowy do implantacji | szt. | 25 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Łączna wartość pakietu 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 4
l.p. | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | nazwa handlowa, producent | numer katalogowy | ilość sztuk w opakowaniu handlowym | cena netto opakowania handlowego | depozyt
1 | Przystawka do iniekcji doszklistkowych dedykowana do podawania Anty-VEGF. Kąt portu na igłę ustawiony na 28 stopni, odległość od rąbka 3,5mm. Kompatybilna z igłami insulinowymi oraz z igłami BD U-100 & B/Braun 30G. Nie zawierająca latexu. Przeznaczona do strzykawek ze zintegrowaną igłą. | szt | 2000 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Przystawka do iniekcji doszklistkowych dedykowana do podawania Anty-VEGF. Kąt portu na igłę ustawiony na 28 stopni, odległość od rąbka 3,5mm. Kompatybilna z igłami insulinowymi oraz z igłami BD U-100 & B/Braun 30G. Nie zawierająca latexu. Przeznaczona do strzykawek ze zdejmowaną igłą. | szt. | 1500 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Sonda laserowa 23G. Zmienny kąt wygięcia zmieniany płynnie w zakresie 0-90 stopni za pomocą przesuwanego przycisku. Powrót do pozycji 0 stopni po zwolnieniu nacisku.Kompatybilna z laserem Ellex., 1 opakowanie = 10 szt. | szt. | 100 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Sonda laserowa 25G. Zmienny kąt wygięcia zmieniany płynnie w zakresie 0-90 stopni za pomocą przesuwanego przycisku. Powrót do pozycji 0 stopni po zwolnieniu nacisku.Kompatybilna z laserem Ellex. ,1 opakowanie = 10 szt. | szt. | 100 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Kaniula typu backflush zakończona silikonową końcówką pokrytą pyłem diamentowym nadająca się do pracy aktywnej i pasywnej. Wyposażona w uszczelkę na igle. Silikonowy rezerwuar w kolorze czarnym. 23Ga, 1 opakowanie = 5 szt. | szt. | 150 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Kaniula typu backflush zakończona silikonową końcówką pokrytą pyłem diamentowym nadająca się do pracy aktywnej i pasywnej.Wyposażona w uszczelkę na igle. Silikonowy rezerwuar w kolorze czarnym 25Ga, 1 opakowanie = 5 szt. | szt. | 150 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Kaniula dedykowana do iniekcji podsiatkówkowych. Końcówka wykonana z Polyimidu., 1 opakowanie = 5 szt. | szt. | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Łączna wartość pakietu 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 5
L.p | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | nazwa handlowa, producent | numer katalogowy | ilość sztuk w opakowaniu handlowym | cena netto opakowania handlowego | depozyt
1 | Soczewka wewnątrzgałkowa , zwijalna jednoczęściowa, bezaberacyjna, optyka asferyczna, wykonana z akrylatu hydrofilnego. Stopień uwodnienia – ≥26%; część haptyczna: 12.5 mm, część optyczna: 6,0mm; angulacja części optycznej: 0 stopni, zakres mocy optycznej: 0D do plus (+) 32D (co 0.5D), ostra krawędź na 360 stopniach części optycznej oraz częściach haptycznych, budowa haptyki: kształt C, bez otworów w środku, zestaw implantacyjny: injector i cardridż (implantacja przez cięcie 2,0-2,2mm); optyka asferyczna | szt. | 1000 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  |  |  | depozyt
2 | Soczewka wewnątrzgałkowa , zwijalna jednoczęściowa, bezaberacyjna, optyka asferyczna. wykonana z akrylatu hydrofilnego z powłoką hydrofobową. Stopień uwodnienia – ≥25%; część haptyczna: 12.50-12.75 mm; część optyczna: 6,0 mm, angulacja części optycznej: 0 stopni, - posiadajaca dodatek asferyczny -0,165 m korygujący asferyczność rogówkową; zakres mocy optycznej: minus (-) 20D do plus (+) 45D (co 0.5D); implantacja przez cięcie max 2.8mm; ostra krawędź na 360 stopni części optycznej oraz częściach haptycznych. Kształt ostrej krawędzi zapewniający niewielką grubość części optycznej (maksimum 1.27 mm dla mocy 21D) | szt. | 500 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  |  |  | depozyt
3 | Zastawka Ahmeda ,redukująca ciśnienie wewnątrzgałkowe,wykonana z silikonu,szerokość 13,00 mm ,grubość 0,9mm,długość 16,0 mm,długość rurki 25,0 mm.Powierzchnia zaworu 184,0mm.Wewnętrzna średnica rurki 0,305 mm,zewnętrzna średnica rurki 0,635 mm | szt. | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Oslonka oczna przejrzysta uniwersalna ,sterylna ,z otworkami wentylacyjnymi,gładkie krawędzie,pakowana pojedyńczo | szt. | 2000 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Pałeczki absorbcyjne,sterylne, do osuszania pola operacyjnego w zabiegach okulistycznych | szt. | 4800 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Patyczki spongostanowe z PVA ,jałowe trójkąty,materiał do osuszania pola operacyjnego w zabiegach okulistycznych | szt. | 2400 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Nóż do mikrochirurgii jaskry przeznaczony do usuwania beleczkowania | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Łączna wartość pakietu 5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Depozyt soczewek (ustalany przez zamawiającego): poz. 1 - 100 szt poz. 2 - 100 szt.