## Arkusz1
ZP/TP/2021/13 - ortopedia
| Nazwa i adres Wykonawcy: ….............................................. | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
pakiet 1
lp | opis pozycji | ilość | j.m | cena jednostkowa netto [PLN] | wartość netto [PLN] | stawka VAT | wartość VAT [PLN] | wartość brutto [PLN] | nazwa handlowa, producent | numer katalogowy | ilość szt. w opakowaniu handlowym | cena netto za op. handlowe | depozyt
TRÓJWARSTWOWA MEMBRANA DO REKONSTRUKCJI WARSTWY CHRZĘSTNO-KOSTNEJ W STAWIE KOLANOWYM I SKOKOWYM Membrana składa się z trzech warstw połączonych ze sobą o grubości 6 mm. Warstwa wierzchnia składa się w 100% z kolagenu typ I, warstwa środkowa składa się w 60% z kolagenu typ II oraz 40% z HA i Mg, warstwa dolna składa się w 30% z kolagenu typ II o raz 70% z HA i Mg.
1 | Ø = 12 mm, h = 6 mm | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  |  |  | depozyt
2 | Ø = 15 mm, h = 6 mm | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  |  |  | depozyt
3 | Ø = 18 mm, h = 6 mm | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  |  |  | depozyt
4 | 20 mm x 30 mm x 6 mm | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  |  |  | depozyt
5 | 30 mm x 40 mm x 6 mm | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  |  |  | depozyt
DWUWARSTWOWA MEMBRANA DO REKONSTRUKCJI CHRZĘSTNO-KOSTNEJ W STAWIE KOLANOWYM I SKOKOWYM. Membrana składa się z dwóch warstw połączonych ze sobą o grubości 4 mm. Warstwa wierzchnia składa się w 100% z kolagenu typ I, warstwa dolna składa się w 60% z kolagenu typ II oraz 40% z HA i Mg
6 | Ø = 12 mm, h = 4 mm | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  |  |  | depozyt
7 | Ø = 15 mm, h = 4 mm | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  |  |  | depozyt
8 | Ø = 18 mm, h = 4 mm | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  |  |  | depozyt
9 | 20 mm x 30 mm x 4 mm | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  |  |  | depozyt
10 | 30 mm x 40 mm x 4 mm | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  |  |  | depozyt
DWUWARSTWOWA MEMBRANA DO REKONSTRUKCJI WARSTWY CHRZĘSTNEJ W STAWIE KOLANOWYM Membrana składa się z dwóch warstw o grubości 2 mm. Warstwa wierzchnia składa się w 100% z kolagenu typ I, a warstwa dolna składa się w 60% z kolagenu typ II oraz 40% z HA i Mg
11 | Ø = 12 mm, h = 2 mm | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  |  |  | depozyt
12 | Ø = 15 mm, h = 2 mm | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  |  |  | depozyt
13 | Ø = 18 mm, h = 2 mm | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  |  |  | depozyt
14 | 20 mm x 3 mm x 2 mm | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  |  |  | depozyt
15 | 30 mm x 40 mm x 2 mm | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  |  |  | depozyt
Stimulan - dwuwodny czysty siarczan wapnia ( CaSO4.2H2O ) do stosowania w infekcjach tkanek miękkich, kości i szpiku. Dostępny jako pasta lub granulki o różnej wielkościach: 3mm, 4,8mm, 6mm. Stimulan można mieszać z większością antybiotyków. Antybiotyki uwalniają się w sposób kontrolowany ciągu 21-40 dni w dawce ponad 1000 krotnie wyższej niż dawka terapeutyczna. Granulki lub pasta Stimulan stanowią substytut przeszczepów kostnych, który ulega całkowitej resorpcji i jest zastępowany kością podczas procesu gojenia. Biodegradowalny i biokompatybilny.
16 | Opakowanie 5 cc | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  |  |  | depozyt
17 | Opakowanie 10 cc | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  |  |  | depozyt
18 | Opakowanie 20 cc | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  |  |  | depozyt
SYNTETYCZNY ZAMIENNIK SKÓRY - TYMCZASOWY OPATRUNEK NA RANY. Opatrunek oczyszcza ranę i jednocześnie utrzymuje wilgotne środowisko, które optymalnie kondycjonuje ranę do kolejnych przeszczepów skóry. Wyrób wykonany jest z dwuwarstwowego materiału syntetycznego i nie zawiera żadnych dodatków. Górna powierzchnia składa się z cienkiej, mikroporowatej folii, przepuszczającej powietrze i wilgoć. Zapobiega to gromadzeniu się wydzielin, jednocześnie chroniąc ranę przed zewnętrznymi zakażeniami bakteryjnymi i zanieczyszeniami. Warstwa dolna tworzy matrycę roboczą wykonaną z giętkiego, miękkiego poliuretanu. Wysięk z rany przylega do drobnej porowatej struktury i jest usuwany wraz z martwiczą tkanką po zmianie bandaża. Fibroblasty i naczynia zaczynają rosnąć w obszarze rany i otwartej pianki poliuretanowej podczas fazy mechanicznego oczyszczania rany.
19 | 8 x 5 cm, 1 op. = 10 szt. | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  |  |  | depozyt
20 | 8 x 10 cm, 1 op. = 10 szt. | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  |  |  | depozyt
21 | 8 x 23 cm, 1 op. = 10 szt. | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  |  |  | depozyt
22 | 12 x 30 cm, 1 op. = 10 szt. | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  |  |  | depozyt
23 | 12 x 45 cm, 1 op. = 10 szt. | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  |  |  | depozyt
| Łączna wartość |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet 2
Lp. | Implanty urazowe -płyty ręka | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | nazwa handlowa, producent | numer katalogowy | ilość szt. w opakowaniu handlowym | cena netto za op. handlowe | depozyt
1 | Płyty wąskie blokowane 2,7 mm - 4,6,8,10,20 otworów długość od 32 - 155 mm. | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  |  |  | depozyt
2 | Płyty wąskie blokowane T 2,7 mm - 2x5, 2x10, 3x5, 3x10, 5x10 otworów długośc od 47 - 87 mm. | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  |  |  | depozyt
3 | Płyta wąska blokowana Y 2,7 mm - 10 otworów długość 92 mm. | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  |  |  | depozyt
4 | Płyta wąska blokowana trójkątna 2,7 mm - 10 otworów, długość 92 mm. | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  |  |  | depozyt
5 | Płyty szerokie blokowane 2,7 mm - 4,6,8,10,12, 14, 16, 18, 20 otworów długość od 39 - 176 mm. | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  |  |  | depozyt
6 | Tytanowe płyty do dalszej nasady kości promieniowej przedłuzone 74, 100,145 , 189 mm wąskie i standardowe | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  |  |  | depozyt
7 | Tytanowe płyty do artrodezy nadgarstka | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  |  |  | depozyt
8 | Płytki dłoniowe tytanowe, 4-16 otworowe proste, ø 1.7 mm, grubość 0.55 mm, Płytki dłoniowe tytanowe, 6 otworowe, prawe i lewe, kształt L, ø 1.7 mm, grubość 0.55 mm,Płytki dłoniowe tytanowe, 6-10 otworowe, kształt T, Y i Z, ø 1.7 mm, grubość 0.55 mm, Płytki dłoniowe tytanowe, 5 otworowe, prawe i lewe, ø 1.7 mm, grubość 0.55 mm, Płytki dłoniowe tytanowe, 2x2 otwory, 3x2 otwory, 4x2 otwory, 2x2+2 otwory, kształ H, ø 1.7 mm, grubość 0.55 mm Płytki dłoniowe tytanowe, 8 otworowe szerokie, kształt T, ø 1.7 mm, grubość 0.55 Płytki dłoniowe tytanowe, 4-16 otworowe proste, kształt L, T i Z, prawe i lewe, ø 1.7 mm, grubość 1.0mm.Płytki dłoniowe tytanowe, 2x2 otwory, 3x2 otwory, 4x2 otwory, 2x2+2 otwory, ø 1.7 mm, grubość 1.0 mm. Płytki dłoniowe tytanowe, 4-16 otworowe proste, wąskie i szerokie, lewe i prawe, kształt L, T, Y i Z, ø 2.3 mm. Płytki dłoniowe tytanowe, 2x2 otwory, 3x2 otwory, 4x2 otwory, 2x2+2 otwory, ø 2.3 mm, grubość 1.0 mm. Płytki dłoniowe tytanowe, 4-10 otworowe proste, kompresyjne, kształt L prawe i lewe, kształt T wąskie zagięte prawe i lewe, ø 2.3 mm, grubość 1.3 mm, Płytki dłoniowe tytanowe, 4-7 otworowe proste, kompresyjne, kształt L wąskie prawe i lewe, kształt Y kompresyjne, ø 2.3 mm, grubość 1.0 mm, Płytki dłoniowe tytanowe, 4-13 otworowe proste, kształt L, T i Z, prawe i lewe, ø 2.3 mm, grubość 1.5 mm, Płytki dłoniowe tytanowe, 2x2 otwory, 3x2 otwory, 4x2 otwory, 2x2+2 otwory, ø 2.3 mm, grubość 1.5 mm | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  |  |  | depozyt
9 | Tytanowe podkładki pod śruby | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  |  |  | depozyt
10 | Sruby blokowane T8 , sr 2,7 mm o długośc od 6 -80 mm z przeskokiem co 1 mm do 16 mm i z przeskokiem co 2 mm do 50 mm i z przeskokiem co 5 mm od 50 do 80 mm. | 80 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  |  |  | depozyt
11 | Sruby korowe T8 , sr 2,7 mm o długośc od 6 -80 mm z przeskokiem co 1 mm do 16 mm i z przeskokiem co 2 mm do 50 mm i z przeskokiem co 5 mm od 50 do 80 mm. | 80 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  |  |  | depozyt
12 | Tytanowe śruby blokowane dłoniowe 1.7 T5 , dł 5-24mm (przeskok co 1 od 5-15 , przeskok co 2 16-24mm) | 60 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  |  |  | depozyt
13 | Tytanowe śruby korowe dłoniowe 1.7 T5 , dł 5-24mm (przeskok co 1 od 5-15 , przeskok co 2 16-24mm) | 60 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  |  |  | depozyt
Lp. | Implanty urazowe - gwozdz rekonstrukcyjny udo bliższe
14 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 240-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 9-15 mm. Gwóźdź anatomiczny antegrade o promieniu zagięcia od 750 do 1350mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10 mm. Najbardziej dystalny otwór znajduje się 10 mm od końca gwoździa. Dystalnie gwóźdź posiada 4 otwory w tym jeden owalny , pozwalające na blokowane w dwóch płaszczyznach. | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  |  |  | depozyt
15 | Śruba główna ciągnąca tytanowa, kaniulowana, sterylna ø 6.5 mm, dł. śruby 65-130 mm | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  |  |  | depozyt
16 | Śruba blokująca tytanowa z gwintowanym łbem, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-120 mm , 25-60mm ze skokiem co 2,5 mm , 60-120 mm ze skokiem co 5 mm | 40 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  |  |  | depozyt
17 | Zaślepka tytanowa, sterylna, ø 8 mm standardowa oraz ø 13 mm o długości 5-20 mm | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  |  |  | depozyt
18 | Sruba kompresyjna, ø 5.5 mm | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  |  |  | depozyt
19 | Śruba blokująca tytanowa z gwintowanym łbem, gwint przerywany ułatwiający kotwiczenie w kości osteoporotycznej oraz ekstrakcję posiadająca 3 różne średnice trzonu, dł. Śruby 30-100mm , 30-60mm w przeskoku co 2,5 mm, 60-100mm w przeskokach co 5 mm | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  |  |  | depozyt
20 | Śruba ustalająca, sterylna, ø 8 mm | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  |  |  | depozyt
Lp. | Grotowkręty do stabilizatorów zewnętrznych
21 | Grotowkręty kostne ze stali austenitycznej , samowiercące i samogwintujące( ø4 długość 90-180mm ,gwint długośc 20-50mm / ø5 długość 120-250 mm , gwint długość 30-70mm / ø6 mm, długość 150-250 mm , gwint długość 50-80 mm) | 50 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  |  |  | depozyt
22 | Grotowkręty kostne stalowe,ze stali austenitycznej, dwustronne ,ø 4/5 mm, długość : 250 x50 mm , ø 5/6 mm długość : 300x40 mm | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  |  |  | depozyt
23 | Grotowkręty kostne stalowe, ze stali austenitycznej , samowiercące ,hybrydowe o zmiejszonej średnicy gwintu , ø 4/5 mm, długość 150x40mm , ø 3/5 mm, długość 120x20 mm | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  |  |  | depozyt
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0