## Arkusz1
Załącznik nr 1 do SWZ
pakiet nr 1
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy | depozyt
I. | Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego szyjkowo-przynasadowe, przynasadowe
1 | Trzpieńbezcementowy,przynasadowy,szyjkowy,oprzekrojuowalnym,zczteremabocznymiwypustkamiderotacyjnymi,regulującykoślawość/szpotawośćustawieniawysokościąprzycięciaszyjki.Wszczególnościumożliwiającywysokie,podgłowowecięcieszyjkiizachowaniejejfragmentu.Trzpieńwminimum9rozmiarach.Pokryciezewnętrznewformienapylonej,porowatejwarstwytytanowejpokrytejcienką,bioaktywną,warstwąhydroksyapatytu.Częścidystalnaiproksymalnatrzpieniapolerowane.Szyjkaprzewężonaredukującamożliwośćkonfliktuszyjkowo-panewkowego.Stożektrzpienia12/14,wymienniedostępny:Trzpieńbezcementowy,prosty,przynasadowy,bezkołnierzowy,pokrytywczęścibliższejporowatąokładzinątytanowąidodatkowocienką(maxbioaktywną(osteoindukcyjną),szybko-resorbującą(do6ciumiesięcy)warstwąfosforanowo-wapniową(tzw.BONIT).Kształttrzpieniastożkowywdwóchpłaszczyznach.Kątszyjkowo-trzonowyzredukowanydo127°ułatwiającyodtworzenienaturalnejanatomiipacjenta.Trzpieńdostępnywminimum10rozmiarachstandardowychi10rozmiarachlateralizowanych.Częśćdystalnaiproksymalnatrzpienia polerowane. Stożek Eurokonus. | szt. | 120 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
2 | Trzpieńwminimum10rozmiarachi3wersjach:standardowej,lateralizowanejiCoxaVara.Trzpieńprosty,stożkowywjednejpłaszczyźnie,zrowkamipodłuznymiipoprzecznyminapowierzchniachbocznych,pokrytywarstwąHAnacałejdługości.Częśćproksymalna polerowana. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek trzpienia 12/14 | szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
3 | Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką (max 20mm), bioaktywną (osteoindukcyjną), warstwą fosforanowo-wapniową (CaP) szybko-resorbującą (do 6ciu miesięcy). Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy trzech typów wkładek wkładek ceramicznej lub PE. | szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
4 | Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z otworami na śruby. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej. Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy wkładek ceramicznej lub PE. | szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
5 | Zaśłepka apikalna do panewki | szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
6 | Wkładki panewkowe wykonane z silnie usieciowanego (cross-link) polietylenu HXLPE, dostosowane do rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm, i 40mm, | szt. | 80 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
7 | Wkładki panewkowe wykonane z silnie usieciowanego (cross-link) polietylenu HXLPE stabilizowanego witaminą E, dostosowane do rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm, i 40mm. | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
8 | Wkładki panewkowe wykonane z ceramiki Biolox DELTA, dostosowane do rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm, i 40mm. | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
9 | Głowy CoCr o podwyższonej gładkości, stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm, i 40mm, opcjonalnie dostępne: Głowy metalowe o stożku Euroconus w średnicach zewnętrznych 22.2mm, 28mm i 32mm | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
10 | Głowy wykonane z ceramiki Biolox DELTA o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm, i 40mm | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
11 | śruby panewkowe śr. 5.0mm i 6.5mm | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
II. | Endoprotezy stawu biodrowego BiPolarne/podwójnie mobilne
1 | Trzpień cementowany typu Muller, stożkowy w dwóch płaszczyznach, samocentrujący w kanale szpikowym, wykonany ze stopu CoCr w 10 rozmiarach. Pionowe żebrowanie zwiąkszające powierzchnię kontaktu z cementem. Stożek trzpienia w standardzie Eurokous (12/14). | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
2 | Polietylenowy, uniwersalny korek kanałowy w jednym rozmiarze pasujący do wszystkich średnic kanału. | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
3 | Czasza bipolarna wykonana ze stopu CoCr z wewnętrznym wkładem polietylenowym dostosowanym do głów 28mm. Średnica zewnętrzna czaszy od 38mm do 62mm ze skokiem co 1mm. Podwójny mechanizm mocowania głowy metalowej w czaszy: zatrzaskowy we wkładce PE i polietylenowy pierścień mocujący. | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
4 | Głowy metalowe CoCr o średnicy 28mm | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
5 | Panewka cementowana, sferyczna ,podwójnie mobilna (wkładka ruchoma wewnątrz metalowej czaszy, głowa metalowa zatrzaśnięta i ruchoma we wkładce). Wnętrze czaszy polerowane. Średnica zewnętrzna w min 12 rozmiarach. | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
6 | Panewka bezcementowa, sferyczna Press-fit, podwójnie mobilna (wkładka ruchoma wewnątrz metalowej czaszy, głowa zatrzaśnięta i ruchoma we wkładce), dostępna w minimum 12 średnicach zewnętrznych. Czasza polerowana wewnątrz. Zewnętrzna powierzchnia pokryta napyloną próżniowo warstwą porowatego tytanu i zewnętrznie cienką warstwą hydroksyapatytu. | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
7 | Wkładki panewkowe wykonane z polietylenu XPE przystosowane do zatrzaśnięcia głów 28mm i 32mm | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
III. | System kabli i płyt do zespoleń złamań kości okołoprotezowych
1 | Kable o średnicy 2mm. i długości 750mm. wykonane z plecionki 7 drutów stalowych | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
2 | Zacisk stalowy pozwalający na umocowanie naprężonego kabla | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
3 | Płyty stalowe z otworami do przeprowadzaniu śrub korowych i z zaciskami do przeprowadzania kabli o długości od 110-310mm., 3, 5, otworowa stopniowane co 50 mm. | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
4 | Płyty stalowe z otworami do przeprowadzaniu śrub korowych i z zaciskami do przeprowadzania kabli o długości od 110-310mm., 7, 9, 11 otworowa stopniowane co 50 mm. | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
5 | Płyta stalowa, kętarzowa z 3, 5 zaciskami | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
6 | Płyta stalowa, kętarzowa z 7, 9 zaciskami | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
7 | Instrumentarium wraz z kostką kalibracyjną pozwalającą kontrolować siłę zacisku | [9 empty] | depozyt
| Łączna wartość pakietu 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
na czas trwania kontraktu, oferent użyczy instrumentarium i napęd akumulatorowy
pakiet nr 2
lp | opis pozycji |  | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy | depozyt
I. | Endoproteza głowy kości promieniowej
1 | Wymagania: Endoproteza cementowa, modularna składana z 2 części: głowy i trzpienia. Głowa dostępna w 3 średnicach 20- 22- 24mm i trzech wysokościach 10, 12, 14mm. Głowa o budowie modularnej, składająca się z nasadki wykonanej ze stopu kobaltu , oraz wkładki polimerowej wykonanej z PEEK OPTIMA Wear Performmance . Dostarczana w stanie złożonym sterylnym. Trzpień kompatybilny ze wszystkimi głowami oferowanej endoprotezy, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego wg ISO 5832-12 o przekroju kwadratu z kołnierzem spełniającym rolę ogranicznika. Obie części endoprotezy (głowa i trzpień) połączone na zasadzie przegubu kulistego, umożliwiając głowie endoprotezy ruchy rotacyjne o kat 15 st. w stosunku do długiej osi trzpienia zarówno do góry jak i do dołu. W sumie pełny zakres ruchu odchylenia na boki głowy endoprotezy powinien wynosić 30 st.. Głowa endoprotezy ma posiadać zewnętrzną powierzchnię uwypukloną do kontaktu z wklęsłą powierzchnią stawową wcięcia promieniowego kości łokciowej. Od góry natomiast ma być wklęsła do kontaktu z wypukłą powierzchnią główki kości ramiennej. Ruchu głowy endoprotezy w stosunku do trzpienia ma zapewniać automatyczne ustawianie się głowy implantu w stosunku do główki kości ramiennej i wcięcia promieniowego kości łokciowej, zmniejszając siły nacisku i siły tarcia systemu głowa endoprotezy - główka kości ramiennej. Modułowa konstrukcja implantu powinna umożliwiać w pierwszej kolejności zaimplantowanie trzpienia a następnie głowy endoprotezy o odpowiednim rozmiarze. | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
II. | Zatoka stepu
1 | implant do blokady zatoki stepu w 6 rozmiarach | szt | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
| Łączna wartość pakietu 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
na czas trwania kontraktu, oferent użyczy instrumentarium
| pakiet nr 3 | *
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy | depozyt
I. | Endoproteza stawu kolanowego. Endoproteza cementowana, kłykciowa, część udowa z chromokobaltu, anatomiczna w 8 rozmiarach, część piszczelowa tytanowa w 10 rozmiarach, wkładki z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach 9, 10, 12, 14, 17, 20, 23 mm. Proteza z możliwością zastosowania przedłużek standardowych i offsetowych, a także klinów i podkładek. Powierzchnia protezy pokryta PMMA - substancją wspomagająca wiązanie cementu kostnego. Możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu zachowującego więzadło krzyżowe lub tylnostabilizowanego. Endoproteza pozwala na zgięcie do 155 st. Instrumentarium w wersji do wyboru cięcia elementu udowego z jednego przymiaru lub umożliwiające zastosowanie małoinwazyjnej techniki operacyjnej. Rzepka w całości wykonana z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie z trzema bolcami, w 5 rozmiarach.
1 | część udowa | szt | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
2 | część piszczelowa | szt | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
3 | wkładka polietylenowa | szt | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
4 | przedłużka piszczeli | szt | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
5 | ostrze oscylacyjne | szt | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
6 | cement 1 x 40 g | szt | 80 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
7 | mieszalnik pojedyńczy | szt | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
8 | część udowa antyalergiczna | szt | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
II. | Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego. Komponent udowy dostępny, w co najmniej 5 rozmiarach dla każdej ze stron, z wbudowanym sworzniem rotacyjnym o długości minimum 40mm, zapewniającym odpowiednie zabezpieczenie przed zwichnięciem endoprotezy. Konstrukcja zapewnia możliwość dokręcenia przedłużek offsetowych zarówno w wersji cementowanej jak i bezcementowej przynajmniej w dwóch długościach i pięciu średnicach dla każdej wersji. Bloczki dystalne i tylne o grubościach 5mm, 10mm, zapewniające uzupełnienie ubytków kostnych po stronie udowej. Element piszczelowy modularny, uniwersalny dostępny w 5 rozmiarach. Konstrukcja umożliwia zastosowanie przedłużek offsetowych zarówno w wersji cementowanej jak i bezcementowej, przynajmniej w dwóch długościach i pięciu średnicach dla każdej wersji. Podkładki augmentacyjne pod komponent piszczelowy o grubości 5mm i 10mm lub skośne częściowe i dla całej plateau piszczeli. Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu o podwyższonej odporności na ścieranie o grubościach od 12mm do 26mm. Rzepka dostępna w pięciu rozmiarach. Endoproteza zapewnia naturalny Pivot wraz z rotacją do 25 st.
1 | Komponent udowy | szt | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
2 | Komponent piszczelowy | szt | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
3 | Przedłużka udowa | szt | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
4 | Przedłużka piszczelowa | szt | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
5 | augument udowy | szt | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
6 | augument piszczelowy | szt | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
7 | Wkładka polietylenowa | szt | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
8 | Stożek TM rewizyjny udowy | szt | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
9 | Stożek TM rewizyjny piszczelowy | szt | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
10 | Komponent udowy z mechanizmem zawiasowym | szt | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
11 | Komponent piszczelowy dla mechanizmu zawiasowego | szt | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
12 | wkładka polietylenowa dla mechanizmu zawiasowego | szt | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
13 | ostrze oscylacyjne | szt | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
14 | cement 1 x 40 g | szt | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
15 | mieszalnik pojedynczy | szt | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
III. | Endoproteza cementowana jednoprzedzialowa stawu kolanowego. Komponent udowy i piszczelowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego. Komponent udowy w minimum 5 rozmiarach, komponent piszczelowy w minimum 6 rozmiarach, wkładka wykonana z polietylenu o podwyższonej odporności na ścieranie.Wkładka niezwiązana z komponentem piszczelowym, ruchoma w minimum 7 rozmiarach o profilu przystosowanym do przedziału przyśrodkowego oraz opcjonalnie do przedziału bocznego. W opcji wersja bezcementowa, antyalergiczna, poboczna.
1 | komponent cementowy udowy | szt | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
2 | komponent cementowy piszczelowy | szt | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
3 | wkładka stawowa polietylenowa | szt | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
4 | komponent udowy bezcementowy | szt | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
5 | komponent piszczelowy bezcementowy | szt | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
6 | komponent udowy poboczny | szt | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
7 | komponent piszczelowy poboczny | szt | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
8 | koponent udowy antyalergiczny | szt | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
9 | komponent piszczelowy antyalergiczny | szt | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
10 | ostrza oscylacyjne do precyzyjnego przycięcia kości | szt | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
11 | ostrza posuwisto-zwrotne do precyzyjnego przycięcia kości | szt | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
12 | ostrze typu keel | szt | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
13 | trójpak ostrzy do protezy jednoprzedziałowej | szt | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
14 | cement kostny z antybiotykiem 2x20g | szt | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
15 | cement kostny z antybiotykiem 1x40g | szt | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
16 | mieszalnik pojedyńczy | szt | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
17 | jednorazowy sterylny zestaw bateryjny do płukania | szt | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
IV. | Endoproteza stawu rzepkowo - udowego. Komponent udowy anatomiczny prawy i lewy, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego w minimum 5 rozmiarach dla każdej ze stron. Komponent rzepki wykonany z polietylenu o wysokiej odporności na ścieranie w minimum 5 romiarach z 3 bolcami.
1 | komponent cementowy udowy | szt | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozyu
2 | komponent rzepki | szt | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozyu
| Łączna wartość pakietu 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
na czas trwania kontraktu, oferent użyczy instrumentarium i napęd akumulatorowy
pakiet nr 4
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy | depozyt
I. | Substytut kości
1 | Klin HTO - w postaci klinów 6 - 15 mm | szt | 60 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
2 | Prostopadłościan min 10 mm i większe | szt | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
II. | Proteza śródstopno-paliczkowa:
1 | Silikonowa, jednoczęściowa proteza stawu śródstopno-paliczkowego. Dostępne protezy do pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego w minimum 4 rozmiarach, zabezpieczone pierścieniami tytanowymi. Protezy mniejszych stawów śródstopno-paliczkowych w min. 3 rozmiarach. Protezy posiadają wcięcia w miejscu zgięcia w części grzbietowej i podeszwowej. | szt | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
2 | Jednorazowe sterylne instrumentarium dedykowane do implantacji protezy pierwszego stawu śródstopnoo-paliczkowego, składające się z: wiertła, przymiarów, dobijaka oraz celowników | szt | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
3 | Jednorazowe sterylne instrumentarium dedykowane do implantacji protezy mniejszych stawów śródstopno-paliczkowych, składające się z: wiertła oraz przymiarów. | szt | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
4 | Jednorazowy sterylny przymiar, do oceny wielkości implantu. | szt | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
| Łączna wartość pakietu 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
na czas trwania kontraktu, oferent użyczy instrumentarium do każdego zabiegu
pakiet nr 5
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy | depozyt
1 | Augmentowana podstawa glenosfery do endoprotezy odwróconej z łącznikiem mini - wykonana ze stopu tytanu, z napyleniem PPS HA - średnica 25mm - trzy wysokości augmentu 3, 5 i 7mm - trzy kąty augmentu 10, 20 i 30 stopni - otwór dla śruby centralnej kompresyjnej 6,5mm - 4 otwory dla śrub blokowanych obwodowych 4,75mm | szt | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
2 | Wiertło do augmentowanej podstawy glenosfery 2,7mm z ogranicznikiem | szt | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
3 | Śruba reamera do augmentowanej podstawy glenosfery | szt | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
4 | Prowadnica reamera do augmentowanej podstawy glenosfery | szt | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
5 | Tytanowe głowy anatomiczne i odwrócone do systemu endoprotez barku użytkowanym przez SCM jako uzupełnienie systemu. | szt | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
| Łączna wartość pakietu 5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 6
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy | depozyt
I. | Rama na przedramię bezpieczna w rezonansie magnetycznym do 3T
1 | Klamra multifunkcyjna na 4 groty (ø3 mm lub ø4 mm),stal anodyzowana , kodyfikacja kolorystyczna umozliwiajaca identyfikację elementów,mechanizm spręzynowy z tytanu | szt | 4 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
2 | Klamra pręt-pręt (ø5 mm/ø5 mm)stal anodyzowana , kodyfikacja kolorystyczna umozliwiajaca identyfikację elementów,mechanizm spręzynowy z tytanu | szt | 8 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
3 | Klamra przystawowa na 4 groty (ø3) | szt | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
4 | Łącznik odgięty 30° (ø5 mm) | szt | 8 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
5 | Pręt węglowy prosty pokryty tworzywem nieferromagnetycznym w kolorze żółtym (ø5 mm, dł. 65, 100, 150, 200, 250, 300mm) | szt | 16 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
6 | Wkrętak umozliwiający osadzenie grotowkrętów oraz umocowanie klamer | szt | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
7 | Pokrętło umozliwiajace umocowanie klamer dwustronne dla średnicy 5 i 8 mm | szt | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
8 | Grotowkręty kostne samogwintujące , samowiercące , stal chirurgiczna Grotowkręty kostne (ø3 mm dł. 60-110 mm) (ø4 mm dł. 90-180 mm) | szt | 24 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
II. | Stabilizator zewnętrzny bezpieczny w rezonansie magnetycznym do 3 T, do zaBiegów na miednicy , udzie i podudziu
1 | Zintegrowana, multikierunkowa klamra pręt-pręt (ø8 mm/ø8 mm) stal anodyzowana ,mechanizm spręzynowy z tytanu | szt | 16 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
2 | Zintegrowana ,multikierunkowa klamra pręt-grot (ø8 mm/ø4-5 mm) stal anodyzowana ,mechanizm spręzynowy z tytanu | szt | 8 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
3 | Zintegrowana ,multikierunkowa klamra pręt-grot (ø8 mm/ø4-5 mm) stal anodyzowana ,mechanizm spręzynowy z tytanu , odwrócona | szt | 4 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
4 | Klamra multifunkcyjna na 5 grotów (ø4 mm, ø5 mm lub ø6 mm) stal anodyzowana , kodyfikacja kolorystyczna umozliwiajaca identyfikację elementów,mechanizm spręzynowy z tytanu | szt | 8 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
5 | Łacznik odgiety 30 st (pręt 8mm, 11mm) | szt | 16 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
6 | Łacznik prosty (pręt 8mm, 11mm) | szt | 4 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
7 | Pręt węglowy prosty pokryty tworzywem nieferromagnetycznym (ø8 I 11mm, dł. 100-650 mm) | szt | 25 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
8 | Grotowkręty kostne stalowe,ze stali austenitycznej , samowiercące i samogwintujące( ø5 mm, 6 mm, dł. 120-250 mm)srednice gwintu 30-80mm | szt | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
9 | Wkrętak umozliwiający osadzenie grotowkrętów oraz umocowanie klamer | szt | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
10 | Pokrętło umozliwiajace umocowanie klamer dwustronne dla średnicy 5 i 8 mm | szt | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
| Łączna wartość pakietu 6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 7
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy | depozyt
I. | Proteza rewizyjna stawu biodrowego , spacery
1 | Trzpień rewizyjny modularny - o długościach od 240 mm do 400 mm włącznie i promieniu wygięcia 1200 mm; osadzany na press-fit z możliwością podwójnego ryglowania w części dalszej (jeden otwór statyczny, drugi dynamiczny) - pokryty celownikiem. Część proksymalna w trzech rozmiarach i trzech długościach dla każdego rozmiaru pokryta w części międzykrętarzowej napyleniem tytanowym, o zmiennym offsecie uzależnionym od stosowanego rozmiaru. W części bliższej grzebień poprawiający stabilność rotacyjną z otworami umożliwiającymi mocowanie krętarza wielkiego. System musi umożliwiać pełen zakres kombinacji zestawienia części bliższej i dalszej endoprotezy . Mocowanie obu części musi umożliwiać płynny wybór żądanego kąta ante lub retrotorsji. System musi umożliwiać procedurę operacyjną opartą na zestawianiu implantu in situ a także na jego implantację w całości (w zależności od potrzeb śródoperacyjnych). | szt | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
2 | Trzpień rewizyjny monoblok - bezcementowy, ze stopu tytanu, w 1/3 bliższej pokryty napyleniem porowatym z czystego tytanu, trzpień prosty, w części bliższej zaopatrzony w dwa łukowato wygięte „skrzydła” gwarantujące stabilność rotacyjną i otwór umożliwiający zamocowanie specjalnego narzędzia do ekstrakcji trzpienia. Część krętarzowa trzpienia wyposażona w dwa otwory do mocowania masywu krętarza. Stożek konusa 12/14. W części dalszej dwa otwory ryglujące (jeden statyczny, drugi dynamiczny). System musi zawierać zewnętrzne ramię celownika umożliwiające ryglowanie dystalne bez pomocy RTG. Trzpienie min w 7-u rozmiarach i zakresie długości: - od 220 do 300 mm (włącznie), trzpienie proste- uniwersalne. - od 290 do 380 mm (włącznie), trzpienie anatomicznie wygięte (prawe i lewe), śruby ryglujące (ze stopu tytanu) o zakresie długości od 24 mm do 60 mm (włącznie). | szt | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
3 | Głowa metalowa, konus 12 /14 mm śr 28 do 40 mm dł S, M, L, XL, XXL | szt | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
4 | Kosz rewizyjny. Pierścienie antyprotruzyjne anatomiczne (prawe i lewe ) w trzech rozmiarach dla każdej strony, do operacji rewizyjnych części panewkowej stawu biodrowego, wykonane z tytanu, do osadzania panewek z użyciem cementu chirurgicznego. W komplecie 5 śrub tytanowych gąbczastych o długości od 20 mm do 50 mm. | szt | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
II. | Pierwotna i rewizyjna nawigowalna proteza stawu kolanowego
1 | Element piszczelowy cementowany dla wersji PS . Część piszczelowa uniwersalna , wykonana z chromokobaltu, modularna (nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 11 rozmiarach. Opcjonalnie z możliwością zastosowania elementów przedłużających do kanału śródszpikowego oraz podkładek augumentacyjnych ubytków kości piszczelowej. | szt. | 120 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
2 | Element udowy cementowany - część udowa anatomiczna (lewa i prawa) w wersji PS, wykonana z chromokobaltu przynajmniej w 12 rozmiarach dla każdej ze stron. | szt. | 120 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
3 | Element piszczelowy antyalergiczny cementowany dla wersji CR/PS . Część piszczelowa uniwersalna , wykonana z chromokobaltu, modularna (nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 11 rozmiarach. Opcjonalnie z możliwością zastosowania elementów przedłużających do kanału śródszpikowego oraz podkładek augumentacyjnych ubytków kości piszczelowej. | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
4 | Element udowy antyalergiczny cementowany - część udowa anatomiczna (lewa i prawa) w wersji CR/PS, wykonana z chromokobaltu przynajmniej w 12 rozmiarach dla każdej ze stron. | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
5 | Wkład polietylenowy realizujący 3 stopniowe tyłopochylenie dla wersji CR - standard , PS - tylnostabilizowanej oraz typ UC ( duża zborność po usunięciu więzadła krzyżowego). Wysokość wkładów w rozmiarze od 10 do 20 mm ze skokiem co 2 mm. | szt. | 120 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
6 | Podkładka augumentacyjna ubytków kości piszczelowej o grubościach 4mm i 8mm w 5 rozmiarach. | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
7 | Podkładka augumentacyjna antyalergiczna ubytków kości piszczelowej o grubościach 4mm i 8mm w 5 rozmiarach. | szt. | 4 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
8 | Przedłużka cementowa komponentów piszczelowych o średnicy 10,12,14 mm oraz długości 52 mm i 92 mm. | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
9 | Przedłużka cementowa antyalergiczna komponentów piszczelowych o średnicy 10,12,14 mm oraz długości 52 mm i 92 mm. | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
10 | Przedłużka bezcementowa komponentów piszczelowych o średnicy 10,12,14 mm oraz długości 92 mm i 132 mm. | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
11 | Przedłużka bezcecementowa antyalergiczna komponentów piszczelowych o średnicy 10,12,14 mm oraz długości 92 mm i 132 mm. | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
12 | Implant rzepki. | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
III. | Rewizyjna nawigowalna proteza stawu kolanowego - pół związana. Komponent udowy wykonany z chromokobaltu, anatomiczny, dostępny w minimum 7 rozmiarach (dla każdej ze stron), możliwość zastosowania przedłużek offsetowych zarówno cementowanych (śr. od 12 mm do 18 mm) jak i bezcementowych (śr. od 12 mm do 20 mm). Podkładki uzupełniające ubytki kostne w części dystalnej jak i tylnej. Komponent piszczelowy wykonany z chromokobaltu, uniwersalny, przynajmniej w 11 rozmiarach, przedłużki offsetowe cementowane (śr. od 12 mm do 18 mm) jak i bezcementowe (śr. od 11 mm do 20 mm). Podkładki augumentacyjne ubytków kości piszczelowej o grubościach 5 mm, 10 mm, 15 mm. Wkładka polietylenowa realizująca trzystopniowe tyłopochylenie , dostępna w grubościach 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 24 mm, 28 mm, 32 mm. Rzepka dostępna w 4 rozmiarach.
1 | Komponent udowy CR/PS | szt. | 4 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
2 | Komponent piszczelowy CR/PS* | szt. | 4 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
3 | Wkład polietylenowy od 10 do 30 mm | szt. | 4 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
4 | Przedłużki udowe cementowane | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
5 | Przedłużki udowe bezcementowe | szt. | 3 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
6 | Przedłużki piszczelowe cementowane | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
7 | Przedłużki piszczelowe bezcementowe | szt. | 3 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
8 | Augument ubytków kostnych dla komponentu udowego | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
9 | Augument ubytków kostnych dla komponentu piszczelowego | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
IV. | Rewizyjna nawigowalna proteza stawu kolanowego antyalergiczna - pół związana. Komponent udowy wykonany z chromokobaltu, anatomiczny, dostępny w minimum 7 rozmiarach (dla każdej ze stron), możliwość zastosowania przedłużek offsetowych zarówno cementowanych (śr. od 12 mm do 18 mm) jak i bezcementowych (śr. od 12 mm do 20 mm). Podkładki uzupełniające ubytki kostne w części dystalnej jak i tylnej. Komponent piszczelowy wykonany z chromokobaltu, uniwersalny, przynajmniej w 11 rozmiarach, przedłużki offsetowe cementowane (śr. od 12 mm do 18 mm) jak i bezcementowe (śr. od 11 mm do 20 mm). Podkładki augumentacyjne ubytków kości piszczelowej o grubościach 5 mm, 10 mm, 15 mm. Wkładka polietylenowa realizująca trzystopniowe tyłopochylenie , dostępna w grubościach 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 24 mm, 28 mm, 32 mm. Rzepka dostępna w 4 rozmiarach.
1 | Komponent udowy CR/PS | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
2 | Komponent piszczelowy CR/PS* | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
3 | Wkład polietylenowy od 10 do 30 mm | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
4 | Przedłużki udowe cementowane | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
5 | Przedłużki udowe bezcementowe | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
6 | Przedłużki piszczelowe cementowane | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
7 | Przedłużki piszczelowe bezcementowe | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
8 | Augument ubytków kostnych dla komponentu udowego | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
9 | Augument ubytków kostnych dla komponentu piszczelowego | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
V. | Rewizyjna nawigowalna proteza stawu kolanowego - związana oparta o machizm zawiasowy.Komponent udowy przynajmniej w trzech rozmiarach dla każdej ze stron z możliwością dokręcenia przedłużek offsetowych zarówno w wersji cementowanej (przynajmniej w dwóch długościach i trzech średnicach) jak i bezcementowej ( przynajmniej w dwóch długościach i dziewięciu średnicach ). Bloczki dystalne jak i tylno-dystalne o grubościach 4mm,8mm,12mm zapewniające uzupełnienie ubytków kostnych po stronie udowej Komponent piszczelowy uniwersalny przynajmniej w trzech rozmiarach z możliwością dokręcenia przedłużek offsetowych zarówno w wersji cementowanej(przynajmniej w dwóch długościach i trzech średnicach) jak i bezcementowej ( przynajmniej w dwóch długościach i dziesięciu średnicach). Podkładki augmentacyjne pod komponent piszczelowy o grubościach 4mm,8mm,12mm,16mm. Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu o podwyższonej odporności na ścieranie o grubościach od 10mm do 24mm włącznie ze skokiem co 2mm.Rzepka dostępna w sześciu rozmiarach. Endoproteza musi zapewniać możliwość wykonywania wahań rotacyjnych +/- 12 stopni .
1 | Komponent udowy CR/PS | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
2 | Komponent piszczelowy CR/PS* | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
3 | Wkład polietylenowy z systemem zawiasowym | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
4 | Przedłużki udowe cementowane | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
5 | Przedłużki udowe bezcementowe | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
6 | Przedłużki piszczelowe cementowane | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
7 | Przedłużki piszczelowe bezcementowe | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
8 | Augument ubytków kostnych dla komponentu udowego | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
9 | Augument ubytków kostnych dla komponentu piszczelowego | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
VI. | Rewizyjna nawigowalna proteza stawu kolanowego antyalergiczna - związana oparta o machizm zawiasowy.Komponent udowy przynajmniej w trzech rozmiarach dla każdej ze stron z możliwością dokręcenia przedłużek offsetowych zarówno w wersji cementowanej (przynajmniej w dwóch długościach i trzech średnicach) jak i bezcementowej ( przynajmniej w dwóch długościach i dziewięciu średnicach ). Bloczki dystalne jak i tylno-dystalne o grubościach 4mm,8mm,12mm zapewniające uzupełnienie ubytków kostnych po stronie udowej Komponent piszczelowy uniwersalny przynajmniej w trzech rozmiarach z możliwością dokręcenia przedłużek offsetowych zarówno w wersji cementowanej(przynajmniej w dwóch długościach i trzech średnicach) jak i bezcementowej ( przynajmniej w dwóch długościach i dziesięciu średnicach). Podkładki augmentacyjne pod komponent piszczelowy o grubościach 4mm,8mm,12mm,16mm. Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu o podwyższonej odporności na ścieranie o grubościach od 10mm do 24mm włącznie ze skokiem co 2mm.Rzepka dostępna w sześciu rozmiarach. Endoproteza musi zapewniać możliwość wykonywania wahań rotacyjnych +/- 12 stopni .Rewizyjna nawigowalna proteza stawu kolanowego antyalergiczna - związana oparta o machizm zawiasowy.Komponent udowy przynajmniej w trzech rozmiarach dla każdej ze stron z możliwością dokręcenia przedłużek offsetowych zarówno w wersji cementowanej (przynajmniej w dwóch długościach i trzech średnicach) jak i bezcementowej ( przynajmniej w dwóch długościach i dziewięciu średnicach ). Bloczki dystalne jak i tylno-dystalne o grubościach 4mm,8mm,12mm zapewniające uzupełnienie ubytków kostnych po stronie udowej Komponent piszczelowy uniwersalny przynajmniej w trzech rozmiarach z możliwością dokręcenia przedłużek offsetowych zarówno w wersji cementowanej(przynajmniej w dwóch długościach i trzech średnicach) jak i bezcementowej ( przynajmniej w dwóch długościach i dziesięciu średnicach). Podkładki augmentacyjne pod komponent piszczelowy o grubościach 4mm,8mm,12mm,16mm. Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu o podwyższonej odporności na ścieranie o grubościach od 10mm do 24mm włącznie ze skokiem co 2mm.Rzepka dostępna w sześciu rozmiarach. Endoproteza musi zapewniać możliwość wykonywania wahań rotacyjnych +/- 12 stopni .
1 | Komponent udowy CR/PS | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
2 | Komponent piszczelowy CR/PS* | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
3 | Wkład polietylenowy z systemem zawiasowym | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
4 | Przedłużki udowe cementowane | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
5 | Przedłużki udowe bezcementowe | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
6 | Przedłużki piszczelowe cementowane | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
7 | Przedłużki piszczelowe bezcementowe | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
8 | Augument ubytków kostnych dla komponentu udowego | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
9 | Augument ubytków kostnych dla komponentu piszczelowego | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
VII. | Spacery
1 | Spacery kolanowe z gentamycyną– fabrycznie sterylne i gotowe do użycia- 3 rozmiary. Szerokość tacy piszczelowej od 60mm do 80mm włącznie. Dawka gentamycyny zwiększająca się wraz z rozmiarem ( od 0,9g do 1,8g) | szt. | 3 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
2 | Spacer kolanowy fabrycznie sterylny, posiadający część udową i piszczelową, zawierający dwa antybiotyki: gentamycynę i wankomycynę. Szerokość tacy piszczelowej od 60mm do 90mm włącznie. Dawka gentamycyny zwiększająca się wraz z rozmiarem (od 0,9g do 2,7 g). | szt. | 7 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
3 | Spacer biodrowy fabrycznie sterylny , zawierający dwa antybiotyki: gentamycynę i wankomycynę. Dostepny przynajmniej w 6 rozmiarach (3 z krótkim trzpieniem i 3 z długim trzpieniem). Wewnątrz spacera znajduje się trzpień ze stali szlachetnej pozwalający na częściowe obciążanie. | szt | 15 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
4 | Spacery biodrowe z gentamycyną – fabrycznie sterylne i gotowe do użycia- 12 rozmiarów. Każdy z metalowym trzpieniem wewnątrz, umożliwiającym częściowe obciążanie kończyny. Dostępne 3 rozmiary z krótkim trzpieniem ( do 98 mm włącznie) oraz 3 z długim trzpieniem ( do 211 mm włącznie). Niezależnie każdy spacer ( z długim i krótkim trzpieniem) dostępny w wersji o przekroju prostokątnym ( spłaszczony w projekcji A-P). Dawka gentamycyny zwiększająca się wraz z rozmiarem- od 1,1g do 3,2g. | szt | 15 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
5 | Spacer stawu barkowego fabrycznie sterylny , zawierający gentamycynę . Dostepny przynajmniej w 2 rozmiarach głowy w zakresie od 40mm do 46 m. Wewnątrz spacera znajduje się trzpień ze stali szlachetnej pozwalający na częściowe obciążanie. | szt | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
VIII | Akcesoria zużywalne
1 | Jałowy, gotowy do użycia roztwór do płukania śródoperacyjnego w pierwotnej i rewizyjnej artroplastyce biodra i kolana,baru i rekonstrukcji piersi zapobigający zakażeniom. W składzie zawierający roztwór Ringera i PHMB 0,04% (polihaeksanidynę), możliwość płukania ręcznego lub pulsacyjnego przez jednorazowy system do płukania ran | płyn 250 ml | 70 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
2 |  | płyn 1000 ml | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
3 | Automat bateryjny do płukania ran. | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
4 | Cement kostny z gentamycyną mieszany próżniowo 60g - Całkowicie hermetyczny system do próżniowego mieszania i podawania cementu, zawierający fabrycznie umieszczony wewnątrz cement z gentamycyną o wadze 60g. System nie wymagający stosowania pompy próżniowej. Stosunek proszku do płynu 3:1. | szt. | 120 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
5 | Jednorazowe ostrze piły oscylacyjnej dedykowane do istrumentarium. | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
| Łączna wartość pakietu 7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
na czas trwania kontraktu, oferent użyczy instrumentarium i napęd akumulatorowy
pakiet nr 8
lp | opis pozycji | j.m. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy | depozyt
I. | Implanty stosowane w chirurgii krętarza
1 | Gwóźdź typu gamma rekonstrukcyjny śródszpikowy, kaniulowany, blokowany, krótki o długości 180 mm, o kątach 120, 125, 130st. Gwóźdź o grubości 15,5 - 17mm, w części dalszej grubość: 11mm. Śruba doszyjkowa o długości 70 -120 mm i średnicy 10,5mm. Jedna śruba blokująca do części dystalnej o średnicy 5mm i 6.28 mm, o długościach 25-45mm z przeskokiem co 2,5 mm, od 45 do 90mm przeskok co 5mm. Śruba kompresyjna o średnicy 8 mm, długości 17,5mm. Zaślepki o średnicach 11mm oraz 15,5. Celownik węglowy do określenia pozycji śruby głównej w szyjce od strony A/P i bocznej. Opcjonalnie do wyboru system wykonany ze stali nierdzewnej oraz tytanu. Komplet (gwóźdź, śruba główna, śruba dystalna, zaślepka, śruba kompresyjna). | szt. | 120 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
2 | Gwóźdź typu gamma rekonstrukcyjny śródszpikowy, kaniulowany, blokowany, długi o długościach 240-480mm, o kątach 120, 125, 130st. Gwóźdź o grubości 15,5 - 17mm, w części dalszej grubość: 10,11, 13,15, mm. Śruba doszyjkowa o długości 70 -120 mm i średnicy 10,5mm. Jedna śruba blokująca do części dystalnej o średnicy 5mm i 6.28 mm, o długościach 25-45mm z przeskokiem co 2,5 mm, od 45 do 90mm przeskok co 5mm. Śruba kompresyjna o średnicy 8 mm, długości 17,5mm. Zaślepki o średnicach 11mm oraz 15,5. Celownik węglowy do określenia pozycji śruby głównej w szyjce od strony A/P i bocznej.Opcjonalnie do wyboru system wykonany ze stali nierdzewnej oraz tytanu. Komplet (gwóźdź, śruba główna, śruba dystalna, zaślepka, śruba kompresyjna). | szt. | 80 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
3 | Śruba główna (ciągnąca) | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
4 | Śruba blokująca | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
5 | Zaślepka | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
6 | 2 komplety instrumentarium -nieodpłatne użyczenie, wymiana zuzytych narzedzi
II. | Gwózdz udowy
1 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 140-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 9-15 mm. Gwóźdź antegrade/retrograde. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10 mm. Otwór w cześci dalszej 15 mm od końca gwoździa. Możliwość użycia śrub kondylarnych o średnicy 5 mm. Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø5 mm, dł. 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm, Śruba kondylarna tytanowa z nakładką, sterylna, ø 5 mm i dł. 40-120 mm, Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm i dł. 0-15 mm, Zaślepka tytanowa sterylna, ø8 mm standardowa oraz ø11.5 mm i dł. 5-35 mm .Wszystkie elementy systemu sterylne. | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
2 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa: Krótki :170 mm i 200mm . Długi : od 240-440 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 9-14 mm. Gwóźdź odkolanowy , do leczenia złamań w obrębie nasady dalszej kości udowej .W części dystalnej możliwość zastosowania dwóch śrub kondylarnych na wysokości 6 mm i 32mm od początku gwożdzia i dwóch blokowanych , na wysokości 14mm, 21mm od początku gwożdzia. W cześci proksymalnej możliwość zastosowania dwóch śrub blokowanych : 40 mm od końca gwozdzia oraz otwór owalny na wysokości 20-15mm od końca gwozdzia . Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
3 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm | szt. | 150 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
4 | sruba kompresyjna | szt. | 15 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
5 | śruba kondylarna, tytanowa, sterylna, ø5 mm o długości 40-120mm ze skokiem co 5mm | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
6 | nakrętka do śruby kondylarnej, tytanowa sterylna, ø5 mm | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
7 | Zaślepka tytanowa, sterylna, ø8 mm standardowa oraz ø11.5 mm o długości 5-35 mm | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
8 | Zaślepka tytanowa, sterylna, standardowa | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
9 | komplet instrumentarium -nieodpłatne użyczenie, wymiana zuzytych narzedzi | [9 empty] | depozyt
III. | gwozdz piszczelowy
1 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 240-420 mm ze skokiem co 15 mm, średnica gwoździa 8-15 mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 7 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 10° a w części dalszej o wartości 4°. Otwory w cześci dalszej w odległości 5,15 i 25 mm od końca gwoździa.Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, ø 4 mm o długości 20-60 mm ze skokiem co 5mm i ø 5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm,Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm, Zaślepka tytanowa, sterylna, ø7 mm gwintowana na całej długości, ø8mm standardowa oraz ø11.5 mm o długości 5-35 mm. Wszystkie elementy systemu sterylne. | szt. | 70 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
2 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, ø 4 mm o długości 20-60mm ze skokiem co 5mm i ø 5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm | szt. | 210 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
3 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
4 | Osłona do dostępu nadrzepkowego 8-11, 8-13 sterylna | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
5 | Zaślepka tytanowa, sterylna ø 7 mm o długości 0 mm (pełny gwint), ø 8 mm standardowa oraz ø 11.5 mm o długości 5-35 mm | szt. | 35 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
6 | komplet instrumentarium -nieodpłatne użyczenie, wymiana zuzytych narzedzi | [9 empty] | depozyt
IV. | gwozdz ramienny
1 | Tytanowy gwóźdź ramienny kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 140-320 mm ze skokiem co 20 mm w długości 140-180mm oraz ze skokiem co 10mm w długości 180-320mm, średnica gwoździa 7-9 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 6° a w części dalszej o wartości 4°. Możliwość kompresji w zakresie 6 mm, wszystkie elementy systemu sterylne. Wprowadzany antegrade i retrograde. | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
2 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 4 mm, dł. 20-60 mm, skok długości śruby co 1mm w dł 24-26 i 34-36mm, co 2mm w długościach 20-24mm, 26-34mm i 36-40mm, co 5mm w dłgościach 40-60mm | szt. | 90 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
3 | Śruba kompresyjna: ø6 mm. Tytan. Sterylna | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
4 | Zaślepka tytanowa, sterylna ø6 mm o długości 0,5,10,15,20,25mm | szt. | 45 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
5 | komplet instrumentarium -nieodpłatne użyczenie, wymiana zuzytych narzedzi | [9 empty] | depozyt
V. | gwozdz ramienny proksymalny
1 | Gwóźdź proksymalny ramienny, blokowany w części bliższej w 4 płaszczyznach. Otwory w gwożdziu gwintowane. Długość 150 mm oraz od 220-300 mm z przeskokiem co 20 mm. Gwozdzie prawe/lewe.grubość gwożdzia 8 mm trzon, 10mm część proxymalna. Gwożdzie kaniulowane. Dynamizacja w części dalszej gwożdzia długiego 220-300mm - na wysokości 7,5 mm od końca gowzdzia. Tytan. | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
2 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-60 mm, skok długości co 2,5mm | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
3 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 4 mm, dł. 20-60 mm, skok długości śruby co 1mm w dł 24-26 i 34-36mm, co 2mm w długościach 20-24mm, 26-34mm i 36-40mm, co 5mm w dłgościach 40-60mm | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
4 | zaślepka tytanowa sterylna, ø 6 mm standardowa oraz ø 10 mm o dł. 2 i 4mm | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
5 | instrumentarium na wezwanie - dostawa 24 godziny | [9 empty] | depozyt
VI. | gwozdz odpiętowy
1 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu skokowego, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 150, 200 i 300 mm. Średnica gwoździa 10-12 mm. Wygięcie gwoździa w części dalszej o wartości 5° na valgus. Gwoździe prawe/lewe.Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
2 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 2.5 mm | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
3 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 8 mm i 14.5 mm | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
4 | Zaślepka tytanowa, sterylna ø 8 mm i o długości 4 mm oraz ø 12 mm i o długości 5, 10 i 15 mm | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
5 | instrumentarium na wezwanie - dostawa 24 godziny
VII. | gwozdz do artrodezy kolana
1 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu kolanowego, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 540-780 mm, średnica gwoździa 11.5 i 13 mm. Promień wygięcia gwoździa 3000 mm. Gwoździe prawe/lewe.Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | szt. | 3 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
2 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 5 mm | szt. | 12 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
3 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm i dł. 0-15 mm | szt. | 3 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
4 | Zaślepka tytanowa sterylna, ø 8 mm i dł. 0 mm oraz ø 11.5 mm i dł. 5-35 mm | szt. | 3 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | bez depozytu
5 | instrumentarium na wezwanie - dostawa 24 godziny | [9 empty] | bez depozytu
VIII. | Gwożdzie elastyczne
1 | Tytanowy, elastyczny gwóźdź śródszpikowy ø 1.5 mm, 1.75mm, 2.0 mm, 2.25 mm długość 300 mm , ø 2.5 mm , 3.0 mm , 3.5 mm , 4.0 mm długość 450 mm , system nie wymaga zaślepek , spłaszczony koniec gwozdzia ułatwiający jego osadzenie, | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
IX. | Śruby kaniulowane
1 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 2.0 mm, częściowa gwintowana, samotnąca o niskim profilu głowy, posiadająca również odwrotny system nacinający ułatwiajcy ekstrakcję, długość śruby 8-30 mm co 2 mm, | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
2 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 3.0 mm, częściowo gwintowana, samotnąca o niskim profilu głowy,posiadająca również odwrotny system nacinający ułatwiajcy ekstrakcję kaniulacja 1,3 mm, długość śruby 8-40 mm | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
3 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 4. 0 mm, niski profil głowy, posiadająca również odwrotny system nacinający ułatwiajcy ekstrakcję, długość 14-70mm z przeskokiem co 2mm od 14-48mm , przeskok co 5mm od 50-70mm, kaniulacja 1,55mm, częściowy gwint | szt. | 160 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
4 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 6.5 mm, sterylna, niski profil głowy,posiadająca również odwrotny system nacinający ułatwiajcy ekstrakcję kaniulacja ø 3.3 mm, pełny lub częściowy gwint o długości 20 mm lub 40 mm, długość śruby 30-130 mm | szt. | 80 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
5 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 8.0 mm, sterylna, niski profil głowy,posiadająca również odwrotny system nacinający ułatwiajcy ekstrakcję kaniulacja , pełny lgwint długość śruby 40-150mm lub częściowy gwint o długości 25mm, długość śruby 40-130 mm . | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
6 | Tytanowa podkładka 2.0 /3,0 /4.0/ 6.5/8.0 | opk. | 200 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
7 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ø 2.0 mm, samotnąca i samogwintująca, kaniulacja ø 1.05 mm, długość śruby 10-30 mm w odstępach co 2 mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T7 | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
8 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ø 2.5 mm, samotnąca i samogwintująca, kaniulacja ø 1.05 mm, długość śruby 10-30 mm w odstępach co 2 mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T7 | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
9 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ø 3.0 mm, samotnąca i samogwintująca, długość śruby 12-40 mm w odstępach co 2 mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T10 | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
10 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ø 4.0 mm, samotnąca i samogwintująca, długość śruby 20-50 mm w odstępach co 2 mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T10 | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
11 | komplet instrumentarium -nieodpłatne użyczenie, wymiana zuzytych narzedzi | [9 empty] | depozyt
X. | Tytanowe implanty do leczenia złąmań kostki bocznej , stopy i pięty
1 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań dalszej nasady kości strzałkowej. Grubość płytek w części trzonowej 2.0 mm, w części nasadowej 1.3 mm. Szerokość płytek w części trzonowej 10 mm, w części nasadowej 16 mm. Ilość otworów: 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10 i 12. . Długość płytek: 77, 89, 101, 113,125, 137, 149, 161 i 185 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Płyta zaopatrzona w otwór umożliwiający przeprowadzenie śruby korowej na więzozrost strzałkowo -piszczelowy. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | szt. | 80 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
2 | Tytanowe płytki proste do zespoleń złamań kości strzałkowej. Płyty 2,3,4,5,6,7,8,10,12 ,14 ,16 otworowe, o długości odpowiednio 28.5, 40.5, 60,72,84,96,108,132,156,180,204 mm. Płytka z otworami na dwóch końcach płyty pod tymczasową stabilizacje drutami kirschnera .W trzonie płytki otwory niegwintowane, do śrub o średnicy 3.5 blokowanych i korowych. Możliwość zmiany kąta wprowadzenia śrub +/- 15 stopni. Gwint tworzony w momencie wkręcania się śruby zapewniający pewną stabilizację. Począwszy od płyty czterootworowej występuje jeden otwór owalny-kompresyjny. Kodyfikacja kolorystyczna systemu. | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
3 | Płyty proste o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco – kompresyjne wąskie i szerokie. Płyta wyposażona w otwory owalne kompresyjne (kompresja międzyodłamowa) do śrub korowych i otwory okrągłe uniwersalne niewymagające zaślepek/przejściówek – z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych. Na końcach płyty otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Sruba wyposażona w stożkowy gwint na główce tworzy gwint w płycie w momencie wkręcania się w płytę. Poliaxialność ±15°. Implanty wykonane z tytanu - płytki proste pod śruby 3,5 i 2,7. | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
4 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń kości stopy (śródstopia i kości piętowej), grubość płytek 1.0-1.5 mm, kształty: H, prostokątna, szeroka prosta, prosta i ukośna T, wygięta, prosta L, 3D, piętowa standardowa i siatkowa. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
5 | Śruba blokowana tytanowa T10ø 2.7 mm, dł. 8-70 mm / T8ø 2.7 mm dł 8-50 | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
6 | Śruba korowa tytanowa T10 ø 2.7 mm, dł. 8-70 mm/T8/T8ø 2.7 mm dł 8-50 | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
7 | Śruba korowa tytanowa T10 ø 3.5 mm, dł. 8-70mm | szt. | 400 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
8 | Śruba blokowana tytanowa T10 ø 3.5 mm, dł. 8-70 mm | szt. | 600 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
9 | 2 komplety instrumentarium -nieodpłatne użyczenie, wymiana zuzytych narzedzi | [9 empty] | depozyt
XI. | Tytanowe płytki do leczenia kości obojczyka oraz łokcia
1 | Tytanowe płytki anatomiczne o zmniejszonym nacisku do zespoleń złamań obojczyka. Płytki z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną. Rodzaje płyt a) płytki górne trzonowe lewe i prawe ,b) płytki przednie trzonowe uniwersalne ,c) płytki górno bocze lewe i prawe , d)płytki przednio boczne uniwersalne .Tytanowe płytki anatomiczne o zmniejszonym nacisku do zespoleń złamań w obrębie więzozrostu barkowo-obojczykowego tzw.płyty hakowe. Płytki z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną, prawe i lewe o trzech głębokościach haka 12mm,16mm,20mm i 4 długościach częsci trzonowej płyty 5,6,7,9 otworowe odpowiednio 68,79,90,111mm.Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
2 | Tytanowe płytki anatomiczne o zmniejszonym nacisku, do zespoleń złamań nasady dalszej kości ramiennej i części bliższej kości łokciowej. Płytki z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną. Rodzaje płyt a) płytki blokowane od strony przyśrodkowej (standardowe i wydłużone - uniwersalne do obu kończyn) b) płytki blokowane od strony bocznej nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe) c) płytki blokowane od strony tylno-przyśrodkowej (prawe i lewe) d) płytki blokowane od strony tylno-bocznej nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe) i e) płytki blokowane na olecranon (prawe i lewe). Ilość otworów: od 4 do 12 ze skokiem długości co 2 otwory. Dodatkowo płyty przyśrodkowe oraz tylno boczne występują w długościach 14 otworowych. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
3 | Śruba blokowana tytanowa T10ø 2.7 mm, dł. 8-70 mm / T8ø 2.7 mm dł 8-50 | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
4 | Śruba korowa tytanowa T10 ø 2.7 mm, dł. 8-70 mm/T8/T8ø 2.7 mm dł 8-50 | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
5 | Śruba korowa tytanowa T10 ø 3.5 mm, dł. 8-70mm | szt. | 120 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
6 | Śruba blokowana tytanowa T10 ø 3.5 mm, dł. 8-70 mm | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
7 | komplet instrumentarium -nieodpłatne użyczenie, wymiana zuzytych narzedzi | [9 empty] | depozyt
XII. | Płyty do leczenia złamań dalszej nasady kosci promieniowej
1 | Tytanowe płytki do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej, anatomiczne i uniwersalne dłoniowe, grzbietowe oraz kolumnowe promieniowe i łokciowe, z otworami niegwintowanymi do śrub 2.3 mm i 2.7 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Płyty dłoniowe posiadają profil 2 i 3mm, plyty grzbietowe 1.5mm, płyty kolumnowe 1mm. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
2 | Śruba blokowana tytanowa,T8 ø 2.7 mm, dł. 8-50 mm | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
3 | Śruba korowa tytanowa T8, ø 2.7 mm, dł. 8-50mm | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
4 | komplet instrumentarium -nieodpłatne użyczenie, wymiana zuzytych narzedzi | [9 empty] | depozyt
XIII. | Tytanowa płyta udowa boczna
1 | Płytka ukształtowana anatomicznie do dalszego końca kości udowej. Boczna prawa i lewa. Płyta w części nasadowej posiada 6 otworów gwintowanych pod śruby blokowane 5.0mm i korowe 4.5mm. Otwory w części nasadowej ustalone kątowo, pozwalają na wprowadzenie śrub pod kątem 97° w stosunku do powierzchni płyty. Długość płyty: 130, 166, 202, 238, 274, 310, 343, 379, 415mm. Otwory korowe pod śruby korowe 4,5 mm oraz śruby gąbczaste 6,0mm częściowo lub całkowicie gwintowane. Otwory gwintowane pod śruby blokowane 5,0 mm i śruby korowe 4,5 mm oraz śruby przezprotezowe blokowane 5,0mm.. Dodatkowe otwory w płycie na druty kirshnera. Tytan | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
2 | Tytanowa śruba blokująca ø 5.0 mm, dł. 14-95 mm (14-48mm z przeskokiem co 2 mm, 50-95mm z przeskokiem co 5 mm) | 100 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
3 | Tytanowa śruba korowa ø 4.5 mm, dł. 14-95 mm (14-48mm z przeskokiem co 2 mm, 50-95mm z przeskokiem co 5 mm) | 50 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
4 | komplet instrumentarium -nieodpłatne użyczenie, wymiana zuzytych narzedzi | [9 empty] | depozyt
XIV. | Tytanowa płyta do bliższej nasady kości piszczelowej -boczna i przyśrodkowa , do dalszej nasady kości piszczelowej przednioboczna i przyśrodkowa oraz bliższa nasada kości ramiennej.
1 | płytka ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej. płyta prawa/lewa. Zakładana od strony bocznej i przyśrodkowej. Płyta boczna w części nasadowej posiada 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø4.0mm i korowe 3,5mm i 2 otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø4.0mm oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø4.0mm skierowaną we fragment tylno-przyśrodkowy. Płyta przyśrodkowa w części nasadowej posiada 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø4.0mm i korowe 3,5mm i owalny otwór niegwintowany dla optymalnego pozycjonowania płyty. Długości płyt: 71, 84, 95, 97, 121, 123, 147, 149, 173, 175, 199, 201, 225, 227, 251, 253, 277, 279, 303, 305, 329, 355 mm. W trzonie płyty otwory gwintowane pod śruby blokowane 4,0 mm i śruby korowe 3,5 mm oraz śruby korowe częściowo gwintowane 3,5 mm. Możliwość zastosowania celownika do założenia płyty techniką MIPO. Tytan | szt. | 25 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
2 | Płytka ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej. Zakładana od strony przedniobocznej i przyśrodkowej. Płyta prawa/lewa. Płytka posiada 7 otworów gwintowanych w części nasadowej pod śruby blokowane 4.0mm i korowe 3.5mm, grubość płyty w części dystalnej 1.3mm. Możliwość zastosowania śrub korowych 2.7mm w części dystalnej płyty przednio-bocznej. Długość płyty: 97, 102, 123, 127, 149, 153, 175, 178, 201, 203, 227, 229, 253, 254, 279, 280, 305, 331mm. W trzonie płyty otwory gwintowane pod śruby blokowane 4,0 mm i śruby korowe 3,5 mm oraz śruby korowe częściowo gwintowane 3,5 mm. Możliwość zastosowania celownika do założenia płyty techniką MIPO. Tytan | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
3 | płytka ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości ramiennej. płyta prawa/lewa. Długość płyty: 86, 99,112, 125, 151, 176, 202, 228, 254, 280, 306mm. 7 otworów gwintowanych w czesci nasadowej plyty o ustalonym kątowo kierunku mocowania płyty, podcięcia przy otworach na druty Kirschnera umożliwiające ponowne przymocowanie tkanek miękkich. Otwór owalny do prawidłowego pozycjonowania płyty. W trzonie płyty otwory gwintowane pod śruby blokowane 4,0 mm i śruby korowe 3,5 mm oraz śruby korowe częściowo gwintowane 3,5 mm. Tytan | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
4 | Tytanowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm (14-48mm z przeskokiem co 2 mm, 50-95mm z przeskokiem co 5 mm) | szt. | 600 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
5 | Tytanowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm (14-48mm z przeskokiem co 2 mm, 50-95mm z przeskokiem co 5 mm) | szt. | 400 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
6 | komplet instrumentarium -nieodpłatne użyczenie, wymiana zuzytych narzedzi | [9 empty] | depozyt
XV. | Jednopłytowy system do chirurgii miednicy
1 | Jednopłytowy system ukształtowany anatomicznie do stabilizacji powierzchni czworobocznej miednicy wykonany ze stali.Płyta nadgrzebieniowa w jednym rozmiarze 16 otworowa. Płyta podgrzebieniowa 14 otworowa ,mała i duża, prawa/lewa. Możliwość wkręcania śrub w odchyleniu +/-35 stopni. System wyposażony w cztery ergonomiczne , przezierne retraktory wykonane z włokna węglowego .umożliwiajace doświetlenie pola operacyjnego poprzez zastosowanie żródla swiatła co polepsza widoczność w polu operacyjnym. Istnieje możliwość zamontowania ssaka operacyjnego do retraktora. Retraktory posiadają możliwość umocowania do kości za pomocą grotów schanza w celu uwidocznienia dojścia do złamania bez konieczności podtrzymywania ich przez operatora. | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
2 | Stalowa płyta do stabilizacji miednicy, prosta i łukowa o promieniu 88 st i 108 st . Ilość otworów w płycie łukowej : 4, 5,6, 7,8, 9,10, 11,12, 13,14 ,15, 16, 18,20 ilość otworów w płycie prostej :2, 4, 5,6, 7,8, 9,10, 11,12, 13,14 ,15, 16, 18,20 ,22. płyta do zespolenia spojenia łonowego o promieniu 75 st 4 i 6 otworowe | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
3 | Stalowa śruba korowa z gniazdem heksagonalnym ø 4.5 mm,ø 3,5mm dł. 14-95 mm, | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | depozyt
| Łączna wartość pakietu 8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
komplet instrumentarium -nieodpłatne użyczenie, wymiana zuzytych narzedzi