## Arkusz1
ZP/TP/2021/33 - narzędzia chirurgiczne
| Nazwa i adres Wykonawcy:…......................................... | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
pakiet nr 1
Lp. | opis pozycji | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | podatek VAT | Wartość brutto | Producent | numer katalogowy
1 | Kaniula ssąca Frazier(Fergusson), zakrzywiona, średnica Charr. 15 = 5,0 mm, z regulacją siły ssania, z przyłączem Luer, dł. 125 mm. | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Odgryzacz otolaryngologiczny typu Ostrum, tnący do tyłu, obrotowy szaft 360°, szerokość szaftu 3,5 mm, dł. końcówki roboczej 2,5 mm, dł. ramienia pracującego 100 mm, z zaworkiem Luer-Lock. | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Dłuto Walter, szerokość końcówki roboczej 3 mm, z uchwytem na kciuk na rękojeści, dł. całk. 190 mm. | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Dłuto Walter, szerokość końcówki roboczej 5 mm, z uchwytem na kciuk na rękojeści, dł. całk. 190 mm. | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Endolaryngologiczne mikro-nożyczki, proste, bransze ułożone vertikalnie, średnica szaftu stożkowa 2-3 mm, dł. 230 mm. | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Endolaryngologiczne mikro-nożyczki, prawe, jedna bransza ruchoma, średnica szaftu stożkowa 2-3 mm, dł. 230 mm. | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Endolaryngologiczne mikro-nożyczki, lewe, jedna bransza ruchoma, średnica szaftu stożkowa 2-3 mm, dł. 230 mm. | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Mikrokleszczyki krtaniowe łyżeczkowate zagięte w lewo, dł. 230 mm, średnica 2 mm, jedna bransza ruchoma. | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Mikrokleszczyki krtaniowe łyżeczkowate zagięte w prawo, dł. 230 mm, średnica 2 mm, jedna bransza ruchoma. | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Mikrokleszczyki krtaniowe łyżeczkowate zagięte ku górze, dł. 230 mm, średnica 2 mm, jedna bransza ruchoma. | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Uwaga: Oferowane narzędzia powinny spełniać wymagania: - oferowane narzędzia mają być fabrycznie nowe, - narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z normami DIN 58 298 i DIN EN ISO 7153-1 |  | łączna wartość: |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 2
Lp. | Zestaw Narzędzi Ginekologicznych | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | stawka VAT | podatek VAT | Wartość brutto | Producent | numer katalogowy
1 | TROKAR 5MM
2 | TULLEJA TRÓJGRANIEC 5/110MM GWINT Z.KUREK | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | TULLEJA TRÓJGRANIEC 5/110MM GWINT BEZ KUREK | 4 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | KOMPLETNA USZCZELKA DO TROKARU 5MM, OP.=20SZT | 1 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | KOLEC TRÓJGRAN.STOŻKOWATY-OSTRY 5/110MM | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | TROKAR 10MM
7 | TULLEJA TRÓJGRANIEC 10/110MM GWINT Z.KUREK | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | KOLEC TRÓJGRAN.STOŻKOW.-OSTRY 10/110MM | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | KOMPLETNA USZCZELKA Z REDUKCJA Z 10/5MM DO TROKARU 10MM, OP.=1SZT | 2 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10 | NARZEDZIA LAPAROSKOPOWE | [5 empty] | 0
11 | NOŻYCZKI MONOPOLARNE TYP METZENBAUM, OBROTOWE,ROZBIERALNE-4 CZĘSCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU ZĄBKOWANE,KOŃCE ZAKRZYWIONE, ODGIĘTE W LEWĄ STRONĘ Z WKŁADKĄ WĘGLOWĄ, ŚR 5 MM , DŁ 310 MM,MOŻLIWOŚC STERYLIZACJI JAKO ZŁOŻONE NARZEDZIE | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
12 | KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE TYPU GRASPER, Z DUŻYMI ZĘBAMI, Z OTWOREM W SZCZĘKACH, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM, MOŻLIWOŚC STERYLIZACJI JAKO ZŁOŻONE NARZEDZIE | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
13 | BIPOLARNE NARZEDZIE WIELORAZOWEGO UŻYTKU , TYPU MARYLAND SZCZYPCE OKIENKOWE SREDNICA 5, DŁUGOŚC 310MM. | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
14 | KABEL DWUBIEGUNOWY DO NARZEDZI BIPOLARNY | 4 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
15 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYPU MARYLAND, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ BEZ BLOKADY, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM, MOŻLIWOŚC STERYLIZACJI JAKO ZŁOŻONE NARZEDZIE | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
16 | KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE 2X3 ZĘBY, JEDNA SZCZĘKA RUCHOMA, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 10 MM, DŁ 310 MM, MOŻLIWOŚC STERYLIZACJI JAKO ZŁOŻONE NARZEDZIE | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
17 | UCHWYT DO ELEKTROD MONOPOLARNYCH LAPAROSKOPOWYCH ŚR.5MM | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
18 | ELEKTRODA MONOPOLARNA HACZYKOWA TYPU L | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
19 | UNRZADZENIE SSĄCO-PŁUCZĄCE SR.5MM, DŁ.330MM | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
20 | KANIULA INSUFLACYJNA VERESS SR.2,1MMDŁ.120MM | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
21 | WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 592X274X187MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA. | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
22 | PRIMELINE PRO 1/1 POKRYWA CZERWONA | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
23 | STOJAK DO KONTENERA WYPOSAŻONY W KOSZ Z JEDNEGO ARKUSZA STALI I UCHWYTY DO ZAMOCOWANIA 18 INSTRUMENTÓW LAPAROSKOPOWYCH. | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
24 | STOJAK DO TROKARU 167X53MM | 4 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Uwaga: Oferowane narzędzia powinny spełniać wymagania: - oferowane narzędzia mają być fabrycznie nowe, - narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z normami DIN 58 298 i DIN EN ISO 7153-1 |  | łączna wartość: |  | 0 |  | 0 | 0