## załącznik nr. 2
załącznik nr. 2
Nr sprawy: ZP/TP/2021/45- jednorazówka niesterylna
Nazwa i adres Wykonawcy:….........................................
Formularz asortymentowo-cenowy - modyfikacja
pakiet 1
Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Fartuch higieniczny niejałowy z włókniny w kolorze niebieskim wiązany z tyłu na troki (jeden do zawiązania na karku, drugi do owinięcia wokół talii); pasek do zawiązania w talii przymocowany z przodu fartucha; rękaw wykończony mankietem bawełnianym; poły fartucha zachodzą na siebie na plecach; włóknina SMS 40 g/m2; szwy overlock 100 % PES; długość fartucha min. 130 cm; szerokość fartucha min. 150 cm; długość paska około 200cm; rozmiary S,M, L, XL, XXL, zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia. | 20000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Fartuch niejałowy wykonany z włókniny foliowanej w kolorze białym; nieprzesiąkalny dla płynów fartuch wiązany z tyłu na troki (jeden do zawiązania na karku drugi o owinięcia wokół talii); pasek do zawiązania w talii przymocowany z przodu fartucha; mankiety ściągane lekko gumką (bez lateksu); poły fartucha zachodzące na siebie na plecach; włóknina PP - PE laminat; długość fartucha min. 130 cm; odporność na przesiąkanie płynów (>100cm H20) rozmiar S, M, L, XL, XXL, XXXL, zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia. | 20000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa z gumkami na uszy; maseczka spełnia wymagania normy EN 14683 (typ II); kolor niebieski; opakowanie a'50szt.umożliwiający higieniczne przechowywanie oraz wyjmowanie pojedynczych sztuk | 50000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Podkład chłonny jednorazowego użytku zbudowany z nieprzemakalnej folii polietylenowej (od strony spodniej), wkładu z rozdrobnionej pulpy celulozowej oraz superabsorbentu z miękkiej włókniny (od strony wierzchniej), przyklejonej do wsadu chłonnego, chłonność 1750 ml; na gumce 70x180 cm | 1000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Ochraniacze na buty (pokrowce) wysokość do kostki wykonane z folii, antypoślizgowe, rozmiar min. 40x15cm w kolorze niebieskim, o grubości folii min. 0,03mm, niesterylne. | 3000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | razem: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 2
Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Czepek chirurgiczny w kształcie furażerki, wiązany z tyłu na troki, o gramaturze min.25g/m2, część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia. | 20000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Czepek chirurgiczny z taśmą pochłaniającą pot w przedniej części czepka; czepek posiada wydłużoną część tylną ze ściągaczem; brak ściągacza na czole. | 15000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Czepek lekki uniwersalny w formie beretu średnica min. 60cm; wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min 20g/m2; ściągany lekko elastyczną taśmą. | 40000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Ubranie operacyjne: bluza + spodnie jednorazowego użytku, niesterylne przeznaczone do stosowania przez personel medyczny na salach operacyjnych w kolorze niebieskim, zielonym, różowym i fioletowym do swobodnego wyboru przy składaniu zamówienia, wykonane na całaj powierzchni z włókniny SMS 100% o gr. min. 50 g/m2; górna część kompletu bluza z trzema kieszeniami, jedna kieszeń górna po lewej stronie bluzy, dwie dolne kieszenie o rozm. 18x18cm (+/- 2 cm); krótki rękaw podwijany i obszyty; przy szyi wykończenie typu V obszyte lamówką; spodnie nogawki bez ściągaczy podszyte; w spodniach zamiast gumki wciągnięty trok z tej samej włókniny; każde cięcie podwinięte i obszyte bez żadnych strzępień; komplet pakowany osobno w foliową torbę; opakowanie zbiorcze max. 50 kpl. rozmiar od S do XXXL; zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia; materiał ubrania bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3. | 40000 | kpl. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa, wiązana, odporna na przesiąkanie, hypoalergiczna; maseczka spełnia wymagania normy EN 14683 (typ IIR); kolor zielony lub niebieski; opakowanie kartonik a'50 szt. umożliwiający higieniczne przechowywania oraz wyjmowanie pojedynczych sztuk | 40000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | razem: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 3
Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Wkłady workowe 1000 ml j.u. na wydzielinę, z trwale dołączoną pokrywą, kompatybilne z pojemnikami typu Serres, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z zastawka zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, pełniącą jednocześnie funkcję filtra przeciwbakteryjnego, posiadające w pokrywie tylko jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego, z portem na pokrywie do pobierania próbek, nadające się do spopielania w niskich temperaturach (nie zawierających PCV). | 2500 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Pojemniki wielorazowe kompatybilne z wkładami workowymi z poz. 1 | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Wkłady workowe 2000 ml j.u. na wydzielinę, z trwale dołączoną pokrywą, kompatybilne z pojemnikami typu Serres, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z zastawka zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, pełniącą jednocześnie funkcję filtra przeciwbakteryjnego, posiadające w pokrywie tylko jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego, z portem na pokrywie do pobierania próbek, nadające się do spopielania w niskich temperaturach (nie zawierających PCV). | 3000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Pojemniki wielorazowe kompatybilne z wkładami workowymi z poz. 3 | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Wkłady workowe 3000 ml j.u. na wydzielinę, z trwale dołączoną pokrywą, kompatybilne z pojemnikami typu Serres, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z zastawka zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, pełniącą jednocześnie funkcję filtra przeciwbakteryjnego, posiadające w pokrywie tylko jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego, z portem na pokrywie do pobierania próbek, nadające się do spopielania w niskich temperaturach (nie zawierających PCV). | 3000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Pojemniki wielorazowe kompatybilne z wkładami workowymi z poz. 5 | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | razem: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 4
Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Wkład jednorazowy o poj. 1,5 litra, kompatybilny ze ssakiem Medela jakie posiada szpital, dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i lewo ręczne; zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowane zabezpieczenie przeciwprzelewowe; ochrona przeciwbryzgowa zapobiegające przedwczesnemu zamknięciu filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta. | 640 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Wkład jednorazowy o poj. 2,5 litra, kompatybilny ze ssakiem Medela jakie posiada szpital, dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i lewo ręczne; zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowane zabezpieczenie przeciwprzelewowe; ochrona przeciwbryzgowa zapobiegające przedwczesnemu zamknięciu filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta. | 640 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Filtr bakteryjny kompatybilny ze ssakiem Medela Vario. | 80 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | razem: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 5
Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | OKULARY OCHRONNE do fototerapii noworodków 1 op. = min. 20 szt.; w trzech rozmiarach: zwykłe - ob.głowy 30-38cm, dla wcześniaków 24-33cm, mikro 20-28cm; stosowane do fototerapii; z materiału nie zawierającego lateksu; zmniejszającego podrażnienia skóry; miłego w dotyku i wygodnego dla główki i twarzy dziecka; chroniącego oczy przed szkodliwym działaniem światła. | 400 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | razem: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 6
Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Golarka jednorazowego użytku z podwójnym ostrzem z grzebieniem. | 5000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | razem: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 7
Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Pościel 3 częściowa zielona/niebieska; wykonana z włókniny SMS o gramaturze min. 40g/m2; w składzie: poszwa 160cm X 210cm, ; poszewka 70cm X 80cm; prześcieradło 160cm X240cm, poszwa i poszewka zapinane na rzepy | 20000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Prześcieradło w rozm. 160cm X 240cm; niesterylne; wykonane z włókniny SMS o gramaturze min. 40g/m2; składne indywidualnie jako pojedyncza sztuka | 25000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Serweta w rozm. 140cm X 90cm; wykonana z włókniny SMS o gramaturze min. 40g/m2; składna indywidualnie jako pojedyncza sztuka | 5000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Podkład w rolce min.3 warstwowy (2 warstwy celuloza + 1 warstwa folia) szer. 50cm; dł. 50mb; perforacja co 50cm; łatwo odrywająca się w miejscu perforacji, każda rolka pakowana indywidualnie w folię | 2000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Myjka celulozowo-foliowa jednorazowego użytku, wykonana z miękkiej wysokochłonnej celulozy, gramatura celulozy min. 50g/m2; folia o grubości min.12mikronów myjka o wymiarach 16cm X 23cm (+/- 0,5 cm); w postaci rękawicy bez palców; wewnątrz mocna warstawa folii typu polietylen; opakowanie a'50 szt. | 2000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Higieniczne prześcieradło chłonne, nieprzemakalne, trójwarstwowe, składane, bibułowo-foliowe, rozmiar 80cm X 175cm (+/- 5cm); chłonność min 550ml; wzmocnione wzdłuż min. 46 niebieskimi nitkami z poliestru, dwie warstwy bibułki 2x18g/m2, folia: polietylen o grubości 12mikronów, z paskiem bocznym zapobiegającym wyciekom; gramatura 60g/m2; opakowanie a'25 szt. | 10000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | razem: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 8
Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Papier do defibrylatorów rozm. 50mm x 30m kompatybilny ze sprzętem jaki posiada szpital (Mindray BeneHeart D3;Bexen Reanibex seria 700; Schiller Defiguard 1200; Agilent M4735; HP 2475B; Emtel DefiMax biphasic; S&W CarpioAid;) | 450 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | PAPIER termiczny do aparatu EKG AsCARD B1 / B5 eco / MrGreen / MrGreen2 - 58mm X 25m | 200 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | PAPIER termiczny do aparatu EKG AsCARD B5 / MrRed - 60mm X 25m | 100 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | PAPIER termiczny do aparatu EKG: AsCARD A4 / B-56 / MrBlue / MrSilver / MrSilver2 / MrGrey // BTL 08MD / 08MT Plus - 112mm x 25m | 600 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | PAPIER termiczny do aparatu EKG FARUM Multicard E-300 / E-330 - 110mm x 40m | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | PAPIER do aparatu KTG COROMETRICS serii 170 - 152mm x 90mm x 160mm - zakres 30-240 U/MIN | 150 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | PAPIER termiczny do aparatu St. JUDE MEDICAL 210mm x 140mm x 250szt. | 50 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | PAPIER termiczny do aparatu MEDTRONIC 9790 110mm x 150mm x 200szt. | 50 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | PAPIER do aparatu USG typu VIDEOPRINTER UPP – 110S Sony 110mm x 20m | 150 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10 | PAPIER do aparatu USG typu VIDEOPRINTER UPP – 210 HD Sony 210mm x 25m | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
11 | PAPIER do aparatu EKG PHILIPS TC20 - 210x300x100 | 50 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
12 | PAPIER do KTG OXFORD SONICAD 143x150x300 | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
13 | PAPIER EKG Hawlett Paclard 210x300x200 | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | razem: | 0 |  | 0 | 0 | modyfikacja
pakiet 9
Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | BASEN PŁASKI 1xUŻ. do maceratora | 1000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | POKRYWKA BASENU PŁASKIEGO 1xUŻ. do maceratora | 1000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | KACZKA 1xUŻ. do maceratora | 1000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | MISKA MAŁA poj.~ 1,7L 1xUŻ. do maceratora | 1000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | MISKA NERKOWATA 1xUŻ. do maceratora | 2000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | razem: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 10
Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | PATYCZEK DREWNIANY dł. 20cm fi 3mm [op. 200szt.] | 400 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | PATYCZEK DREWNIANY dł. 15cm fi 3mm [op. 200szt.] | 600 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | SZPATUŁKI drewniane laryngologiczne [op. 100szt.] | 300 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | razem: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 11
Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | POJEMNIK na odpady medyczne 0,7L | 600 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | POJEMNIK na odpady medyczne 1L | 3000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | POJEMNIK na odpady medyczne 2L | 5000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | POJEMNIK na odpady medyczne 5L | 12000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | POJEMNIK na odpady medyczne 10L | 2000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | POJEMNIK na odpady KONFISKATOR 60L | 300 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | razem: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 12
Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | gotowy do użycia pojemnik z formaldehydem 10% oraz buforem fosforanowym; przeznaczony do bezpiecznego przechowywania oraz transportu pobranych materiałów tkankowych; pojemnik zakręcane posiadające szczelną karbowaną zakrętkę ułatwiającą odkręcanie i zakręcanie; posiadajacy etykietę na której znajdują się: seria i data ważności, piktogramy i ostrzeżenia, ilość i stężenie formaldehydu (zgodna z FP i z Ph.Eur.), miejsce na dane pacjenta/opisanie próbki; wielkość pojemnika: 500 ml ilość formaldehydu: 250 ml | 300 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | gotowy do użycia pojemnik z formaldehydem 10% oraz buforem fosforanowym; przeznaczony do bezpiecznego przechowywania oraz transportu pobranych materiałów tkankowych; pojemnik zakręcane posiadające szczelną karbowaną zakrętkę ułatwiającą odkręcanie i zakręcanie; posiadajacy etykietę na której znajdują się: seria i data ważności, piktogramy i ostrzeżenia, ilość i stężenie formaldehydu (zgodna z FP i z Ph.Eur.), miejsce na dane pacjenta/opisanie próbki; wielkość pojemnika: 1000 ml ilość formaldehydu: 600 ml | 300 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | gotowy do użycia pojemnik z formaldehydem 10% oraz buforem fosforanowym; przeznaczony do bezpiecznego przechowywania oraz transportu pobranych materiałów tkankowych; pojemnik posiadający szczelne zamknięcia dociskowe; posiadajacy etykietę na której znajdują się: seria i data ważności, piktogramy i ostrzeżenia, ilość i stężenie formaldehydu (zgodna z FP i z Ph.Eur.), miejsce na dane pacjenta/opisanie próbki; wielkość pojemnika: 2000 ml ilość formaldehydu: 1200 ml | 300 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | gotowy do użycia pojemnik z formaldehydem 10% oraz buforem fosforanowym; przeznaczony do bezpiecznego przechowywania oraz transportu pobranych materiałów tkankowych; pojemnik posiadający szczelne zamknięcia dociskowe; posiadajacy etykietę na której znajdują się: seria i data ważności, piktogramy i ostrzeżenia, ilość i stężenie formaldehydu (zgodna z FP i z Ph.Eur.), miejsce na dane pacjenta/opisanie próbki; wielkość pojemnika: 5000 ml ilość formaldehydu: 3000 ml | 300 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | razem: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 13
Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | ŻEL DO EKG; 1op.=500ml | 100 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | ŻEL DO USG; 1op.=500ml | 500 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | ŻEL DO USG; 1op.=250ml aquasonic lub inny dopuszczony do użytkowania w okresie gwaranyjnym przez producenta sprzętu jaki posiada szpital | 200 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | ŻEL PRZEWODZĄCY do elektrod SIGNA 250 ml | 50 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | razem: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 14
Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | KOSZULA PRZEDOPERACYJNA dla pacjenta z krótkim, wszywanym rękawem, o długości min. 24cm; wykonana z nieprześwitującej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze min 40g/m2 z rozcięciem z tyłu; zawiązywana na troki przy szyi i w pasie;rRozmiar od S do XXL; zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia | 20000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | SPODENKI JEDNORAZOWE DO KOLONOSKOPII, krótkie, wykonane z włókniny SMS z rozcięciem z tyłu; nieprzeźroczyste o gramaturze min.35g/m2; rozmiar od S do XXL; zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia | 3200 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | SPODENKI JEDNORAZOWE dla pacjenta, krótkie, wykonane z włókniny SMS, nieprzeźroczyste o gramaturze min. 35g/rn2 rozmiar od S do XXL; zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia | 10000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | SPODENKI JEDNORAZOWE typu STRINGI dla pacjenta, krótkie, wykonane z włókniny SMS, nieprzeźroczyste o gramaturze min. 35g/rn2 rozmiar od S do XXL; zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia | 1000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | FARTUCH foliowy, przedni, nieprzemakalny, jednorazowego użyku; wykonany z jednego kawałka białej lub niebieskiej folii o grubości min.0,5mm; wiązany z tyłu i wkładany przez głowę; długość min. 150cm, szerokość min. 80cm | 1000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | FARTUCH jednorazowy, foliowy, przedni; 1op=100sz; wykonany z folii o grubości min.0,02mm rozmiar min.70x120cm, 1op=100szt. | 200 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Pokrowce z folii polietylenowej jednorazowego użytku, koloru mlecznobiałego/niebieskiego; grubośći0,05mm, wymiary 280x90x20, zakończone gumką | 5000 | szt . | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | razem: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 15
Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | PIŻAMA DZIECIĘCA (bluza+spodnie) jednorazowa, z włókniny typu Spunbond, gramatura 50g/m2; bluza o kroju reglanowym, krótki rękaw podwijany i obszyty, wycięcie w serek wykończone lamówką w innym kolorze niż bluza, posiadająca 2 kieszenie (2 na dole bluzy), metka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem; spodenki na troki, posiadające 1 kieszeń, nogawki długie, proste, podwijane i obszyte; dostępna w 3 kolorach: niebieskim, zielonym, różowym; każdy zestaw pakowany osobno w torebkę foliowa; na potwierdzenie parametrów karta techniczna. | 500 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | KOSZULA OPERACYJNA dla pacjenta dziecięca rozm. S/XS o długości 62 cm (+/-1 cm); wykonana z miękkiej, nieprzeźroczystej i przyjemnej dla ciała włókniny, spunbond o gramaturze 50 g/m2; wiązana w pasie i przy szyi, lamówki w innym kolorze niż koszula; dostępna w 3 kolorach: niebieskim, zielonym i różowym. | 500 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | razem: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 16
Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | OLIWKA witaminowa do masażu ciała do codziennego stosowania w gabinetach kosmetycznych, fizykoterapeutycznych i w salonach SPA; nie plamiąca bielizny wydajna w użyciu; zapewniająca właściwy stopień nawilżenia i napięcia skóry; wygładzająca, uelastyczniająca, działająca odżywczo na naskórek; skutecznie łagodząca podrażnienia i zapobiegająca ich powstawaniu; zawierająca w składziew substancje aktywne: witamina A, E, F; 1op=500ml | 50 | op. | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
|  |  |  | razem: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 17
Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | OPASKA zasikowa z automatyczną zapinką, wykonana są z estetycznej, wysokiej jakości, szerokiej żakardowej gumy posiadająca prosty mechanizm umożliwiający łatwe zapinanie i odpinanie oraz płynną zmianę siły zacisku; produkt posiadający atest CE | 300 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | razem: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 18
Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Preparat w aerozolu do utrwalania pobranych na szkiełka mikroskopowe rozmazów biologicznych, który pokrywa je cienką , przeźroczystą powłoka polimerową, chroniącą przed wpływem warunków otoczenia w czasie przechowywania oraz transportu przed ich późniejszą oceną. Stosowany do utrwalania rozmazów ginekologicznych, z płynów ustrojowych (płyn mózgowo-rdzeniowy, płyn z otrzewnej, itp.), z biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (BAC) guzów, z osadów płynów z jam ciała i moczu, z plwociny; 1op.=100g (150ml) | 10 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | razem: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 19
Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Opaska do identyfikacji niemowląt w kolorze niebieskim i różowym | 2500 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Opaska do identyfikacji dzieci i dorosłych | 1000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | razem: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 20
Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | KIELISZEK do podawania leków, plastikowy; 1op.=75szt. (+-5szt.) | 2000 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | razem: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 21
Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | SZCZOTKA do rurek tracheotomijnych z włosia koziego fi 9 mm | 100 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | razem: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 22
Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | SZYNA do unieruchamiania kończyn typu Zimmer, aluminiowa z wykładziną z gąbki, rozmiar 260x20 | 1000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | razem: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 23
Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | KOŁNIERZ ortopedyczny typu Schantza, rozmiar S, M, L | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | razem: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 24
Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Wkład jednorazowy do pojemnika SEP-T-VAC na wydzielinę dla systemów ssących, z hydrofobowym filtrem odcinającym, poj. 1,2L | 50 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | razem: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 25
Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Wkład jednorazowy do pojemnika MONOKIT na wydzielinę dla systemów ssących, z filtrem odcinającym, poj. 2,0L | 100 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | razem: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 26
Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Wkład jednorazowy do pojemnika NEW ASTIN 30 na wydzielinę dla systemów ssących, poj. 1,0L | 100 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Pojemniki wielorazowe kompatybilne z wkładami workowymi z poz. 1 | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | razem: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 27
Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Podkład higieniczny z pulpą celulozową i absorbentem wym. 60x90 cm; chłonność 1500 ml z folią antypoślizgową | 9000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | modyfikacja
|  |  |  | razem: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 28
Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Podkład higieniczny z pulpą celulozową i absorbentem z zakładkami wym. 70x180 cm | 22000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | razem: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 29
Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Jednorazowy wysokochłonny nieuszczelniający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok (zapobiega przesuwaniu się względem siebie warstwy chłonnej i nie przepuszczalnej), mocnego nieprzemakalnego 3-warstwowego laminatu i superchłonny. | 4000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | razem: | 0 |  | 0 | 0