## Arkusz1
ZP/TP/2022/9 - narzędzia chirurgiczne
Załącznik nr 2 do SWZ
Dane Wykonawcy:…...........................................
Formularz asortymentowo-cenowy
pakiet nr 1
Lp. | narzędzia neurochirurgiczne | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | VAT | wartość VAT | Wartość brutto | Producent | numer katalogowy
1 | ODGRYZACZ TYPU KERRISON, KĄT 130 STOPNI, OTWARCIE W GÓRĘ, STOPKA STANDARDOWA, SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 1MM, OTWARCIE SZCZĘKI 8MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 180MM, ROZKŁADALNY, Z WYPYCHACZEM | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | ODGRYZACZ TYPU KERRISON, KĄT 130 STOPNI, OTWARCIE W GÓRĘ, STOPKA STANDARDOWA, SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 2MM, OTWARCIE SZCZĘKI 9MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 200MM, ROZKŁADALNY, Z WYPYCHACZEM | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | ODGRYZACZ TYPU KERRISON, KĄT 130 STOPNI, OTWARCIE W GÓRĘ, STOPKA STANDARDOWA, SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 4MM, OTWARCIE SZCZĘKI 12MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 200MM, ROZKŁADALNY, Z WYPYCHACZEM | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | PĘSETA DO KOAGULACJI BIPOLARNEJ ZE SPECJALNYM WYKOŃCZENIEM KOŃCÓWKI ZAPOBIEGAJĄCYM PRZYWIERANIU, KSZTAŁT BAGNETOWY, WYMIARY KOŃCÓWKI 1x23MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 85MM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 185MM | 4 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | KABEL DWUBIEGUNOWY 28,6MM, PASUJĄCY DO WTYCZKI AESCULAP W NARZĘDZIU ORAZ BOWA, LAMINDEY, VALLEYLAB I SOERING W URZĄDZENIU, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 4M | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Razem: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 2
Lp. | narzędzia ortopedyczne | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | VAT | wartość VAT | Wartość brutto | Producent | numer katalogowy
1 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO DŁ. 180MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5MM I KANALIKIEM | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 185 MM | 60 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER ZAKRZYWIONE SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 185 MM | 60 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM KOŃCE TEPO TĘPE | 15 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYP COOPER TĘPO TEPE DŁUGOŚĆ 150 MM | 15 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | KANIULA SSACA TYP FERGUSSON Z MANDRYNEM ZAKRZYWIONA POD KĄTEM ŚREDNICA 5,0MM DŁ. KRZWIZNY 130MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 215MM | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | ODGRYZACZ ZATOKOWY TYP OSTROM SZCZĘKA TNĄCA WSTECZNIE DŁUGOŚĆ 100 MM | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | DŁUTO PŁASKIE TYP WALTER Z PLATFORMĄ DO TRZYMANIA SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 3 MM DŁUGOŚĆ 180 MM | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | DŁUTO PŁASKIE TYP WALTER Z PLATFORMĄ DO TRZYMANIA SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 4,5 MM DŁUGOŚĆ 180 MM | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10 | MIKRONOŻYCZKI KRTANIOWE PROSTE WCHODZĄCE W SKŁAD ZESTAWU KLEINSSASERA. DŁUGOŚĆ CZĘŚĆI ROBOCZEJ 250MM | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
11 | MIKRONOŻYCZKI KRTANIOWE ODGIĘTE W PRAWO WCHODZĄCE W SKŁAD ZESTAWU KLEINSSASERA. DŁUGOŚĆ CZĘŚĆI ROBOCZEJ 250MM | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
12 | MIKRONOŻYCZKI KRTANIOWE ODGIĘTE W LEWO WCHODZĄCE W SKŁAD ZESTAWU KLEINSSASERA. DŁUGOŚĆ CZĘŚĆI ROBOCZEJ 250MM | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
13 | HAK OPERACYJNY TYP MEYERDING ŚREDNI WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 76X25 MM DŁUGOŚĆ 230 MM | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
14 | HAK OPERACYJNY TYP MEYERDING DUŻY WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 89X50 MM DŁUGOŚĆ 255 MM | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
15 | HAK OPERACYJNY TYP MORRIS WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 70X50 MM DŁUGOŚĆ 250 MM | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 3
Lp. | Zestaw narzędzi bariatrycznych | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | VAT | podatek VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalagowy
1 | Optyka laparoskopowa, bariatryczna, w standardzie 4K, średnica 10 mm, dł. 455 mm, kąt 30 stopni | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Światłowód do optyki laparoskopowej, średnica 4,8 mm, długość 300 cm. Wzmacniany na końcach. | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Kosz do sterylizacji optyki o wymiarach 670x80x52 mm | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Igła Veressa, szybkoprzepływowa, średnica 2,7 mm, dł. 150 mm, wielorazowa, autoklawowalna. | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Kaniula trokara 5,5mm BARIATRYCZNA, gładka, metalowa dł. 150mm, z kranikiem CO2, bezklapkowa z zaworem silikonowym, średnica kodowana kolorami, wszystkie elementy składowe dostępne jako części zamienne, Autoklawowalna | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Kaniula trokara 11mm BARIATRYCZNA, gładka, metalowa dł. 150mm, z kranikiem CO2, bezklapkowa z zaworem silikonowym, średnica kodowana kolorami, wszystkie elementy składowe dostępne jako części zamienne, Autoklawowalna | 4 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Kaniula do staplerów laparoskopowych o średnicy 13,2mm, bezklapkowa, z zaworem silikonowym, stożkowym, tubus gładki metalowy o dł. 150mm, z kranikiem CO2, średnica oznaczona kolorowym pierścieniem, Autoklawowalna. | 4 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Grot „bezpieczny" do kaniuli 5,5mm, dł. Robocza 150mm z automatycznym zabezpieczeniem ostrza, typ "blokowany „. Tnący grot chowany automatycznie do kaniuli z zablokowaniem możliwości ponownego, niekontrolowanego wysunięcia. | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Grot „bezpieczny" do kaniuli 11mm, dł. Robocza 150mm z automatycznym zabezpieczeniem ostrza, typ "blokowany „. Tnący grot chowany automatycznie do kaniuli z zablokowaniem możliwości ponownego, niekontrolowanego wysunięcia. | 4 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Grot „bezpieczny" do kaniuli 13,2mm, dł. Robocza 150mm z automatycznym zabezpieczeniem ostrza, typ "blokowany „. Tnący grot chowany automatycznie do kaniuli z zablokowaniem możliwości ponownego, niekontrolowanego wysunięcia. | 4 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Redukcja do kaniuli trokara 13/5,5mm. | 7 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
12 | Redukcja do kaniuli trokara 13/10mm. | 7 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
13 | Redukcja do kaniuli trokara 11/5,5mm. Krótka, wykonana z termoodpornego tworzywa, z gumową zapinką zakładaną na szyjkę kaniuli. | 4 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
14 | Redukcja z tworzywa medycznego nasuwana na kaniule z boku. Średnica 13/12,5/11/5,5 | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
15 | Uszczelka zewnętrzna do kaniuli trokara 5,5mm | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
16 | Uszczelka zewnętrzna do kaniuli trokara 11mm. | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
17 | Uszczelka zewnętrzna do kaniuli trokara 13mm. | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
18 | Zawór silikonowy do kaniuli trokara 5,5mm (zapasowy) | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
19 | Zawór silikonowy do kaniuli trokara 11-13mm (zapasowy) | 25 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
20 | Uszczelki do portów do myjni do narzędzi laparoskopowych. | 40 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
21 | Elektroda laparoskopowa, monopolarna, haczyk L, średnica 5 mm, długość 450 mm, z przyłączem HF. Autoklawowalna. | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
22 | Elektroda laparoskopowa, monopolarna, haczyk L, średnica 5 mm, długość 330 mm, z przyłączem HF. Autoklawowalna. | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
23 | Imadła laparoskopowe, proste, ultralekkie, uchwyt prosty, poosiowy, o średnicy 5mm, proste z portem do mycia w myjni mechanicznej, dł. 450mm. | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
24 | Narzędzie laparoskopowe typu preparator Maryland, atraumatyczny, diamentowy szlif, śr. 5mm, dł. 450mm, transze dł. 21mm , obydwie bransze ruchome, narzędzie 3-częściowe, obrotowe, bagnetowe, zatrzaskowe, o dł. 450mm, średnicy 5mm, rączka z włókna węglowego, bez blokady, bolec HF 45stopni, płaszcz 450mm z portem do mycia w myjni mechanicznej, autoklawowalne. | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
25 | Narzędzie laparoskopowe typu nożyczki Metzenbaum, śr. 5mm, dł. 450mm, transze dł. 17mm , obydwie bransze ruchome, narzędzie 3-częściowe, obrotowe, bagnetowe, zatrzaskowe, o dł. 450mm, średnicy 5mm, rączka z włókna węglowego, bez blokady, bolec HF 45stopni, płaszcz 450mm z portem do mycia w myjni mechanicznej, autoklawowalne. | 1 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | Narzędzie laparoskopowe typu Endoscopic clinch grasping forceps , okienkowy, atraumatyczny, poprzecznie rowkowany, śr. 5mm, dł. 450mm, transze dł. 22mm , obydwie bransze ruchome, narzędzie 3-częściowe, obrotowe, bagnetowe, zatrzaskowe, o dł. 450mm, średnicy 5mm, rączka z włókna węglowego, z blokadą, z możliwością trwałego odwiedzenia blokady, bolec HF 45stopni, płaszcz 450mm z portem do mycia w myjni mechanicznej, autoklawowalne. | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
27 | Narzędzie laparoskopowe typu Fenestrated Grasping forceps , okienkowy, śr. 5mm, dł. 450mm, transze dł. 18mm , obydwie bransze ruchome, narzędzie 3-częściowe, obrotowe, bagnetowe, zatrzaskowe, o dł. 450mm, średnicy 5mm, rączka z włókna węglowego, z blokadą, z możliwością trwałego odwiedzenia blokady, bolec HF 45stopni, płaszcz 450mm z portem do mycia w myjni mechanicznej, autoklawowalne. | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
28 | Narzędzie laparoskopowe typu Fenestrated clamp , okienkowy, atraumatyczny, poprzecznie rowkowany, śr. 5mm, dł. 450mm, transze dł. 41mm , obydwie bransze ruchome, narzędzie 3-częściowe, obrotowe, bagnetowe, zatrzaskowe, o dł. 450mm, średnicy 5mm, rączka z włókna węglowego, z blokadą, z możliwością trwałego odwiedzenia blokady, bolec HF 45stopni, płaszcz 450mm z portem do mycia w myjni mechanicznej, autoklawowalne. | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
29 | Narzędzie laparoskopowe typu CROCE OLMI atraumatyczny, śr. 5mm, dł. 450mm, dł. branszy ok. 25mm, jedna bransza ruchoma, narzędzie 3-częściowe, obrotowe, bagnetowe, zatrzaskowe, o dł. 450mm, średnicy 5mm, rączka z włókna węglowego, z blokadą, z możliwością trwałego odwiedzenia blokady, bolec HF 45stopni, płaszcz 450mm z portem do mycia w myjni mechanicznej, autoklawowalne. | 6 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
30 | Narzędzie laparoskopowe typu Fenestrated Grasping forceps , okienkowy, śr. 5mm, dł. 450mm, transze dł. 18mm , obydwie bransze ruchome, narzędzie 3-częściowe, obrotowe, bagnetowe, zatrzaskowe, o dł. 450mm, średnicy 5mm, rączka z włókna węglowego, z blokadą, z możliwością trwałego odwiedzenia blokady, bolec HF 45stopni, płaszcz 450mm z portem do mycia w myjni mechanicznej, autoklawowalne. | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
31 | Szydło laparoskopowe z uchwytem do szwów. Średnica 3 mm, dł. 10 mm. Wielorazowego użycia, autoklawowalne. | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
32 | Retraktor wątrobowy, giętki o długości 365 mm, średnica 5 mm, śruba metalowa z blokadą dalszego docisku, port Luer-Lock do mycia w myjni mechanicznej, średnica pętli >80 mm, narzędzie proste. | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
33 | Klipsownica stalowa, wielorazowa, z portem do mycia w myjni mechanicznej, obrotowa, szczęki zagięte, do klipsów ML (średnio - dużych) | 4 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
34 | Końcówka ssąco-płucząca, metalowa z zaworem dwudrożnym. Rurka ssąco-płucząca, dł. 500mm, średnica 5mm, przeciwdziałających zasysaniu sieci i jelit. Wszystkie elementy składowe dostępne jako części zamienne. | 4 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
35 | Zestaw haków automatycznych do laparoskopii bariatrycznej, giętkie ramię typu FLEX-ARM-PLUS o zwiększonej wytrzymałości, o zasięgu powyżej 41cm, szybkozłączka heksagonalna o średnicy uchwytu 5mm zamykana i otwierana pojedynczą klamrą dla szybkiego wpinania i wypinania retraktorów, uniwersalnym uchwytem do stołu operacyjnego, elementem pionowym i poziomym bariatrycznym o wydłużonym zasięgu: element pionowy średnica 5/8" (1,59cm),dł. powyżej 44,cm, element poziomy o średnicy 1/2" (1,27cm), o zasięgu powyżej 48cm) . Hak NATHANSONA M-xl końcówka. | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
36 | Pojemnik sterylizacyjny w systemie BIOSTOP, w rozmiarze EXTRA-LONG, z przeznaczeniem do sterylizacji zestawu narzędzi BARIATRYCZNYCH, laparoskopowych, o wymiarach zewnetrznych 710mm x 280mm x 160mm, wykonany z odpornego na odkształcenia aluminium, z metalowymi uchwytami, z miejscem na etykietę identyfikacyjną, 2 miejscami na kolorowe płytki znakujące. | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
37 | Pojemnik sterylizacyjny w systemie BIOSTOP, w rozmiarze 1/1 z przeznaczeniem do HAKÓW NATHANSONA, o wymiarach zewnętrznych pojemnika 600mmx272mmx138mm, wykonany z odpornego na odkształcenia aluminium, z metalowymi uchwytami, z miejscem na etykietę identyfikacyjną, 2 miejscami na kolorowe płytki znakujące. | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
38 | Mata silikonowa do kosza siatkowego, perforowana, typu trawka, o wymiarach 540x230mm - 2szt. | 4 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
39 | Kosz druciany do kontenerów, wymiary 540x250x100 mm | 1 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 | Kosz druciany do kontenerów, wymiary 665x250x70 mm | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
41 | Plomby do zamykania kontenerów. Opakowanie 100 sztuk. | 4 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
42 | UltraStop preparat przeciwko parowaniu optyk, pojemność 30 ml, sterylne pobieranie preparatu. | 12 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Razem: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1. Gwarancja 24 miesiące
2. Wszystkie dostarczone narzędzia muszą być nowe i nieużywane, rok produkcji 2021/2022.
3. Możliwość umieszczenia na narzędziach dodatkowego oznakowania wg wymagań Zamawiającego.
4. Nie dopuszcza się tolerancji w rozmiarach długości, wymiarów ostrzy (szczęk) , skoku ząbków lub kątów zakrzywienia ze względu na kompatybilność z posiadanym instrumentarium.
5. Możliwość dostarczenia przez na każdym etapie postępowania oryginalnego, ogólnie dostępnego katalogu producenta oraz instrukcji prawidłowego mycia i sterylizacji.
6. Możliwość przedstawienia informacji producenta odnośnie materiału użytego do produkcji instrumentów chirurgicznych będące dokumentem branym pod uwagę w trakcie oceny spełnienia wymagań jakościowych . Musi być podany zakres twardości stali użytych do produkcji dla poszczególnych grup narzędzi chirurgicznych .
Grupy narzędzi :
• haki operacyjne, retraktory, podważki, pincety, kleszczyki, klemy, sztance, imadła bez twardej wkładki – min. 42 – 47 HRC
• nożyczki bez twardej wkładki , dłuta – min. 50 – 57 HRC
• nożyczki z twardą wkładką / twarda wkładka – min. 42 – 47 HRC / min. 60 – 64 HRC
• mikro-instrumenty - min. 42 – 47 HRC
7. Wykonanie przed producenta wszystkich produktów w najwyższym standardzie technologicznym, potwierdzonych zgodnością z aneksem II dyrektywy 93/42 EEC, mówiącym o zapewnieniu odpowiedniej jakości procesów projektowania, wykonania i dystrybucji narzędzi chirurgicznych według norm ISO 9001 oraz ISO 13485.
8. Możliwość dostarczenia oświadczenia producenta dotyczącego wykonania pasywacji wraz z opisem procesu, wymagane również oświadczenie producenta dotyczące spełnienia odporności na korozję zgodnie z normą DIN_EN_ISO 13402.