## Arkusz1
| ZP/PN/2017/07 - staplery II | [7 empty] | Załącznik nr 1 do SIWZ modyfikacja
| pakiet 1 | [7 empty] | 01.02.2017
lp | opis pozycji | j.m. | ilość szt. w opk. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy
1. | Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego zasilanego baterią z wbudowana artykulacją w stapler, przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60 mm. Długość ramienia 44 cm. | szt |  | 3 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 21, 25, 29 i 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia) | szt |  | 15 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3. | Jednorazowy stapler okrężny prosty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 25 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. | szt |  | 6 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4. | Jednorazowy endoskopowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 21, 25, 29 i 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. Stapler usczelniony w kolorze czrtym (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia) | szt |  | 3 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5. | Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia sześciokrotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki standardowej lub grubej. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia). | szt |  | 9 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6. | Ładunek do staplera z zakrzywioną głowicą o długości linii cięcia 40mm. Ładunek do tkanki standardowej, grubej. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia).. | szt |  | 12 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7. | Zestaw do przednich resekcji. Jeden jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia sześciokrotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki grubej (zielony 2mm) lub standardowej (niebieski 1,5mm) + Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki. Rozmiary staplera: 21 lub 25 lub 29 lub 33 mm. Zestaw musi zawierać jeden stapler zamykająco tnący i jeden stapler okrężny | szt |  | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8. | Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 57mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm). Nóż zintegrowany ze staplerem | szt |  | 6 |  | 0 | 8% | 0 | 0
9. | Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiająca sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z uniwersalnym ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 61 mm lub 81 mm. Rączki staplera bez ładunku. (Zamawiający każdorazowo określi długość staplera przy składaniu zamówienia) | szt |  | 6 |  | 0 | 8% | 0 | 0
10. | Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem (wbudowanym w ładunek), posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 61 mm lub 81 mm (Zamawiający każdorazowo określi długość ładunku przy składaniu zamówienia). | szt |  | 12 |  | 0 | 8% | 0 | 0
11. | Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 77mm załadowany ładunkiem do tkanki grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm). Nóż zintegrowany ze staplerem | szt |  | 9 |  | 0 | 8% | 0 | 0
12. | Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 102 mm załadowany ładunkiem do tkanki grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm). Nóż zintegrowany ze staplerem | szt |  | 9 |  | 0 | 8% | 0 | 0
13. | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 102mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm). Nóż zintegrowany jest ze staplerem. | szt |  | 12 |  | 0 | 8% | 0 | 0
14. | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 102mm do tkanki grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm). Nóż zintegrowany jest ze staplerem. | szt |  | 12 |  | 0 | 8% | 0 | 0
15. | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60 mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej ( wysokość otwartej zszywki 3,5 mm) i grubej ( wysokość otwartej zszywki 4,8 mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia | szt |  | 9 |  | 0 | 8% | 0 | 0
16. | Jednorazowy stapler liniowy z regulowanym dociskiem tkanki i kontrolą wysokości zamknięcia zszywki od 1,5 mm do 2,5 mm o długości linii szwu 90 mm. | szt |  | 3 |  | 0 | 8% | 0 | 0
17. | Jednorazowy ładunek do jednorazowego staplera liniowego z regulowanym dociskiem tkanki i kontrolą wysokością zamknięcia zszywki o długości linii szwu 90 mm. Ładunek przeznaczony do tkanki bardzo grubej (wysokość zszywki po zamknięciu od 1,5 mm do 2,5). | szt |  | 12 |  | 0 | 8% | 0 | 0
18. | Ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60mm do tkanki standardowej ( wysokość otwartej zszywki 3,5 mm) i grubej ( wysokość otwartej zszywki 4,8 mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową.(Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia) | szt |  | 12 |  | 0 | 8% | 0 | 0
| Łączna wartość pakietu 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 2
lp | opis pozycji | j.m. | ilość szt. w opk. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy
1. | Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy (pochodzenia roślinnego). Postać wielowarstwowej włókniny. Czas umożliwiający hemostazę 2-8 min. Okres wchłaniania 7-14 dni. Niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią hamujące rozwój szczepów MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E.Coli potwierdzone badaniami klinicznymi i przedklinicznymi in vivo i in vitro. Rozmiar 2,5 cm x 5,1 cm. | szt |  | 200 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy (pochodzenia roślinnego). Postać wielowarstwowej włókniny. Czas umożliwiający hemostazę 2-8 min. Okres wchłaniania 7-14 dni. Niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią hamujące rozwój szczepów MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E.Coli potwierdzone badaniami klinicznymi i przedklinicznymi in vivo i in vitro. Rozmiar 5,1 cm x 10,2 cm. | szt |  | 200 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3. | Strukturalna, nieutkana, nierozwarstwialna włóknina hemostatyczna ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym, potwierdzonym badaniami klinicznymi i przedklinicznymi in vivo i in vitro. Niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią hamujące rozwój szczepów MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E. Coli. Okres wchłaniania 7-14 dni, rozmiar 10,2 x 5,2 cm. | szt |  | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4. | Strukturalna, nieutkana, nierozwarstwialna włóknina hemostatyczna ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym, potwierdzonym badaniami klinicznymi i przedklinicznymi in vivo i in vitro. Niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią hamujące rozwój szczepów MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E. Coli. Okres wchłaniania 7-14 dni, rozmiar 10,2 x 10,2 cm. | szt |  | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Aplikator endoskopowy do Surgiflo | szt |  | 6 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Zestaw zawierający miejscowy, wchłanialny środek hemostatyczny z oczyszczonej żelatyny wieprzowej, w formie płynnej, wstępnie zmieszanej matrycy i roztwór trombiny zawierający 2000 IU sterylnej, liofilizowanej ludzkiej trombiny oraz strzykawkę bez igły z 2 ml sterylnej wody do wstrzyknięć i kaniule z możliwością docięcia lub z pamięcią kształtu. Zestaw przeznaczony do tamowania krwawienia. Czas wchłaniania 4-6 tygodni. Pojemność 6 ml, po zmieszaniu z roztworem trombiny 8 ml. | szt |  | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Wchłanialny, jałowy hemostatyk powierzchniowy z żelatyny wieprzowej w formie gąbki, elastyczny i niełamiący się, wchłaniający się od 4 do 6 tygodni, czas upłynnienia w ciągu 2 do 5 dni od nałożenia na krwawiącą błonę śluzową, o następujących wymaganiach - szczelnie przylegający i łączący się z krwawiąca tkanką zachowujący swoje właściwości i wymiary oraz kształt w kontakcie z krwią. Rozmiar 7 x 5 x 1 cm. | szt |  | 400 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Wchłanialny, jałowy hemostatyk powierzchniowy z żelatyny wieprzowej w formie gąbki, elastyczny i niełamiący się, wchłaniający się od 4 do 6 tygodni, czas upłynnienia w ciągu 2 do 5 dni od nałożenia na krwawiącą błonę śluzową, o następujących wymaganiach - szczelnie przylegający i łączący się z krwawiąca tkanką zachowujący swoje właściwości i wymiary oraz kształt w kontakcie z krwią. Rozmiar 7 x 5 x 0,1 cm. | szt |  | 220 |  | 0 | 8% | 0 | 0
| Łączna wartość pakietu 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 3
lp |  | j.m. | ilość szt. w opk. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy
1. | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego - dł. ramienia 36 cm, cm śr 5 mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu pokryta czarną powłoką minimalizującą przywieranie. Końcówka posiada trzy przyciski aktywujące MIN dla minimalnego poziomu mocy, MAX dla maksymalnego poziomu mocy i Zaawansowana Hemostaza dla zamykania dużych naczyń do 7 mm włącnzie. Końcówka z wbudowaną adaptacyjną technologią tkankową umożliwiającą generatorowi identyfikowanie i monitorowanie instrumentu podczas jego użycia, co pozwala generatorowi modulować i zmniejszać moc wyjściową, a także generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla użytkownika, stosownie do potrzeb. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. | szt |  | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego - dł. ramienia 45 cm, śr 5 mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu pokryta czarną powłoką minimalizującą przywieranie. Końcówka posiada trzy przyciski aktywujące MIN dla minimalnego poziomu mocy, MAX dla maksymalnego poziomu mocy i Zaawansowana Hemostaza dla zamykania dużych naczyń do 7 mm włącnzie. Końcówka z wbudowaną adaptacyjną technologią tkankową umożliwiającą generatorowi identyfikowanie i monitorowanie instrumentu podczas jego użycia, co pozwala generatorowi modulować i zmniejszać moc wyjściową, a także generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla użytkownika, stosownie do potrzeb. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. | szt |  | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3. | Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego prostego przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60 mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 44 cm. | szt |  | 80 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4. | Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 60 mm, ładowane w szczęki staplera. Ładunki do tkanki cienkiej ( wysokość zszywki 0,75mm, 1 mm , 1,5 mm, 2,0 mm, 2,3mm po zamknięciu). | szt |  | 500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
| Łączna wartość pakietu 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 4
lp |  | j.m. | ilość szt. w opk. | ilość | cena | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | wartość brutto | producent | numer katalogowy
1. | Protezy z PTFE (dostęp naczyniowy do dializy) o trójwarstwowej strukturze ściany, porowatość: warstwa zewnętrzna 60 µm, warstwa środkowa -membrana hydrostatyczna ≤ 5 µm, warstwa wewnętrzna 20 µm. Standardowa grubość ściany (1,07 mm). Rozmiary 6,7 mm i dł. 50 cm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy. Protezy do szybkiej kaniulacji do 24 godzin po implantacji. | szt |  | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Protezy poliestrowe tkane, dwustronnie welurowane o porowatości ≤ 5 ml/min/cm2, uszczelniane kolagenem. Standardowa grubość ściany (0,38 mm), proteza gotowa do użycia, nie wymaga preclottingu i wstępnego przygotowania. Rozmiar 34mm, 38mm i długość 30 cm. Proteza nie nadaje się do resterylizacji. | szt |  | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
| Łączna wartość pakietu 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0