## Arkusz1
|  | ZP/PN/2017/09 - jednorazówka | [8 empty] | zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ
pakiet 1
Lp | ID przetargu_poz. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie
1 | 13156 | OPASKA DZIANA WISKOZOWA Postać: OPASKA DZIANA; dawka: 4 m x 15 cm | 800 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | 13157 | OPASKA DZIANA WISKOZOWA Postać: OPASKA DZIANA; dawka: 4 m x 10 cm | 15000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | 13158 | OPASKA DZIANA WISKOZOWA Postać: OPASKA DZIANA; dawka: 4 m x 5 cm | 3000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | 13159 | OPASKA ELASTYCZNA Z ZAPINKĄ Postać: OPASKA ELASTYCZNA; dawka: 5 m x 10 cm | 1000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | 13160 | OPASKA ELASTYCZNA Z ZAPINKĄ Postać: OPASKA ELASTYCZNA; dawka: 5 m x 15 cm | 2500 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | 13161 | OPASKA ELASTYCZNA Z ZAPINKĄ Postać: OPASKA ELASTYCZNA; dawka: 5 m x 12 cm | 1200 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 2
Lp | ID przetargu_poz. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie
1 | 13203 | FOLIA OPERACYJNA WYKONANA Z POLIESTRU, BAKTERIOBÓJCZA, ZAWIERAJĄCA W WARSTWIE KLEJĄCEJ KOMPLEX JODU HYPOALERGICZNA O ROZMIARZE CZĘŚCI KLEJĄCEJ.Postać: FOLIA OPER.; dawka: 56 CM X 45 CM | 500 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | 13204 | FOLIA OPERACYJNA WYKONANA Z POLIESTRU, BAKTERIOBÓJCZA, ZAWIERAJĄCA W WARSTWIE KLEJĄCEJ KOMPLEX JODU HYPOALERGICZNA O ROZMIARZE CZĘŚCI KLEJĄCEJ.Postać: FOLIA OPER.; dawka: 34 CM X 34 CM | 400 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | 13205 | FOLIA OPERACYJNA WYKONANA Z POLIESTRU, BAKTERIOBÓJCZA, ZAWIERAJĄCA W WARSTWIE KLEJĄCEJ KOMPLEX JODU HYPOALERGICZNA O ROZMIARZE CZĘŚCI KLEJĄCEJ.Postać: FOLIA OPER.; dawka: 10 CM X 20 CM | 550 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | 13206 | Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, rozciągliwy, oddychający, sterylny Postać: OPATRUNEK; dawka: 10cm x 20cm | 4000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | 13207 | Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, rozciągliwy, oddychający, sterylny Postać: OPATRUNEK; dawka: 6cm x 10cm | 3000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | 13208 | Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, rozciągliwy, oddychający, sterylny Postać: OPATRUNEK; dawka: 5cm x 7,2cm | 4500 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | 13209 | Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, rozciągliwy, oddychający, sterylny Postać: OPATRUNEK; dawka: 10cm x 35cm | 2500 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | 13210 | Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, rozciągliwy, oddychający, sterylny Postać: OPATRUNEK; dawka: 10cm x 25cm | 3000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | 13211 | Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, rozciągliwy, oddychający, sterylny Postać: OPATRUNEK; dawka: 10cm x 15cm | 2500 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10 | 13212 | Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, rozciągliwy, oddychający, sterylny Postać: OPATRUNEK; dawka: 10cm x 10cm | 3000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 3
Lp | ID przetargu_poz. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie
3 | 13406 | OBŁOŻENIE DO LAPAROSKOPII zestaw 1-serweta na stół Mayo wzmocniona 78-145cm ,4 ręczniki do rąk,2 taśmy 9x50cm,1-serweta laparoskopowa230-300cm przesłona31-35cm,łata chłonna5x80cm,uchwyt na przewody,1-serweta na stół instrumentarium150-190cm | 200 | kpl | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | 13407 | Zestaw do artroskopii skład podstawowy I serweta operacyjna 150x175, osłona na kończynę 25x80cm, serweta do atroskopii z torbą na płyn i uchwytem do mocowania kabli i drenów, rurka drenowa, taśmy samoprzylepne, ręczniki celulozowe | 100 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | 13408 | Zestaw z wycięciem U do żylaków.wyk.laminat 3w strefa wzmocnienia - włóknina polipropylenowa + włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o min. gramaturze 113 g/m2 (+/- 1g/m2),, oraz strefa mniej krytyczna laminat dwuwarstwowy o gram57,5g/m2 | 200 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 4
Lp | ID przetargu_poz. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie
1 | 13409 | Rękawice diagnostyczne lateksowe teksturowan bezpudrowe, niejałowe, mankiet-równomiernie rolowany wzmocniony brzeg , pasujące na prawą i lewą dłoń,długośc rękawicy min 240mm grubośc na palcu min 0,14 mm na mankiecie 0,08mm norma EN 455(1-4) en 374-3 w rozmiarach XS, S, M, L, XL, współ. AQL 1do1,5, op.=100szt. środek ochrony indyw.kl III wyrób med kl | 4500 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | 13410 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe powierzchnia wewnętrzna chlorowana o min.dł.24cm pasujące na prawą i lewą dłoń z rolowanym mankietem z teksturą na palcach grubośc na palcu min 0,12mm w rozmiarch . XS, S, M, L, XL op=200szt. środek ochrony indyw.kl III wyrób med kl I AQL-1,0 Przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTMF 1671 | 3000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | 13411 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe,niejałaowe do pracy z cytostatykami .Powierzchnia zewnętrz.chlorowana,teksturowana na końcach palców dł .rękaw 300mm AQL-1,5 KAT III środek ochrony indywidualenej. op.100szt.Rękawice wolne od aceleratorów chemicznych oznaczone fabrycznie na opakowaniu.rozmiar od S do L | 25 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | 13412 | Rękawice diagnostyczne winylowe,bezpudrowe,niejałowe,anatomiczne oburęczne,gładka powierzchnia, rolowany wzmocniony.Oznaczone na opakowaniu jako wyrób medyczny kl.I oraz środek ochrony indywidualnej kl.III AQL 1-1,5 w rozm. XS, S, M, L, XL op-100szt | 2500 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | 13413 | Rękawice sterylne lateksowe bezpudrowe do procedur przygotowania cytostatyków. Dł.rękawicy min 295mm mankiet rolowany. powierzchnia zewnętrzna chlorowana i silikonowe .Średnia grubość rękawicy palec 0,23mm mankiet 0,17mmAQL-1.0 środek ochrony indywidualnej kat III. rozmiar od 6,0 do 9,0 | 250 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 5
Lp | ID przetargu_poz. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie
1 | 13414 | ŁĄCZNIK do drenów wykonany z medycznego tworzywa typ T sterylny | 200 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | 13415 | ŁĄCZNIK stożkowy schodkowy typ Y sterylny | 200 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 6
Lp | ID przetargu_poz. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie
1 | 13416 | Szczotka chirurgiczna Z detergentem zawierającym chlorheksydyne, stosowana do mycia i dezynfekcji przedoperacyjnej rąk w salach i gabinetach zabiegowych. Znak CE. | 18000 | szt. | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 7
Lp | ID przetargu_poz. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie
1 | 13417 | Kaniula dożylna bez portu bocznego romiar 0,7mm (24G) dla noworodków i dzieci- przepływ 13ml/min, wykonany z PTFE ze zdejmow. uchwytem ułatwiającym wprowadz. kaniuli do naczynia, widoczne w USG bez pasków RTG sterylne, opakowanie TYVEK. | 500 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | 13418 | KANIULA NOWORODKOWA 26G fioletowa bez portu do podawania leku.zawiera min.5 pasków RTG. | 450 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 8
Lp | ID przetargu_poz. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie
4 | 13419 | STRZYKAWKA do gazometrii bez igły, bez funkcji samonapełniania, z heparyną litową oraz korkiem do zamykania strzykawki, do 3ml | 2000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | 13420 | STRZYKAWKA do gazometrii z igłą 0,7 z funkcją samonapełniania, z heparyną litową, z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym oraz korkiem do zamykania strzykawki, do 3ml | 2000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 9
Lp | ID przetargu_poz. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie
1 | 13421 | Zestaw do wstrzykiwacza kontrastu i soli fizjologicznej kompatybilny ze strzykawką automatyczną ACCUTRON CT-D | 600 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 10
Lp | ID przetargu_poz. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie
1 | 13422 | KLIPS HORISON M/L | 1000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | 13423 | KLIPSY TYTANOWE DO KLIPSOWNICY ETHICON EL-314 | 2000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 11
Lp | ID przetargu_poz. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie
1 | 13424 | Osłonka na głowice do USG | 600 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 12
Lp | ID przetargu_poz. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie
1 | 13425 | Obłożenie pola oper do cięcia cesarskiegoSkład zest: 1. Serweta 180x300cm z otw. 20x30x20cm w części centr serwety wypełni. folią chirurg .Otwór ten okala worek z usztywnionym brzegiem przechwyt. płyny. Worek posiada zawór do podł drenu.2Serweta noworodka wykonane z bawełny 80x90-120cm,pokrowiec na stolik Mayo 75-80x140-145cm.,taśma samoprzylepna 10x50cm ,czteryścierki chłonne 30x40 cm serweta 150x190-200cm. | 200 | kpl | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 13
Lp | ID przetargu_poz. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie
| 13426 | Igła do biopsji gruboigłowej ręczna 14G/150cm | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | zest. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 14
Lp | ID przetargu_poz. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie
1 | 13428 | Obłożenie laryngologiczne skład: serweta na stolik narzędziowy 140cmx190 cm ;serweta na stolik Mayo 80x142cm;serweta na głowę typu turban 107x82,5cm;serweta 196x279cm z wycięciem U6X63cm ze wzmocnieniem43x51cm z matą antypoślizgową i 2 organizatory. | 200 | kpl | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 15
Lp | ID przetargu_poz. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie
1 | 13429 | Koncentrat kwaśny płynu dializacyjnego z cytrynianem 0,8mmol/litr płyn koncentrat 10litrów | 5000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 16
Lp | ID przetargu_poz. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie
1 | 13430 | KONCENTRAT KWAŚNY PŁYNU DIALIZACYJNEGOPostać: PŁYN KONCENTRAT; dawka: 10 l | 5000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | 13431 | KONCENTRAT WODOROWĘGLANOWY KOMPATYBILNY Z APARATEM DO HEMODIALIZY NIKKISO.Postać: PROSZEK; dawka: KAPSUŁA 650 G. | 10000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | 13432 | ZASADOWY WODOROWĘGLANOWY KONCENTRAT DO HEMODIALIZY 8,4 %.Postać: PŁYN KONCENTRAT; dawka: 6 l | 2500 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 17
Lp | ID przetargu_poz. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie
1 | 13433 | Osłona na kończynę wykonana z 2-warstwowego materiału włóknina/folia. Warstwa zewnętrzna jest nieprzesiąkalna dla płynów i odporna na uszkodzenia (PE); warstwa wewnętrzna (PP z hydrofilnym wykończeniem).dawka: 25x80cm | 60 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | 13434 | Osłona na kończynę wykonana z 2-warstwowego materiału włóknina/folia. Warstwa zewnętrzna jest nieprzesiąkalna dla płynów i odporna na uszkodzenia (PE); warstwa wewnętrzna (PP z hydrofilnym wykończeniem.dawka: 75cmx120cm | 60 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | 13435 | Osłona na rękaw o min.długosci 50cm,zakończona elastycznym mankietem 100%poliester | 60 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 18
Lp | ID przetargu_poz. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie
1 | 13436 | Drenik uszny -tuba wentylacyjna silikon niebieski miękki kołnierz w kształcie parasolki z 3 nacięciami ułatwiajacymi składanie w trakcie zakładania śr.1mm ,śred zew 2,9mm,dł-2,8mm | 50 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 19
Lp | ID przetargu_poz. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie
1 | 13437 | 3% środek do dezynfekcji aparatów z zastosowaniem do automatycznych urządzeń dozujących do hemodializy. Czas działania 5 minut. Działa na: B, V, Tbc. P/działa osadzaniu i zbieraniu się wapna. Jest kompatybilny z takimi materiałami jak: PVC, PE, PP. op.10kg | 10 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 20
Lp | ID przetargu_poz. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie
1 | 13439 | Preparat do szybkiej dezynfekcji sprzętu medycznego i powierzchni wrazliwych na alkoholu oparty na QAVglukoprotaminie dozowany w postaci piany.Spektrum B,Tbc,F,V przy czasie ekspozycji 5 min.z oceną kliniczną do zastosowania na oddziałach dziecięcych. | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 21
Lp | ID przetargu_poz. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie
1 | 13440 | 18jednorazowy sterylny uchwyt elektrody z nożem, czyścikiem i pojemnikiem, kabel 3,0 -3,5 m, wtyk 3-bolcowy | 2000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 22
Lp | ID przetargu_poz. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie
1 | 13441 | Rurki intubacyjne zbrojone pediatryczne,jednorazowe jałowe bez mankietu uszczelniającego rozmiary od 3,0 do6,0 | 100 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 23
Lp | ID przetargu_poz. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie
1 | 13442 | Zestaw do pompy flocare infinity do worków i butelek | 600 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 24
Lp | ID przetargu_poz. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie
1 | 13443 | Aplikator czyszcząco -odsysający do dobowej pielęgnacji jamy ustnej z końcówką umożliwiającą stosowanie roztworów antybakteryjnych . | 200 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | 13444 | Zamknięty system odsysania dotchawiczy dla dorosłych F14, F16 (na 24h i 72h) | 120 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | 13445 | Zamknięty system odsysania tracheostomijny dla dorosłych F14 i F16 na 24h i 72h | 120 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | 13446 | Zestaw do dobowej pielegnacji jamy ustnej z płynem z chlorhexydyną co 8h | 50 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | 13447 | ZESTAW DO POMIARU CIŚNIENIA METODĄ INWAZYJNĄ kompatybitny z kariomonitorem PHILIPS InteliVue ,MindrajBeneVievT8,WelchAllyn ,Siemens/Drager | 400 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 25
Lp | ID przetargu_poz. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie
1 | 13448 | Kaniula dożylna ,cewnik wykonany z poliuretanu min.4 paski RTG, zatyczka z filtrem hydrofobowym w komorze wypływu, korek portu bocznego zapobiegający samoczynnemu otwarciu, skrzydełka kodowane kolorystycznie, korek Luer Lock z trzpieniem poniżej własnej krawędzi rozmiar 14-24 | 25000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | 13449 | Osłona na głowicę USG sterylna krótka | 50 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 26
Lp | ID przetargu_poz. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie
1 | 13450 | Ostrza chirurgiczne wymienne, wykonane ze staliwęglowej, z wygrawerowaną nazwą producenta i numerem na ostrzu, na opakowaniu wyraźnie oznakowany kształt ostrza, typu Swann Morton, rozmiar od 10 do 24 według bieżących potrzeb szpitala | 20000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 27
Lp | ID przetargu_poz. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie
1 | 13451 | Strzykawka insulinowa 1ml jednorazowego użytku sterylna z wtopioną igłą w rozmiarze 0,3x13mm | 2000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 28
Lp | ID przetargu_poz. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie
1 | 13452 | Zgłębnik żołądkowy z kontrastem RTG jednorazowego uzytku w rozmiarze 36x1000 | 200 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 29
Lp | ID przetargu_poz. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie
1 | 13453 | Test ureazowy ,szybki do wykrywania Helicobakter pylori | 500 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 30
Lp | ID przetargu_poz. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie
1 | 13454 | Sterylny zestaw do upustu krwi.Skład:igła z drenem i worek 450ml | 50 | zest | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 31
Lp | ID przetargu_poz. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie
1 | 13455 | Bikanalikowy zestaw do intubacji dróg łzowych dla dzieci składający się z silikonowej rurki pokrytej poliwinylopytolidonem PVP,której końce połączone są gietką stalową prowadnicą rozm. 6cmx0,8mm | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | 13456 | Zestaw do intubacji dróg łzowych 40mmx11cm (27Gx4 1/4 in) | 60 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 32
Lp | ID przetargu_poz. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie
1 | 13457 | GĄBKA SILIKONOWA DO ABLACJI O PRZEKROJU 3,0 mm x 5,0 mm | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | 13458 | GĄBKA SILIKONOWA O PRZEKROJU 5,5 mm x 7,5 mm | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | 13459 | Gąbka silikonowa okrągła śr 5mm | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 33
Lp | ID przetargu_poz. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie
1 | 13460 | Worek do laparoskopii do zabiegów ginekologicznych 200ml | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 34
Lp | ID przetargu_poz. | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy | Nr strony w ofercie
1 | 13461 | Mostek stomijny 65mm i 90mm | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0