## Arkusz1
ZP/PN/2018/55-okulistyka |  | zał. Nr 1 do SIWZ
lp. | nazwa | ilość | JM | cena netto (za szt. lub op.) | wartość netto | wartość VAT | wartość vat | wartość brutto | producent | nr katalogowy
1 | Soczewka tylnokomorowa, asferyczna,bezaberacyjna, jednoczęściowa.Posiadająca dwa pełne haptyki.Materiał : akryl hydrofilny,stopień uwodnienia 26% Filtr:UV. Średnica całkowita 12,5 mm.Średnica części optycznej : 6,0 mm.Angulacja 0° .Stała A : 118,4 .Moduł Younga od 46,02 do 48,00. Zakres dioptrażu od -6D do 9D,(co 1D),10-30D(co 0,5D), Implantacja : injektor jednorazowy <2,5 mm.Zabezpieczenia przed PCO -Podwójna ostra krawędź na części optycznej oraz dodatkowe zabezpieczenie w postaci bariery przeciw PCO 360° na części optycznej (próg zapobiegający migracji komórek ,wyprofilowany na całej części optycznej soczewki). Kąt zwilżania<90%. W komplecie z injectorem. | 500 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
Depozyt dla poz. 1
2 | Soczewka tylnokomorowa, asferyczna,dwówypukła,toryczna, jednoczęściowa.Posiadająca dwa pełne haptyki.Materiał : akryl hydrofilny,stopień uwodnienia 26% Filtr:UV. Średnica całkowita 12,5 mm.Średnica części optycznej : 6,0 mm.Angulacja 0° .Stała A : 118,4 .Moduł Younga od 46,02 do 48,00. Zakres dioptrażu od 15 do 25,0D (co 0,5D ), Zakres cylidnra Od 1.0 do 6D (co 0,5D) Implantacja : injektor jednorazowy <2,5 mm.Zabezpieczenia przed PCO -Podwójna ostra krawędź na części optycznej oraz dodatkowe zabezpieczenie w postaci bariery przeciw PCO 360° na części optycznej (próg zapobiegający migracji komórek ,wyprofilowany na całej części optycznej soczewki). W komplecie z injectoterm i markerem | 150 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Gaz SF6(30ml),pojemnik wielorazowy ,pojemność 30ml,w komplecie zestaw 3 strzykawek oraz filtrów. | 25 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Gaz C3F8(30ml),pojemnik wielorazowy ,pojemność 30ml,w komplecie zestaw 3 strzykawek oraz filtrów. | 15 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Jednorazowe noże do witrektomu SUS 23G | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Patyczki spongostanowe z PVA jałowe - trójkąty, materiał do osuszania pola operacyjnego pakowane po 5 szt. | 1000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| łącznie |  |  |  | 0 |  | 0 | 0