## Arkusz1
ZP/TP/2022/40-dezynfekcja
					Załącznik nr 2 do SWZ - modyfikacja
Nazwa i adres Wykonawcy:….........................................................................

	Formularz asortymentowo-cenowy
	Pakiet 01
L.p. pak.	Synonim	Szczegółowy opis pozycji	Ilość	JM	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto	Nazwa własna preparatu-producent	Nr Katalogowy
1	Antybakteryjna emulsja myjąca na bazie octenidyny do włosów i ciała, nie zawiera środków zapachowych i barwiących, bez mydła, do antybakteryjnej toalety ciała pacjentów przed zabiegami operacyjnymi; przebadane z godnie z normami EN-PN	Postać: płyn 1 litr	30	op.	0,00 zł	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł
2	Barwiony preparat na bazie alkoholi, przeznaczony do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, punkcjami oraz pola operacyjnego. Preparat gotowy do użycia o działaniu natychmiastowym i przedłużonym. Wykazujący skuteczność wobec: B, Tbc, F, V. Nie wpływający negatywnie na gojenie się ran . Bez ograniczeń do stosowania u noworodków oraz nie wymagający asysty lekarza podczas stosowania u dzieci. Produkt leczniczy przebadany z godnie z normami EN-PN.	Postać: płyn 1litr	300	op.	0,00 zł	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł
3	Bezbarwny preparat na bazie alkoholu, nie zawierający jodu, przeznaczony do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, punkcjami oraz pola operacyjnego. Preparat gotowy do użycia o działaniu natychmiastowym od 15 do 60 sekund i przedłużonym do 24 godzin. Wykazujący skuteczność wobec B, Tbc, F,V. Nie wpływający negatywnie na gojenie się ran . Bez ograniczeń do stosowania u noworodków oraz nie wymagający asysty lekarza podczas stosowania u dzieci. Produkt leczniczy; przebadany z godnie z normami EN-PN.	Postać: płyn 250-350ml	120	op.	0,00 zł	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł
4	Bezbarwny preparat na bazie alkoholu, nie zawierający jodu, przeznaczony do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, punkcjami oraz pola operacyjnego. Preparat gotowy do użycia o działaniu natychmiastowym od 15 do sekund i i przedłużonym do 24 godzin. Wykazujący skuteczność wobec B, Tbc, F,V. Nie wpływający negatywnie na gojenie się ran. Bez ograniczeń do stosowania u noworodków oraz nie wymagający asysty lekarza podczas stosowania u dzieci. Produkt leczniczy przebadany z godnie z normami EN-PN.	Postać: płyn 1 litr	20	szt.	0,00 zł	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł
5	Lek do dezynfekcji ran, błon śluzowych i skóry, bezbolesny, bez jodu na bazie octenidyny Działanie: bakteriobójcze, grzybobójcze, drożdżakobójcze, wirusobójcze (HIV, Herpes, HBV). Produkt leczniczy przebadany z godnie z normami EN-PN.	Postać: płyn 1 litr	250	op.	0,00 zł	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł
6	Lek do dezynfekcji ran, błon śluzowych i skóry, bezbolesny, bez jodu na bazie octenidyny Działanie: bakteriobójcze, grzybobójcze, drożdżakobójcze, wirusobójcze. Produkt leczniczy przebadany z godnie z normami EN-PN.	Postać: płyn 250-350ml z atomizerem	50	op.	0,00 zł	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł
7	Preparat do antyseptycznego płukania jamy ustnej na bazie dichlorowodorku octenidyny. Zawierający substancje odświeżające jamę ustną. Gotowy do użycia. Przebadany z godnie z normami EN-PN.	Postać: płyn 250 ml	5	op.	0,00 zł	0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
8	Preparat w postaci rękawic myjących nasączonych dichlorowodorkiem octenidyny, przeznaczony do mycia i dekontaminacji pacjentów bez konieczności spłukiwania. Działające antybakteryjnie i przeciwgrzybiczo.	Postać : opakowania po 10 szt.	100	op.	0,00 zł	0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
9	Sterylny preparat w postaci żelu do dekontaminacji przedsionka nosa i pielęgnacji błony śuzowej nosa z zawartością dichlorodorku octenidyny, konfekcjonowany w jednorazowych tubkach. Przebadany z godnie z normami EN-PN	Postać: płyn 6 ml	5	op.	0,00 zł	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł
10	Sterylny roztwór wodny do oczyszczania ran zawierający w swoim składzie dichlorowodorek octeniyny oraz oxadermol. Przebadany z godnie z normami EN-PN.	Postać: roztwór 350 ml	5	op.	0,00 zł	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł
11	Preparat na bazie octenidyny do oczyszczania z drobnoustrojów z powierzchni skóry np. przed cewnikowaniem, do mycia zewnętrznych narządów płciowych przed badaniem lekarskim (takim jak cewnikowanie, pobieranie materiału diagnostycznego z kanału rodnego) oraz do mycia przedzabiegowego i okołoporodowego, przebadany z godnie z normami EN-PN.	Postać: saszetka 30 ml	200	op.	0,00 zł	0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
					Razem:	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
	Zamawiający wymaga prezentacji produktów przez dostawcę z udziałem personelu szpitala

	Pakiet 02
L.p. pak.	Synonim	Szczegółowy opis pozycji	Ilość	JM	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto	Nazwa własna preparatu-producent	Nr Katalogowy
1	Preparat alkoholowo-wodny w żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o ph neutralnym dla skóry; spektrum biobójcze: B ( w tym: Acinetobacter baumanii, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus faecium, Enterobacter cloacae) , Tbc, F, V ( w tym Polio, Adeno, Noro); czas działania do 30 sekund; bez zapachowy, bezbarwny, bez konserwantów; przebadany z godnie z normami EN-PN.	Postać: 500ml+uchwyt naścienny 30 sztuk + instrukcje mycia i dezynfekcji rąk szt.30 + pompki do 25% zamawianych opakowań	900	op.	0,00 zł	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł
2	Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, ph ok.5, nawilżający i bezzapachowy; z możliwością stosowania do mycia ciała i skóry głowy; bez substancji zapachowych i barwników; kompatybilny z dozownikami w systemie zamkniętym; przebadany z godnie z normami EN-PN.	Postać: 500ml	20	op.	0,00 zł	0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
3	Emulsja do regeneracji skóry rąk, przebadana dermatologicznie, zawierająca witaminę E.	Postać: 500ml + pompki dozujące	150	op.	0,00 zł	0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
4	Preparat w płynie do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk i skóry na bazie alkoholu (etanol min. 89%), bezbarwny, bez zawartości jodu, chlorheksydyny; zawierający substancje nawilżające (pantenol, gliceryna, witamina E) spektrum działania biobójczego: B, Tbc,F, V; czas działania: dezynfekcja higieniczna co najmniej 20 sek;dezynfekcja chirurgiczna 1,5 minuty możliwość stosowania przez dzieci i kobiety w ciąży oraz przy żywieniu zbiorowym; przebadane z godnie z normami EN-PN.	Postać: do 750 ml + uchwyty ścienne 30 szt. + instrukcje mycia i dezynfekcji rąk szt.30	900	op.	0,00 zł	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł
5	Preparat w płynie do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie alkoholu etylowego(min. 89%); bez zawartości jodu i chlorheksydyny; spektrum działania biobójczego: B-15 sek, Tbc- 20 sek, F- 15sek, V- 15 sek – 2 min; czas działania dezynfekcja higieniczna co najmniej 20 sek, dezynfekcja chirurgiczna co najmniej 1,5 minuty; możliwość stosowania przez dzieci i kobiety w ciąży oraz przy żywieniu zbiorowym; przebadany z godnie z normami EN-PN.	Postać: 750 ml + uchwyty ścienne 30 sztuk + instrukcje mycia i dezynfekcji rąk szt.30	400	op.	0,00 zł	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł
6	Preparat w żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie alkoholu etylowego (min.85%) oraz substancji nawilżających i natłuszczających zawierających m.in.. aloes, glicerynę, pantenol, bez grup fenolowych; nie zawierający dodatku substancji zapachowych i barwinków; spektrum działania biobójczego: B, Tbc, F, V; czas działania: dezynfekcja higieniczna co najmniej 20 sek, dezynfekcja chirurgiczna co najmniej 1,5 minuty; możliwość stosowania przez osoby ze skórą wrażliwą oraz dzieci i kobiety w ciąży oraz przy żywieniu zbiorowym; opakowanie przystosowane do posiadanego systemu zamkniętego; przebadany z godnie z normami EN-PN.	Postać: 750 ml + uchwyty ścienne 30 sztuk + instrukcje mycia i dezynfekcji rąk szt.30	250	op.	0,00 zł	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł
7	Mydło w postaci piany o pH 5, zawierający APG (alkilo-poliglikozyd), do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk; czas działania: higieniczne mycie rąk co najmniej 30 sek, chirurgiczne mycie rąk co najmniej 1,5 minuty; bezzapachowy i bez barwników, zastosowanie do mycia ciała i włosów a także w oddziałach neonatologicznych od 1-go dnia życia (pozytywna opinia IMiDz) oraz w profilaktyce przeciwodleżynowej; opakowanie przystosowane do posiadanego systemu zamkniętego dozowania; wkład z zintegrowaną pompką; kosmetyk; przebadany z godnie z normami EN-PN.	Postać: 750 ml+uchwyty naścienne 30 sztuk + instrukcje mycia i dezynfekcji rąk szt.30	200	op.	0,00 zł	0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
					Razem:	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
	Zamawiający wymaga prezentacji produktów przez dostawcę z udziałem personelu szpitala, zorganizowanie przez dostawcę szkolenia dotyczącego prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk, udostępnienie systemu monitorowania efektywności mycia i dezynfekcji rąk, uwzględnienie udostępnienia w razie potrzeby dozowników bezdotykowych w ilości 15 sztuk oraz bezdotykowej stacji dozującej preparat do dezynfekcji rąk na czas trwania umowy

	Pakiet 03
L.p. pak.	Synonim	Szczegółowy opis pozycji	Ilość	JM	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto	Nazwa własna preparatu-producent	Nr Katalogowy
1	Preparat do dezynfekcji wysokiego stopnia endoskopów światłowodowych, wideoendoskopów oraz narzędzi chirurgicznych wykonanych ze stali nierdzewnej i wrażliwych na wysokie temperatury wyrobów medycznych. Nie zawierający aldehydów i zawierający inhibitory korozji. Preparat musi mieć szeroką skuteczność mikrobiologiczną i zapobiegać tworzeniu się biofilmu. Roztwór gotowy do użycia. Preparat musi zachowywać skuteczność mikrobiologiczną przez okres 7 dni lub 50 cykli zastosowania. Produkt rekomendowany przez Richarda Wolfa. Spektrum działania: 5 min - B, Tbc, F, Adeno, Polio, C.difficile, B.subtilis.	Postać: płyn 5 litrów	20	op.	0,00 zł	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł
2	Gotowy preparat do dezynfekcji narzędzi, endoskopów i termolabilnego sprzętu medycznego na bazie aldehydu glutarowego ( z testami paskowymi), nie wymagający aktywatora; spektrum biobójcze: B, Tbc, F, V, S: czas działania do 30 minut;aktywność uzywanego preparatu do 45 dni; przebadany zgodnie z normami EN-PN.	Postać: 5-6 litrów+50 pasków na kanister	20	op.	0,00 zł	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł
3	Płynny preparat myjąco-dezynfekujący z przeznaczeniem do zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych, na bazie enzymów (amylaza, lipaza, proteaza); możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych. Spektrum: B,Tbc,F,V w czasie do 10 min.; przebadany z godnie z normami EN-PN.	Postać: 1 litr	120	op.	0,00 zł	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł
4	Płynny preparat myjąco-dezynfekujący z przeznaczeniem do zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych, na bazie enzymów (amylaza, proteaza, lipaza); możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych. Spektrum biobójcze: B,Tbc,F, V(HIV,HBV,HCV) w czasie do 10 min.; przebadany z godnie z normami EN-PN.	Postać: 5-6 litrów	50	op.	0,00 zł	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł
5	Wieloenzymatyczny środek do manualnego mycia oraz dezynfekcji narzędzi na bazie aktywnego tlenu. Preparat musi mieć doskonałe właściwości myjące. Musi zawierać kompleks enzymów (lipaza, proteaza, amylaza). Preparat ma neutralne pH oraz związki powierzchniowo czynne. Produkt nie może się pylić. Możliwość kontroli aktywności roztworu dedykowanymi paskami testowymi. Preparat musi nadawać się do wrażliwych materiałów tj. silikon, poliwęglan, polisulfon, szkło akrylowe. Spektrum działania: 15 min przy 2% - B, Tbc, F, V, polyoma SV40, C.difficile, B.subtilis.	Postać: 1,5 kg	10	op.	0,00 zł	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł
6	Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów, bez aldehydów, pochodnych fenolu, chloru, działający na B, Y, V (HIV, HBV, HCV, Herpes, Vaccinia/Corona) w czasie do 15 min. Przebadany zgodnie z normami EN-PN.	Postać: 5-6 litrów	10	op.	0,00 zł	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł
7	Preparat w pianie do wstępnego mycia i wstępnej dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i wyrobów medycznych na bazie kompleksu trójenzymatycznego (amylaza, proteaza, lipaza) i surfaktantów. Preparat zapewnia ochronę dla personelu medycznego i narzędzi. Skutecznie zapobiega utrwalaniu zanieczyszczeń organicznych na narzędziach. Produkt gotowy do użycia wykazujący dużą stabilność pianki i doskonałą kompatybilność materiałową. Przebadany zgodnie z normami EN-PN. Spektrum działania: B,F,V (BVDV, Vaccinia, MVA), Tbc.	Postać: 750 ml	100	op.	0,00 zł	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł
					Razem:	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
	Zamawiający wymaga dostarczenia wanienek dezynfekcyjnych z pierwszą dostawą o pojemności: 5 litrowe – 5 szt., 15 lub 20 litrowe -5 szt. Zamawiający wymaga prezentacji produktów przez dostawcę z udziałem personelu szpitala

	Pakiet 04
L.p. pak.	Synonim	Szczegółowy opis pozycji	Ilość	JM	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto	Nazwa własna preparatu-producent	Nr Katalogowy
1	Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. Usuwający chorobotwórcze białka prionowe, w tym również VCJD >2log. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. pH powyżej 10. Posiadający w swoim składzie: kwasy organiczne, alkalia, enzymy, tenzydy, środki konserwujące, inhibitor korozji. Nie zawierający glicerolu oraz niesklasyfikowany jako środek niebezpieczny. Substancja aktywna: enzymy, związki powierzchniowo czynne; przebadany z godnie z normami EN-PN. Nie klasyfikowany jako produkt niebezpieczny; przebadany zgodnie z normami PN-EN. Użyczenie systemu dozującego nieodpłatnie na czas trwania umowy.	Postać: kanister 20 l	25	op	0,00 zł	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł
2	Płynny, słabo pieniący, neutralny środek dezynfekcyjny / o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym i prątkobójczym, na bazie aldehydu glutarowego i glioksalu. Szczególnie dobrze dezynfekuje przedmioty z wrażliwych materiałów. Nie zawiera aldehydu mrówkowego oraz czwartorzędowych związków amoniowych; przebadany z godnie z normami EN-PN. Substancja aktywna: aldehyd glutarowy, glioksal. Zawierający poniżej 10g glutaraldehydu, słabo aromatyczny, neutralny dla dezynfekowanych przedmiotów; przebadany zgodnie z normami EN-PN.	Postać : kanister 20 l	15	op	0,00 zł	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł
3	Płynny, neutralizujący i myjący środek do stosowania w myjniach dezynfektorach na bazie kwasu cytrynowego bezwodnego. Nie posiadający w swoim składzie fosforanów, azotanów oraz tenzydów. Maksymalna zawartość P2O5 w koncentracie wynosząca <10 ppm. Wartość pH produktu 1,2. Substancja aktywna: kwas cytrynowy bezwodny poniżej 25-50%. środek do kroku neutralizacji jak również do mycia wyspecjalizowanego szkła laboratoryjnego; przebadany z godnie z normami EN-PN. Użyczenie systemu dozującego nieodpłatnie na czas trwania umowy.	Postać: kanister 20 l	2	op	0,00 zł	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł
4	Płynny koncentrat do mycia w myjniach endoskopowych, czas działania 4-5 minut, w temp. 35-40 o C. Dozowanie 5ml/l. Możliwość zastosowania do manualnego mycia wstępnego oraz mycia w myjce ultradźwiękowej. Przebadany zgodnie z normami EN-PN. Preparat rekomendowany przez producenta posiadanej myjni firmę WASSENBURG – wymagane oświadczenie autoryzowanego serwisu producenta.	Postać: opakowanie 5 l	25	op.	0,00 zł	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł
5	Płynny koncentrat do dezynfekcji w myjniach endoskopowych na bazie 11,5% kwasu nadoctowego, skuteczny wobec B, Tb, V, F, S w stężeniu 1,3% w czasie 5 minut w temp. 30 o C. Opakowanie 4,75l. Preparat rekomendowany przez producenta posiadanej myjni firmę WASSENBURG. Przebadany zgodnie z normami EN-PN. Wymagane oświadczenie autoryzowanego serwisu producenta.		50	op.	0,0 zł	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł
					Razem:	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
	Zamawiający wymaga prezentacji produktów z udziałem personelu szpitala

	Pakiet 05
L.p. pak.	Synonim	Szczegółowy opis pozycji	Ilość	JM	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto	Nazwa własna preparatu-producent	Nr Katalogowy
1	Sterylny preparat gotowy do użycia, bezzapachowy, nie wykazujący działania biobójczego. Zawierający poliheksanidynę i betainę, służący do czyszczenia, nawilżania i utrzymania rany oraz opatrunku w stanie wilgotnym jak również do usuwania włóknistych płaszczy/biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki. Preparat przeznaczony do długoterminowego stosowania także w przypadku pacjentów o wrażliwej skórze. Przebadany zgodnie z normami EN-PN.	Postać: 300-350 ml	5	op.	0,00 zł	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł
2	Preparat do profilaktyki p/grzybiczej stóp na basenie na bazie chlorku benzyloalkiloamonowego oraz do dezynfekcji powierzchni oraz higienicznego mycia rąk i ciała; przebadany zgodnie z normami EN-PN.	Postać: 5-6 litrów	2	op.	0,00 zł	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł
3	Preparat przeznaczony do dezynfekcji zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych, zawierający 2% roztwór chlorcheksydyny w 70% alkoholu, nie powodujący drażnienia błon śluzowych. Spektrum biobójcze:B, F, V (HBV, HCV, HIV, Rota); przebadany zgodnie z normami EN-PN.	Postać: 250 ml	5	op.	0,00 zł	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł
4	Preparat do szybkiej dezynfekcji sprzętu medycznego i powierzchni wrażliwych na alkohol, oparty na QAV, glukoprotaminie. Dozowany w postaci piany. Spektrum działania: B, Tbc, F, V (HBV, HCV, HIV, Adeno, Papova, Rota) przy czasie ekspozycji do 5 min. Preparat posiada pozytywną ocenę kliniczną dla zastosowań na oddziałach dziecięcych. Przebadany zgodnie z normami EN-PN.	Postać: 750 ml ze spryskiwaczem	450	op.	0,00 zł	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł
5	bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, iniekcjami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL); Preparat gotowy do użycia; skład chem.: zawiera co najmniej 3 substancje czynne: 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol oraz nadtlenek wodoru; bez alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych; spektrum działania: B (w tym MRSA), F (drożdżaki i dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, Rotawirus, Adenowirus); czas dezynfekcji : przed iniekcjami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s; rejestracja: produkt leczniczy	Postać: opakowanie 250 ml z atomizerem	600	op.	0,00 zł	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł
6	Środek do odkażania skóry, błon śluzowych i jam ciała. Zawierający w swoim składzie jodopowidan, wykazujący działanie biobójcze w formie koncentratu i jako roztwór wodny. Spektrum działania B, Tbc, F, V, S, P. Przebadany zgodnie z normami EN-PN.	Postać: 300-350 ml	40	op.	0,00 zł	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł
7	Barwiony preparat na bazie trzech alkoholi, nie zawierający jodu, przeznaczony do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, punkcjami oraz operacjami. Preparat gotowy do użycia. Wykazujący skuteczność wobec B (MRSA), Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno). Preparat autosterylny. Produkt leczniczy. Przebadany zgodnie z normami EN-PN.	Postać: 300-350 ml	20	op.	0,00 zł	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł
8	Chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni wyrobów medycznych włącznie z głowicami USG i optykami endoskopowymi na bazie mieszaniny trzech różnych czwartorządowych związków amonowych. Spektrum działania: B (łącznie z MRSA), F, V (Polio, Adeno, Polyoma, Vaccinia), Spory (cl. difficile) w czasie do 2 minut. Bez alkoholu, chloru, aldehydów i fenoli. Przebadany zgodnie z normami EN-PN.	Postać: chusteczki x100sztuk	20	op.	0,00 zł	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł
9	Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych i wyposażenia medycznego na bazie aktywnego tlenu, przeznaczony do sprzętu anestezjologicznego inkubatorów, szkła akrylowego Spektrum B, Tbc, F, V (HBV, HIV, HCV, Rota, Adeno, Polio, Papova),S w czasie do 15 minut , wyrób medyczny. Przebadany zgodnie z normami EN-PN.	tuba 80 chusteczek	20	op.	0,00 zł	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł
10	Chusteczki bezalkoholowe do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wyrobów medycznych nieinwazyjnych. Spektrum: / B, Y, Tbc, V (HiV, HBV, HCV, Corona, Noro, H1N1 w czasie do 2 minut	flow pack 50 szt.	10	op	0,00 zł	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł
11	Płyn do mycia i dezynfekcji skóry i włosów na bazie chlorheksydyny, delikatny dla skóry, nie wymagający spłukiwania, do zastosowania u pacjentów unieruchomionych, o przedłużonym działaniu do 24 godzin, antyalergiczny, bezzapachowy, spektrum działania: B, F, V. Przebadany zgodnie z normami EN-PN.	Postać: 500 ml	120	op	0,00 zł	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł
					Razem:	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
	Zamawiający wymaga prezentacji produktów z udziałem personelu szpitala

	Pakiet 06
L.p. pak.	Synonim	Szczegółowy opis pozycji	Ilość	JM	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto	Nazwa własna preparatu-producent	Nr Katalogowy
1	Gotowy do użycia preparat sporobójczy na bazie nadtlenku wodoru opartego na technologii AHP z dodatkiem alkoholu benzylowego w formie piany przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich powierzchni i przedmiotów. Spektrum: B, Tbc, F, V, S (c. difficile R027). Możliwość zastosowania środka do dezaktywacji plam moczu. przebadane z godnie z normami EN-PN.	Postać: 1 l	5	op.	0,00 zł	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł
2	Bezalkoholowy gotowy do użycia preparat w postaci pianki do mycia i szybkiej dezynfekcji delikatnych powierzchni, powierzchni dotykowych, wyposażenia i innych wyrobów medycznych zanieczyszczonych organicznie. możliwość stosowania w kontakcie z żywnością oraz w oddziale neonatologicznym, produkt biobójczy, spektrum działania: B , F, Tbc, Y (C.albicans),V (HIV, HBV ,HCV, Vaccinia, Rota), skuteczny w obecności substancji organicznych już w 5 minut, przebadany zgodnie z normami EN-PN.	Postać: 1l	20	op.	0,00 zł	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł
3	Preparat w tabletkach do mycia i dezynfekcji powierzchni, w tym w kontakcie z żywnością, do powierzchni zanieczyszczonych substancjami organicznymi, do stosowania w oddziale neonatologicznym; na bazie aktywnego chloru; spektrum biobójcze: B, Tbc, F, V(Corona), S (B .subitilis, C. difficile, C. difficile R027, C. perfringens, C. sporogenes, ); stężenie minimalne 1000 ppm w czasie 5 min; stabilność nieużywanego roztworu roboczego do 3 dni; przebadane z godnie z normami EN-PN.	Postać: 200 tabletek	150	op.	0,00 zł	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł
4	Chusteczki suche inkrustowane chlorem do mycia i dezynfekcji różnego rodzaju powierzchni i wyposażenia oraz usuwania plam krwi; spektrum biobójcze: B, Tbc, F, V(Corona), S(C.sporogenes, C.difficile R027, C.perffringens, C. sporogenes, B.subtilis). Przebadane zgodnie z normami EN16615. Możliwość stosowania w obecności pacjentów; przebadane z godnie z normami EN-PN.	Postać: chusteczki 25 szt.	1450	op.	0,00 zł	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł
5	Chusteczki do dezynfekcji i mycia powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych:Spektrum biobójcze B; F, V (HBV, HCV, Adeno, Noro, Corona, Polyoma, VRS, HSV, H1N1)), czas działania w 5 minut; możliwość stosowania w oddziale neonatologicznym, przebadane zgodnie z normami EN-PN.	Opakowanie typu flow pack 100 szt.	500	op.	0,00 zł	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł
6	Chusteczki alkoholowe na bazie etanolu, do dezynfekcji małych powierzchni, powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz wyposażenia; spektrum działania: B,Tbc, Y, V (Vaccinia/Corona, Rota, Noro, HBV, HCV, HIV), z możliwość stosowania w kontakcie z żywnością; czas działania do 1 minuty, przebadane zgodnie z normami EN-PN.	Opakowanie tuba o pojemności 100 szt	500	op.	0,00 zł	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł
7	Chusteczki alkoholowe na bazie etanolu, do dezynfekcji małych powierzchni, powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz wyposażenia; spektrum działania: B,Tbc, Y, V (Vaccinia/Corona, Rota, Noro, HBV, HCV, HIV), z możliwość stosowania w kontakcie z żywnością; czas działania do 1 minuty, przebadane zgodnie z normami EN-PN.	wkład uzupełniający do tuby o pojemności 100 szt.	500	op.	0,00 zł	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł
8	Koncentrat do: dezynfekcji i mycia wszystkich zmywalnych dużych powierzchni, w tym powierzchni zanieczyszczonych substancjami organicznymi, powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz wyposażenia; spektrum biobójcze: B, Tbc, Y (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia/Corona, Noro); stężenie 0,5%; czas działania 15 minut; możliwość stosowania w oddziel neonatologicznym i położniczym, przebadany zgodnie z normami EN-PN.	postać: 1 litr	20	op.	0,00 zł	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł
9	Koncentrat do: dezynfekcji i mycia wszystkich zmywalnych dużych powierzchni, w tym powierzchni zanieczyszczonych substancjami organicznymi, powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz wyposażenia; spektrum biobójcze: B, Tbc, Y (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia/Corona); stężenie 0,5%; czas działania 15 minut; możliwość stosowania w oddziel neonatologicznym i położniczym, przebadany zgodnie z normami EN-PN.	Postać: 5 litrów	100	op.	0,00 zł	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł
10	Gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni i nieinwazyjnych wyrobów medycznych, do zastosowania w miejscach trudno dostępnych; na bazie etanolu z dodatkiem IV rzędowych związków amoniowych; spektrum działania biobójczego: B, Y (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia/Corona); czas działania do do 60 sekund (Tbc 5 minut); przebadany zgodnie z normami EN-PN.	Postać: 1 litr	700	op.	0,00 zł	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł
					Razem:	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
	Zamawiający wymaga prezentacji produktów z udziałem personelu szpitala

	Pakiet 07
L.p. pak.	Synonim	Szczegółowy opis pozycji	Ilość	JM	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto	Nazwa własna preparatu-producent	Nr Katalogowy
1	Roztwór do płukania ran o właściwościach antybakteryjnych. Roztwór ponadtlenkowy zawierający w swoim składzie kwas podchlorawy i podchloryn sodu w stężeniach rzędu 40 ppm-60ppm. Wykazujący działanie przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne, o neutralnym pH do płukania, nawilżania ran ostrych, przewlekłych. Przebadany zgodnie z normami EN-PN.	Postać : płyn 500ml.	45	szt.	0,00 zł	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł
2	Roztwór do płukania ran o właściwościach antybakteryjnych, zawierający w swoim składzie kwas podchlorawy i podchloryn sodu w stężeniach rzędu 40 ppm-60ppm. wykazujący działanie przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne, o neutralnym pH do płukania, nawilżania ran ostrych, przewlekłych. Przebadany zgodnie z normami EN-PN.	Postać :płyn 990Ml	8	szt.	0,00 zł	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł
					Razem:	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
	Zamawiający wymaga prezentacji produktów z udziałem personelu szpitala

	Pakiet 08
L.p. pak.	Synonim	Szczegółowy opis pozycji	Ilość	JM	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto	Nazwa własna preparatu-producent	Nr Katalogowy
1	Bezobsługowa dezynfekcja powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych i wyposażenia medycznego za pomocą dyfuzji środka dezynfekcyjnego o szerokim spektrum biobójczym, potwierdzone badaniami, do dezynfekcji końcowej; spektrum działania biobójczego: B, Tbc, F,V. Wyrób medyczny; wydajność do 40m³ , przebadane z godnie z normami EN-PN	Postać: opakowanie 50 ml	550	szt.	0,00 zł	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł
2	Bezobsługowa dezynfekcja powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych i wyposażenia medycznego za pomocą dyfuzji środka dezynfekcyjnego o szerokim spektrum biobójczym, potwierdzone badaniami, do dezynfekcji końcowej; spektrum działania biobójczego; B, Tbc, F,V. Wyrób medyczny; wydajność do 150 m³; przebadane z godnie z normami EN-PN	Postać: opakowanie 300 ml	300	szt.	0,00 zł	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł
					Razem:	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
	Pakiet 09
L.p. pak.	Synonim	Szczegółowy opis pozycji	Ilość	JM	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto	Nazwa własna preparatu-producent	Nr Katalogowy
1	Preparat do dezynfekcji powierzchni i wyposażenia metodą zamgławiania na bazie nadtlenku wodoru; spektrum działania biobójczego: B, Tbc, F, V, S. Kompatybilny z systemem do dezynfekcji drogą powietrzną Phileas; przebadany z godnie z normami EN-PN	Postać : 10 litr	100	op.	0,00 zł	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł
					Razem:	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł